Anexa nr.1 la HCL nr. 46 din 29.05.2026

Caracteristici principale si indicatori tehnico- economici cuprinsi in DALI OPORTUNITATE, privind: titlul CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA PENTRU SEDIUL PRIMARIEI SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MACIN

Beneficiarul investitiei: U.A.T. ORAS MACIN

Denumirea obiectivului: „CONSOLIDARE SI EFICIENTIZARE ENERGETICA PENTRU SEDIUL PRIMARIEI SI CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI MACIN”

Descrierea amplasamentului: Cladirile sunt situate in Str. Florilor, nr. 1, Oras Macin, Judetul Tulcea, inscrisa in Cartea Funciara a Orasului Macin nr. 33062 sub numarul cadastral 33062 – C1/C2/C3 in suprafata construita desfasurata de 1423 mp, 32 mp si respectiv 42 mp.

Descrierea sumară a investitiei:

Prin acest proiect se propune consolidarea structurala, reabilitarea energetica si modernizarea corpului C1/C2/C3.

Lucrarile propuse sunt urmatoarele:

- Termoizolarea placii de la cota +0.00 prin montarea unui strat de polistiren extrudat de 10 cm sub placa;

- Izolarea planseului de peste etaj cu 2 straturi de vata minerala a cate 15 cm grosime fiecare protejata de o podina din scanduri de lemn;

- Inlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie performanta energetic din lemn stratificat si geam termoizolant;

- Inlocuirea tamplariei interioare din lemn/PVC cu tamplarie din lemn;

- Desfacerea grilajelor si balustradelor metalice aferente ferestrelor;

- Refaceri

In urma lucrarilor propuse constructia isi va pastra regimul de inaltime, isi va pastra functiunea de sediu administrativ al consiliului local Macin si se vor functionaliza o serie de incaperi necesare pentru o buna desfasurare a activitatilor specifice. Totodata prin aplicarea solutiilor propuse in expertiza tehnica si auditul energetic constructia se va regasi intr-o clasa de risc seismic superioara, iar consumurile privind functionalitatea cladirii vor scadea considerabil.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

- Indicatorii maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, exprimată in lei, cu TVA, si respectiv fără TVA, din care constructii – montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

#### Valoarea totală a investiției cu TVA: 16.452.167,18 RON

#### Valoarea  C+M a investiției  cu TVA: 10.400.133,19 RON

#### Valoarea totală a investiției fara TVA: 13.649.442,47 RON

#### Valoarea  C+M a investiției fara TVA: 8.595.151,40 RON

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care sa indice atingerea  țintei obiectivului de investiții, si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare:

- RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) - Țintă: 1 contribuții la strategii

- RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) - Țintă: 7.248 persoane

- RCO19_Clădiri publice cu o performanță energetică îmbunătățită (metri pătrați) - Țintă: 1.165,22 metri pătrați

- RCR26_Consum anual de energie primară (din care: al locuințelor, clădirilor publice, întreprinderilor etc.) (MWh/an) - Țintă: 136,342 MWh/an

- RCR29_Emisii de gaze cu efect de seră estimate (tone CO2 echivalent/an) - Țintă:  4,952 tone CO2 echivalent/an

- Durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată in luni: 24 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            SECRETAR GENERAL U.A.T ORAȘ MĂCIN

Antonel ORBEANU                                                                            Florin NEACȘU