ANEXA nr. 3 la HCL nr. 47 din 25.09.2026

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
pentru obiectivul de investiții „ Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice comuna Cosâmbești, județul Ialomița”



A. Indicatori maximali
	Indicator
	Fără TVA (lei)
	Cu TVA (lei)

	Valoarea totală a investiției
	964.266,39
	1.166.457,63

	din care C+M
	40.996,37
	49.605,61



B. Indicatori obligatorii ai proiectului conform Ghidului solicitantului
	ID
	Indicator
	Valoare
	U.M.

	I.1
	Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice
	0,73
	MWh

	I.2
	Reducerea emisiilor de CO2
	77,69
	tCO₂/an

	ST.1
	Puterea instalată a centralei existente (P_RES) 
	183,93
	kW

	ST.2
	Puterea nominală a stocării (P_stoc) 
	350
	kW

	ST.3
	Capacitatea nominală a stocării (E_nom) 
	731,20
	kWh

	ST.4
	Adâncimea de descărcare utilizabilă (DoD) 
	90%
	-

	ST.5
	Energia utilizabilă (E_use) 
	658,08
	kWh

	ST.6
	Durata de stocare (T)
	3,58
	h



