ANEXA nr. 3 la HCL nr. 47 din 25.09.2026

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „ Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie pentru entități publice comuna Cosâmbești, județul Ialomița”

A. Indicatori maximali

| Indicator | Fără TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală a investiției | 964.266,39 | 1.166.457,63 |
| din care C+M | 40.996,37 | 49.605,61 |

B. Indicatori obligatorii ai proiectului conform Ghidului solicitantului

| ID | Indicator | Valoare | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice | 0,73 | MWh |
| I.2 | Reducerea emisiilor de CO2 | 77,69 | tCO₂/an |
| ST.1 | Puterea instalată a centralei existente (P_RES) | 183,93 | kW |
| ST.2 | Puterea nominală a stocării (P_stoc) | 350 | kW |
| ST.3 | Capacitatea nominală a stocării (E_nom) | 731,20 | kWh |
| ST.4 | Adâncimea de descărcare utilizabilă (DoD) | 90% | - |
| ST.5 | Energia utilizabilă (E_use) | 658,08 | kWh |
| ST.6 | Durata de stocare (T) | 3,58 | h |