Anexa 2

Caracteristici tehnice - Indicatori finali ( lungimi, arii, volume, capacități, etc )

| Nr.crt. | CARACTERISTICI TEHNICE-INDICATORI FINALI | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rețea de distribuție apă potabilă | / | - |
| 2 | Rețea de distribuție apă uzată | Km. | 6,061 |

| Nr.crt. | CARACTERISTICI TEHNICE-INDICATORI FINALI | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rețea de distribuție apă potabilă | / | - |
| 1.1 | eligibil | / | - |
| 1.2 | neeligibil | / | - |
| 3 | Cămine branșament | / | - |
| 4 | Stație hidrofor | / | - |
| 5 | Alte caracteristici specifice fiecărui proiect, după caz | / | - |
| 6 | Rețea de distribuție apă uzată gravitațională | Km. | 3,739 |
| 6.1 | eligibil | / | 3,739 |
| 6.2 | neeligibil | / | - |
| 7 | Conductă refulare care NU se suprapune cu rețeaua de apă uzată gravitațională | Km. | 2,185 |
| 7.1 | eligibil | Km. | 2,185 |
| 7.2 | neeligibil | / | - |
| 8 | Conductă refulare care NU se suprapune cu rețeaua de apă uzată gravitațională | Km. | 0,137 |
| 8.1 | eligibil | Km. | 0,137 |
| 8.2 | neeligibil | / | - |
| 9 | Stații de pompare | Buc. | 3 |
|  | Cămine racord | Buc. | 263 |
| 10 | Alte caracteristici specifice fiecărui proiect, după caz | / | - |