Anexa 2

Caracteristici tehnice - Indicatori finali ( lungimi, arii, volume, capacități, etc )



	Nr.crt.
	CARACTERISTICI TEHNICE-INDICATORI FINALI
	U.M.
	Cantitate

	1
	Rețea de distribuție apă potabilă
	/
	-

	2
	Rețea de distribuție apă uzată
	Km.
	6,061



	Nr.crt.
	CARACTERISTICI TEHNICE-INDICATORI FINALI
	U.M.
	Cantitate

	1
	Rețea de distribuție apă potabilă
	/
	-

	1.1
	eligibil
	/
	-

	1.2
	neeligibil
	/
	-

	3
	Cămine branșament
	/
	-

	4
	Stație hidrofor
	/
	-

	5
	Alte caracteristici specifice fiecărui proiect, după caz
	/
	-

	6
	Rețea de distribuție apă uzată gravitațională
	Km.
	3,739

	6.1
	eligibil
	/
	3,739

	6.2
	neeligibil
	/
	-

	7
	Conductă refulare care NU se suprapune cu rețeaua de apă uzată gravitațională
	Km.
	2,185

	7.1
	eligibil
	Km.
	2,185

	7.2
	neeligibil
	/
	-

	8
	Conductă refulare care NU se suprapune cu rețeaua de apă uzată gravitațională
	Km.
	0,137

	8.1
	eligibil
	Km.
	0,137

	8.2
	neeligibil
	/
	-

	9
	Stații de pompare
	Buc.
	3

	
	Cămine racord
	Buc.
	263

	10
	Alte caracteristici specifice fiecărui proiect, după caz
	/
	-



