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[bookmark: _Toc143175434]PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
“REABILITARE MODERATĂ A CLĂDIRII PUBLICE CĂMIN CULTURAL VIILE
PENTRU A ÎMBUNĂTĂȚI SERVICIILE PUBLICE PRESTATE LA NIVELUL COMUNEI ION CORVIN”

	
	Lei (fara TVA)
	Lei (cu TVA)

	 Valoarea  totala a investitiei
	1 179 251.31

	1 401 717.95


	Valoare investitie eligibil
	648.601,19
	771.835,42

	Valoare investitie neeligibil
	530.650,12
	629.882,53

	 
	
	 

	C+M
	576 856.00

	686 458.64


	 
	
	 

	Durata de realizare a lucrarii 
	max. 18 luni

	 
	
	 

	 Suprafața construita total
	Sc=333 mp din care Sc-existent=311, Scextindere=20mp

	Suprafața desfășurata total
	Sd=333mp din care Sd-existent=311, Sd-extindere=20mp

	INDICI URBANISTICI PROPUSI:     
	POT = 45%   C.U.T=0.45 

	Locuri de munca create
	20 in timpul executiei
	0-in perioada de operare



După realizarea lucrărilor de intervenție se vor obține următorii indicatori tehnici:
Din punct de vedere structural Corpurile C1, C2 și C3 se vor încadra în clasa de risc seismic RsIII.
Din punct de vedere energetic parametrii la care se va ajunge sunt următorii:
	Rezultate
	Valoare la începutul implementării proiectului
	Valoare la finalul implementării proiectului

	Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m²an)
	388,63
	106,80

	Consumul de energie primară totală (kWh/m²an)
	503,43
	116,47

	Consumul de energie primară totală utilizând surse convenționale (kWh/m²an)
	503,43
	29,90

	Consumul de energie primară totală utilizând surse regenerabile (kWh/m²an)
	0
	86,57

	Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m²an)
	19,39
	5,41
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