ANEXA nr. 1 la hotărârea nr. 5 din 12.01.2024

|  | TABEL CU BUNURI PROPUSE PENTRU CONCESIONARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | la obiectivul "Extindere sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Pericei,jud.Sălaj" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumire bunuri | Caracteristici |  | Cantitate | Nr.inv. | Locația | Cod | AN_ | Valoare | Durata | Observații |  |
| crt |  |  |  |  |  |  | de | PIF | evaluata în | de |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | clasificare |  | contab. | amorti |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (lei) | zare |  |  |
| 1 | Conductă de distribuție | PEHD mm,PN=10 | Dn=110 | L=1280 ml | EAC4 | Pericei,DN 1H | 1.8.6 | 2021 | 80.524,80 | 30 ani | Domeniul public |  |
| 2 | Hidrant suprateran | Dn=110 mm |  | 3 buc | EAC8÷EAC10 | Pericei,str.DN 1H | 1.8.6 | 2021 | 26.700,00 | 35 ani | Domeniul public |  |
| 3 | Conductă de canalizare în vacum | PEHD,SDR17,Dn=110 mm,Pn=10 |  | L=1195 ml | EAC16 | Pericei,DN 1H | 1.8.7 | 2021 | 383.595,00 | 35 ani | Domeniul public |  |
| 4 | Cămine vacuum | Di=1.0 m,Hi=2m |  | 3 buc. | EAC19-EAC | Pericei | 1.8.13 | 2021 | 11.131,00 | 35 ani | Domeniul public |  |
| 4 | Cămine de racordare la rețeaua | PVC Dn=315 mm |  | 10 buc | EAC 23-EAC | Pericei DN 1H ȘI | 1.8.13 | 2021 | 7.580,00 | 35 ani | Domeniul public |  |
|  |  |  |  |  | TOTAL | GENERAL |  |  | 509.530,80 |  |  |  |
|  | PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ |  |  |  |  |  |  | Secretar General al UAT Pericei |  |  |  |  |
|  | TOTOS PETER |  |  |  |  |  |  |  | Dănilă Angelica-Doina |  |  |  |