ANEXA NR.1

Completarea inventarului bunurilor care apartin sistemului public de alimentare

cu apa al comunei Batrani,predare catre S.C.Hidro Prahova S.A

| NR CRT | DENUMIRE | VALOARE LUCRARI LEI | VALOARE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCARI | CARACTERISTICI TEHNICE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proiect retea alimentare cu apa |  |  |  |
|  | RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA DIN CARE : | 1.163.058,42 |  |  |
|  | PEHD 75 PN10 PEHD 90 PN 10 PEHD 110 PN 10 |  | 1.045.024,67 | 3131,76 ML |
|  |  |  |  | 10408.02 ML |
|  |  |  |  | 326.94 ML |
|  | CAMINE DE VANE |  | 32593,75 | 25 BUC |
|  | HIDRANTI |  | 26850,00 | 10 BUC |
|  | VANE |  | 58590,00 | 63 BUC |

ATASAT ANEXA CU CARACTERISTICILE FIZICE PE STAZI ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRARI

|  |  |  | OBIECTIVUL: Distributie alimenatare cu apa si infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Batrani,judetul Prahova |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Contract nr.2895/21.07.2015-SC Direxi Impex SRL Contract nr.27/28.12.2022-SC General Biotech SRL |  |  |  |  |
|  |  |  | ml |  |  | ml | ml |
| Nr. Crt. | ULITA (U) |  |  | Denumire categorie de lucrari | CANTITATI REALIZATE ALIMENTARE APA PEHD 75 | CANTITATI REALIZATE ALIMENTARE APA PEHD 90 | CANTITATI REALIZATE ALIMENTARE APA PEHD 110 |
|  |  |  |  | EXECUTIE LUCRARI |  |  |  |
| 1 |  |  |  | DC 34 |  |  | 326.94 |
| 2 |  |  |  | DJ102 L |  | 468.06 |  |
| 3 |  |  |  | DRUM ACCES SEAU |  | 69.68 |  |
| 4 | U1 | ULITA |  | SIRBI | 395.45 | 733.71 |  |
| 5 | U2 | ULITA |  | NEGOITA |  | 126.70 |  |
| 6 | U3 | ULITA |  | TIRU |  | 54.72 |  |
| 7 | U4 | ULITA |  | OPREA |  | 85.38 |  |
| 8 | U5 | ULITA |  | DUMITRACHE |  | 76.1 |  |
| 9 | U6 | ULITA |  | FOANTA |  | 49.15 |  |
| 10 | U7 | ULITA |  | MACOVEI |  | 145.21 |  |
| 11 | U8 | ULITA |  | LUPOAIA | 63.23 | 52 |  |
| 12 | U9 | ULITA |  | LUPOAIA |  | 298.07 |  |
| 13 | U10 | ULITA |  | LUPOAIA | 71.23 | 113 |  |
| 14 | U11 | ULITA |  | SELARI |  | 165.97 |  |
| 15 | U12 | ULITA |  | MOCIRLA |  | 104.86 |  |
| 16 | U 13 | ULITA |  | BARCEA | 36.18 |  |  |
| 17 | U14 | ULITA |  | BARCEA | 162.71 | 196 |  |
| 18 | U15 | ULITA |  | BARCEA |  | 451.47 |  |
| 19 | U16 | ULITA |  | PURCELEA |  | 216 |  |
| 20 | U17 | ULITA |  | ARIONARI |  | 160.82 |  |
| 21 | U18 | ULITA |  | DRAGOMIR |  | 65.44 |  |
| 22 | U19 | ULITA |  | DRAGOMIR |  | 76.70 |  |
| 23 | U20 | ULITA |  | CARIERA |  | 292 |  |
| 24 | U21 | ULITA |  | CARIERA | 150.72 |  |  |
| 25 | U22 | ULITA |  | CARIERA | 82.22 |  |  |
| 26 | U24 | ULITA |  | TIULARI |  | 120 |  |
| 27 | U25 | ULITA |  | SCARLAT |  | 73.48 |  |
| 28 | U26 | ULITA |  | MARACINARI | 44.94 |  |  |
| 29 | U27 | ULITA |  | MARACINARI | 34.60 |  |  |
| 30 | U28 | ULITA |  | MARACINARI |  | 210.76 |  |
| 31 | U29 | ULITA |  | CAP | 100 | 316 |  |
| 32 | U30 | ULITA |  | SCOLII |  | 400 |  |
| 33 | U31 | ULITA |  | RADUCI | 116.24 |  |  |
| 34 | U32 | ULITA |  | RADUCI | 99.53 |  |  |
| 35 | U33 | ULITA |  | BADANGA CHIOJDENI |  | 238.98 |  |
| 35 | U34 | ULITA |  | BADANGA CHIOJDENI | 34.91 |  |  |
| 36 | U35 | ULITA |  | BADANGA CHIOJDENI | 306.66 | 412.10 |  |
| 37 | U36 | ULITA |  | PANA | 228.34 |  |  |
| 38 | U37 | ULITA |  | TRANDAF | 165.36 |  |  |
| 39 | U38 | ULITA |  | DOBRE | 185.30 |  |  |
| 40 | U39 | ULITA |  | MATEI | 217.29 |  |  |
| 41 | U40 | ULITA |  | ENE |  | 95 |  |
| 42 | U41 | ULITA |  | PRUND SATUL NOU |  | 399.86 |  |
| 43 | U42 | ULITA |  | GROAPA SOCILOR | 37.70 | 213.96 |  |
| 44 | U43 | ULITA |  | LERA |  | 136.95 |  |
| 45 | U44 | ULITA |  | MIZGOI |  | 84.25 |  |
| 46 | U45 | ULITA |  | DEC ANUS |  | 84.10 |  |
| 47 | U46 | ULITA |  | COLESI | 169.70 | 395 |  |
| 48 | U47 | ULITA |  | FUIERARI |  | 207.73 |  |
| 49 | U48 | ULITA |  | COASTA MARE |  | 334.50 |  |
| 50 | U49 | ULITA |  | COASTA MARE |  | 325 |  |
| 51 | U50 | ULITA |  | TIGANIE |  | 300 |  |
| 52 | U51 | ULITA |  | TIGANIE | 204.2 |  |  |
| 53 | U52 | ULITA |  | CIRSTARI | 70.15 |  |  |
| 54 | U53 | ULITA |  | PODULUI |  | 238.15 |  |
| 55 | U54 | ULITA |  | PANARI CATUNARI |  | 331.12 |  |
| 56 | U55 | ULITA |  | PANARI CATUNARI | 155.10 |  |  |
| 57 | U56 | ULITA |  | DEDARI |  | 91 |  |
| 58 | U57 | ULITA |  | MUZICANTI |  | 220 |  |
| 59 | U58 | ULITA |  | SPIREA |  | 108 |  |
| 60 | U60 | ULITA |  | JALBA |  | 47 |  |
| 61 | U61 | ULITA |  | BEJGARI |  | 206.96 |  |
| 62 | U62 | ULITA |  | FUNDATURA SLOBOZIEI |  | 110.20 |  |
| 63 | U63 | ULITA |  | SLOBOZIE |  | 293.88 |  |
| 64 | U65 | ULITA |  | COASTA MARE |  | 164 |  |
| 65 | U67 | ULITA |  | COASTA MRE |  | 74 |  |
| 66 | U68,69 | ULITA |  | DISPENSAR |  | 175 |  |
|  |  |  |  | TOTAL REALIZAT | 3131.76 | 10408.02 | 326.94 |