PERMIS DE LUCRU CU FOC

Nr._____Din_____________

Se eliberează prezentul permis de lucru cu foc doamnei/domnului ___________________________ , ajutat de doamna / domnul ____________________________________________, care urmează să execute , folosind la (în) ______________________________________________________________ Lucrările încep la data de ______________, ora _____ , şi se încheie la data de _____________ ora __

Premergător, pe timpul şi la terminarea lucrărilor cu foc se vor lua următoarele măsuri: 1.indepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrărilor şi din apropierea acesteia, pe o raza de 10 metri, astfel:

2.Golirea, izolarea, spălarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instalatifior, prin:

3.Ventilarea spatiilor în care se executa lucrările se realizează astfel:

4.Verificarea zonei de lucru şi a vecinătătilor acesteia, Inlăturarea surselor de aprindere şi a conditfilor care favorizează producerea incendiilor şi a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5.inceperea lucrărilor cu foc s-a făcut în baza buletinului de analiza nr. _________________________ din____________________ , eliberat de ______________________________(acolo unde este cazul)

6.Respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7.În zona de lucru se asigura următoarele mijloace de stingere a incendiilor:

8.Lucrările cu foc deschis nu se executa dacă sunt condiţii de vânt.

9.Pe timpul lucrărilor se asigura supravegherea acestora de către doamna /domnul ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….