Anexa 2 la HCL nr. ........../.................

- PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Investiţia este structurata in 2 obiecte:

Obiectul 1 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CLUJ

Obiectul 2 - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CLUJ.

PROIECT INTEGRAT DE EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CLUJ

| VALOARE | FARA TVA | TVA 19% | INCLUSIV TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL: | 4,091,723.59 | 771,832.36 | 4,863,555.94 |
| din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) : | 3,150,058.01 | 598,511.02 | 3,748,569.03 |

Din care:

- OBIECT 1 - EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA MIHAI VITEAZU, COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CLUJ:

| VALOARE | FARA TVA | TVA 19% | INCLUSIV TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL: | 1,353,403.93 | 255,019.69 | 1,608,423.63 |
| din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.): | 1,146,029.47 | 217,745.60 | 1,363,775.07 |

- OBIECT 2 - EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE IN COMUNA MIHAI VITEAZU, JUDETUL CLUJ :

| VALOARE | FARA TVA | TVA 19% | INCLUSIV TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| TOTAL GENERAL: | 2,738,319.65 | 516,812.66 | 3,255,132.31 |
| din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1.) : | 2,004,028.54 | 380,765.42 | 2,384,793.96 |

Total lungime conducte de apa: 2300 m cu 155 bransamente la reteaua publica prevazuta.

Total lungime conducte de canalizare: 2900m cu 197 racorduri la reteaua publica prevazuta.

Durata de executie: 18 luni.

Numărul locuitorilor deserviți de Proiect: 880 locuitori.