ANEXĂ



 


”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 – etapa II” – orașul Deta
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – ORAȘUL DETA
(fără TVA)
     Lei

          
    Euro  
· Valoare totală investiție (fără TVA)              

17.614.791     

3.686.568
 
· Eșalonare investiție    Anul I (40%)     

7.045.916
Anul II (15%)   

2.642.219
Anul III (18%)   

3.170.662
Anul IV (27%)

4.755.994               

· Durata de realizare a investiției (luni)                                

44 luni

· Capacități        

· Extindere sursă subterană  




5 foraje

· Conductă de aducțiune





1.090 m

· Reabilitare conductă de aducțiune



10.708 m

· Extindere stației de tratare




1 buc.
· Reabilitare rezervoare





2 buc.
· Stații de pompare






2 buc. 
· Extindere rețea de distribuție




4.416 m

· Extindere rețea de canalizare




608 m

· Reabilitare rețea de canalizare 




1.140 m

