## Sheet1
ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ | JUDEȚUL CLUJ |  |  |  | Anexa nr.1 la HCL.31 din 11.04.2025
COMUNA SĂVĂDISLA
TABEL CU BUNURI PROPUSE PENTRU CONCESIONARE
Nr. crt. | Codul de clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobandirii sau dupa caz, anul darii in folosinta | Valoarea de inventar [lei] | Numar de inventar | Situatia juridica actuala
1 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 2.312 m, Finisel - Hasdate | 2024 | 262962.08 | 20130
2 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 110 mm, Pn 16 bari, L = 672 m, Finisel - Hasdate | 2024 | 91976.22 | 20131
3 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 110 mm, Pn 20 bari, L = 1.366 m, Finisel - Hasdate | 2024 | 209333.81 | 20132
4 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 1.544 m, Hasdate - Lita | 2024 | 175611.35 | 20133
5 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 90 mm, Pn 16 bari, L = 100 m, Lita-Liteni | 2024 | 9736.15 | 20134
6 | 1.8.6. | Conducta transport apa | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 2.032 m, Lita-Liteni | 2024 | 164916.05 | 20135
7 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 160 mm, Pn 10 bari, L = 1.404 m, Hasdate | 2024 | 239164.61 | 20136
8 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 125 mm, Pn 10 bari, L = 351 m, Hasdate | 2024 | 58513.79 | 20137
9 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 63 mm, L = 283 m, Hasdate | 2024 | 18129.02 | 20138
10 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 2.179 m, Lita | 2024 | 247834.94 | 20139
11 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 220 m, Lita | 2024 | 17855.08 | 20140
12 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 63 mm, Pn 10 bari, L = 139 m, Lita | 2024 | 8904.36 | 20141
13 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 125 mm, Pn 10 bari, L = 927 m, Liteni | 2024 | 154536.41 | 20142
14 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 15 m, Liteni | 2024 | 1706.07 | 20143
15 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 1.084 m, Liteni | 2024 | 87976.87 | 20144
16 | 1.8.6. | Conducta distributie apa | PEID Ø 63 mm, Pn 10 bari, L = 973 m, Liteni | 2024 | 62330.53 | 20145
17 | 1.8.11 | Rezervor metalic suprateran Hasdate - R1 | Hasdate, V = 200 mc | 2024 | 494515.5 | 20146
18 |  | Instalatie de clorinare | pompe dozatoare Q = 0,4 ÷110 l/h; Pmax = 20 bari | 2024 | 271371.28 | 20147
19 |  | Teren rezervor | Hasdate, S = 2.150 mp | 2024 | 0
20 | 1.6.3.2. | Imprejmuire rezervor din stalpi metalici si plasa metal | Hasdate, L = 188 m | 2024 | 115046.34 | 20148
21 | 1.8.11 | Rezervor metalic suprateran Liteni - R2 | Liteni, V = 100 mc | 2024 | 505016.09 | 20149
22 |  | Teren rezervor | Liteni, S = 1.252.mp | 2024 | 0
23 | 1.6.3.2. | Imprejmuire rezervor din stalpi metalici si plasa metal | Liteni, L = 142 m | 2024 | 104545.74 | 20150
24 | 1.8.12. | Camin pompare subteran Finisel CP1 | intre Finisel si Hasdate, Q = 9 mc/h; H = 130 mca, pompe WILO, camin circular cu dimensiunea Ø 1,5 m | 2024 | 441577.68 | 20151
25 | 1.7.1.3. | Bransament electric subteran la camin pompare Finisel CP1 | Bransament trifazic subteran realizat cu LES 0,4kV cablu de tip ACYAbY 3x70+35mmp din CD al PTA 2 Finisel, pana la un BMPTd amplasat pe postament langa CD, cu acces din domeniul public, echipat cu intrerupator automat It=50 A, Iem=(5-10)xIt, DPST-t, masura directa cu contor trifazat 400 V; Pabs max = 29,4 kW, L = 10 m | 2024 | 34678.05 | 20152
26 | 1.8.12. | Camin pompare subteran Lita CP2 | iesire Lita spre Liteni, Q = 5 mc/h, H = 100 mca, pompe WILO camin circular cu dimensiunea Ø 1,5 m | 2024 | 403635.23 | 20153
27 | 1.7.1.3. | Bransament electric subteran la camin pompare Lita CP2 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 3X50+25mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=32 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate; Pabs max = 20,1 kW, L = 5 m | 2024 | 74739.09 | 20154
28 |  | Hidranti incendiu subterani | 18 buc; Dn 80 mm | 2024 | 102235.82 | 20155-20172
29 |  | Camine de vane | 35 buc (3 buc cu dimens 3,00x1,50 si 32 buc cu dimens 1,50x1,50) | 2024 | 436833.35 | 20173-20207
30 | 1.8.6. | Bransamente apa | PEID Ø 25 mm, Pn 10 bari, 63 buc; L total = 265 m, Hasdate | 2024 | 111635.68 | 20208-20270
31 | 1.8.6. | Bransamente apa | PEID Ø 25 mm, Pn 10 bari, 97 buc; L total = 470 m, Lita | 2024 | 171883.5 | 20271-20367
32 | 1.8.6. | Bransamente apa | PEID Ø 25 mm, Pn 10 bari, 142 buc, L total = 447 m, Liteni | 2024 | 251623.27 | 20368-20509
TOTAL APĂ |  |  |  |  | 5330823.96
33 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PVC Ø 250 mm, Sn 8, L = 865m, Hasdate | 2024 | 222016.82 | 20511
34 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 1.705 m, Hasdate (relulare SPAU1) | 2024 | 292667.36 | 20512
35 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PVC Ø 315 mm, Sn 8, L = 2.059 m, Lita | 2024 | 734063.41 | 20513
36 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 125 mm, Pn 10 bari, L = 117 m, Lita (relulare SPAU2) | 2024 | 22531.15 | 20514
37 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 315 mm, Pn 6 bari, L = 756 m, | 2024 | 553722.93 | 20515
38 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PVC Ø 315 mm, Sn 8, L = 9, Liteni | 2024 | 3208.63 | 20516
39 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PVC Ø 250 mm, Sn 8, L = 2.471 m, Liteni | 2024 | 634223.77 | 20517
40 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 110 mm, Pn 10 bari, L = 753 m, Liteni (relulare SPAU3) | 2024 | 129254.26 | 20518
41 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 277 m, Liteni (relulare SPAU4) | 2024 | 34015.22 | 20519
42 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 156 m, Liteni (relulare SPAU5) | 2024 | 19156.59 | 20520
43 | 1.8.7. | Conducta canalizare | PEID Ø 90 mm, Pn 10 bari, L = 241 m, Liteni (relulare SPAU6) | 2024 | 29594.47 | 20521
44 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU1 Hasdate, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 5,36 l/s; H = 52,43 mca; Pabs max = 8,11kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare1: Ø = 1400 mm; H = 3680 mm SPAU1: Ø = 2000 mm; H = 3960 mm | 2024 | 421390.7 | 20522
45 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU2 Lita, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 7,1 l/s; H = 11,24 mca; Pabs max = 1,87 kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare2: Ø = 1400 mm; H = 3960 mm SPAU2: Ø = 2000 mm; H = 4300 mm | 2024 | 405552.97 | 20523
46 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU3 Liteni, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 5,29 l/s; H = 40,63 mca; Pabs max = 6,95 kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare3: Ø = 1400 mm; H = 3020 mm SPAU3: Ø = 2000 mm; H = 3560 mm | 2024 | 435712.11 | 20524
47 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU4 Liteni, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 3,56 l/s; H = 22,13 mca; Pabs max = 2,45 kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare4: Ø = 1400 mm; H = 2450 mm SPAU4: Ø = 1500 mm; H = 3850 mm | 2024 | 321721.67 | 20525
48 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU5 Liteni, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 3,57 l/s; H = 12,71 mca; Pabs max = 1,31 kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare5: Ø = 1400 mm; H = 3430 mm SPAU5: Ø = 1500 mm; H = 4120 mm | 2024 | 311524.62 | 20526
49 | 1.8.7. | Statie pompare apa uzata SPAU6 Liteni, subterana | Echipata cu 2 pompe, Q = 3,57 l/s; H = 12,71 mca; Pabs max = 1,31 kW, pompe KSB cu dimensiunile: Camin decantare6: Ø = 1400 mm; H = 3210 mm SPAU6: Ø = 1500 mm; H = 4000 mm | 2024 | 562578.48 | 20527
50 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU1 | Bransament trifazic subteran realizat cu LES 0,4kV cablu de tip ACYAbY 3x50+25mmp din LEA 0,4kV stradala, (protejat in tub de protectie la subtraversare drum si accesuri in proprietati) pana la un BMPTd amplasat in gard de imprejmuire cu acces din domeniul public, echipat cu intrerupator automat It=32 A, Iem=(5-10)xIt, DPST-t, masura directa cu contor trifazat 400 V; Pabs max = 20,1 kW, L = 10 m | 2024 | 47729.69 | 20528
51 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU2 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 4X16mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=16 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate; Pabs max = 6,5 kW, L = 5 m | 2024 | 47729.69 | 20529
52 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU3 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 3X50+25mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=40 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate; Pabs max =20,01 kW, L = 5 m | 2024 | 47729.69 | 20530
53 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU4 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 4X16mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=16 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate;Pabs max = 8 kW, L = 5 m | 2024 | 47729.69 | 20531
54 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU5 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 4X16mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=16 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate; Pabs max = 3,77 kW, L = 7 m | 2024 | 47729.69 | 20532
55 | 1.7.13. | Bransament electric subteran la SPAU6 | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 4X16mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=16 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate; Pabs max = 7,63 kW, L = 5 m | 2024 | 47729.69 | 20533
56 | 1.8.13. | Statie de epurare-constructii | Producator : ICPE Bistrita: Este o statie compacta, cu un pavilion tehnologic suprateran modular impartit in 3 compartimente: grup sanitar, camera echipamentelor si camera electrice. Statia are in componenta, în construcţie caramida/beton: camin gratar manual, statie de pompare de intrare, sita mecanica rotativa, desnisipator si separator de grasimi, bazin omogenizare, decantor secundar, camine pentru masurarea debitului, statie preparare solutii reactivi, statie de suflante. | 2024 | 866803.46 | 20534
57 | 1.8.8. | Statie de epurare-instalatii tehnologice | Tip stație de epurare: mecano-biologică cu denumirea si caracteristicile dupa cum urmeaza: Populatie echivalenta : 1000-2000 LE Debit – Qzi max = 150 mc/zi | 2024 | 1292898.35 | 20535
58 | 1.7.1.1. | Bransament electric subteran la SE | Bransament trifazat din LEA 0.4KV consum general stradal existenta, realizat cu cablu tip ACYABY 3X50+25mmp, BPMT-d echipat cu intrerupator automat tripolar IT=32 A, IEM =(5-10)IT , DPST, grup masura directa contor trifazic electronic CE 5-100A montat pe postament la limita de proprietate Pabs max = 20,7 kW, L = 10 m | 2024 | 317831.15 | 20536
59 |  | Teren SE | S = 477 mp | 2024 | 0
60 | 1.6.3.2. | Imprejmuire la SE din stalpi metalici si plasa metal | L = 90 m | 2024 | 19715.11 | 20537
61 | 1.8.7 | Racorduri canalizare | PVC Ø 160 mm, Sn 8; 53 buc; L total = 250 m, Hasdate | 2024 | 162926.24 | 20538-20590
62 | 1.8.7 | Racorduri canalizare | PVC Ø 160 mm, Sn 8; 97 buc; L total = 470 m, Lita | 2024 | 298185.76 | 20591-20687
63 | 1.8.7 | Racorduri canalizare | PVC Ø 160 mm, Sn 8; 142 buc; L total = 413 m, Liteni | 2024 | 436519.36 | 20688-20829
TOTAL CANAL |  |  |  |  | 8814192.73
VALOARE TOTALĂ |  |  |  |  | 14145016.69
|  | PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ |  | CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: p SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI SĂVĂDISLA, Angela-Irina MATE cu atribuții delegate specifice secretarului general
EMBROZINA MATEI