ANEXA 1  la HCL nr............./2022

Indicatorii tehnico - economici ai proiectului

„REABILITARE DRUMURI SCHELA CLADOVEI  SI  DUDASUL SCHELEI „ din Municipiul Drobeta Turnu Severin

Documentatia: Deviz general

Faza de proiectare: P.T.

Proiectant: S.C.MIROX PROIECT S.R.L.

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament:  Localitatea : Drobeta Turnu Severin , judetul Mehedinti

Principalii indicatori TEHNICO - economici ai investiţiei

1.Indicatori maximali

Valoarea totala a obiectivului de investitii  cu TVA actualizat conform OUG 47/2022: 11.573.370,90  lei

Din care C+M cu T.V.A actualizat conform OUG 47/2022: 10.933.195,09 lei

Valoarea totala a obiectivului de investitii fara TVA actualizat conform OUG 47/2022: 9.742.653,76 lei

Din care C+M fara T.V.A actualizat conform OUG 47/2022: 9.187.558,90 lei

2. Indicatori minimali

Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta:

-lungime totala retea stradala (parte carosabila)      - 9.904,   ml

-suprafata totala carosabil                                        - 46.788,00 mp

Structura carosabil:

-strat de legatura BAD20-6,00 cm                          - 46788,00 mp

-strat de uzura BA 16-4 cm                                     - 46788,00 mp

-strat de piatra sparta impanata-15 cm                    - 41782,00 mp

-strat de fundatie balast -25 cm                               - 41782,00 mp

Structura trotuare :

-strat de uzura BA8-3 cm                                     - 10362,00 mp

- strat de beton de ciment C12/15                        - 10362,00 mp

-strat de fundatie balast-10 cm                             - 10362,00 ml

3. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție(luni) :

- 38  luni de la data ordinului de incepere  executie  lucrari.

Sef  Birou Urmarire  Investitii,                                                                 Proiectant ,

Guina Marin                                                                    S.C.MIROX PROIECT S.R.L.