Anexa nr. 1 la HCL nr. 113 / 27.11.2025

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ÎN COMUNA CONOP, JUDEȚUL ARAD”

Proiectant: CRISBO COMPANY SRL

Beneficiar: Comuna Conop, Județul Arad

INDICATORI DE PROIECT

Scurta descriere: Obiectivul de investiții își propune modernizarea sistemului de iluminat public stradal prin utilizarea de echipamente de înaltă eficiență energetică, cât și implementarea unui sistem de telegestiune, cu funcție de monitorizare și control de la distanță. Principalele obiective ce se urmăresc a fi atinse sunt:

- Reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin reducerea consumului de energie electrică;

- Scăderea costurilor de funcționare ale sistemului de iluminat public;

- Creșterea calității prestării serviciului de iluminat public prin creșterea ariilor iluminate corespunzător și a capacității de răspuns operativ în soluționarea defecțiunilor de exploatare;

- Reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere și a infracțiunilor pe timp de noapte printr-un sistem de iluminat corespunzător.

INDICATORI TEHNICI

| Numărul de aparate de iluminat ce vor fi instalate prin proiect | 211 | bucăți |
| --- | --- | --- |
| Numărul de controllere de telegestiune ce vor fi instalate prin proiect | 211 | bucăți |
| Puterea instalată maximă a sistemului de iluminat modernizat | 11,48 | Kw |

INDICATORI ECONOMICI

| Indicator | Fără TVA | TVA | TVA inclus |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoare totală proiect | 1.091.704,08 | 228.178,39 | 1.319.882,47 |
| din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.11) | 467.301,00 | 98.133,21 | 565.434,21 |

Proiectul va fi depus spre finanțare prin “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu.

Valoarea finanțării solicitate: 990.604,79 lei TVA inclus

Contribuția proprie la cheltuieli eligibile: - lei TVA inclus

Contribuția proprie la cheltuieli neeligibile: 329.277,68 lei TVA inclus