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Anexa nr. 2
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
„Creșterea eficienței energetice a Liceul Teoretic Dan Barbilian”, 
județul Argeș”


a) [bookmark: _Hlk158754571]Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță
(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

[bookmark: _Hlk158754660]Aria construită: 776,82 mp
Aria desfășurată: 2.373,56 mp
Durata de executie a lucrărilor de intervenție: 9 luni. 

	Indicator proiect

(în funcție de ce se realizează prin proiect)
	Valoarea indicatorului Ia începutul implementării
proiectului
	Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului
(de output)

	Consumul anual de energie primară (kwh/an)
	887,397.24
	306,962.89

	Consumul anual specific de energie  pentru încălzire (kwh/m2/an)
	300.31
	47.37

	Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an) 
	346.14
	97.97



[bookmark: _Hlk158754632]Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect)  Valoarea indicatorului
economia anuală de energie (kwh/an)                                                         497,101.10
economia anuală de energie (in tone echivalent petrol)                                        43.57
reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent C02 (tone) 119,301.12

b) Indicatori maximali financiari, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA din care constructii-montaj C+M în conformitate cu devizul general
Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:
· 9.716.530,37 lei fără TVA,
· TVA (21%): 2.024.074,15 lei,
· Total: 11.740.604,52 lei cu TVA
din care construcții-montaj (C+M):
· 6.546.459,79 lei fără TVA,
· TVA (21%): 1.374.756,56 lei,
· Total C+M: 7.921.216,35 lei cu TVA
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