## Anexa nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Creșterea eficienței energetice a Liceul Teoretic Dan Barbilian”,

județul Argeș”

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Aria construită: 776,82 mp

Aria desfășurată: 2.373,56 mp

Durata de executie a lucrărilor de intervenție: 9 luni.

| Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) | Valoarea indicatorului Ia începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output) |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual de energie primară (kwh/an) | 887,397.24 | 306,962.89 |
| Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) | 300.31 | 47.37 |
| Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an) | 346.14 | 97.97 |

Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect)  Valoarea indicatorului

economia anuală de energie (kwh/an)                                                         497,101.10

economia anuală de energie (in tone echivalent petrol)                                        43.57

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent C02 (tone) 119,301.12

- Indicatori maximali financiari, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA din care constructii-montaj C+M în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:

- 9.716.530,37 lei fără TVA,

- TVA (21%): 2.024.074,15 lei,

- Total: 11.740.604,52 lei cu TVA

din care construcții-montaj (C+M):

- 6.546.459,79 lei fără TVA,

- TVA (21%): 1.374.756,56 lei,

- Total C+M: 7.921.216,35 lei cu TVA