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Anexa 1

A. Lucrari de amplasare a cablurilor in subteran:

Cabluri statie-statia Lacu Sarat (110kV)

2 e [ e [ 6 |

; 754!

: 78266

5
6 [ hweh | mew | |
7

3
o[ bam | m® | m@
0 79238

I 78751
TOTAL

Suprafata drumurilor ce vor fi afectate de pozarea cablurilorde MT si a LES 110kV este de
7.760 mp

SC TRAIAN ENERGY SRL
RALUCA PEICU
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Persoana de contact: Raluca Peicu

Email: traianenergy(@gmail.com

Adresi de corespondenti: Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, str. Primaverii, nr. 129, judetul
Prahova, cod postal 107175, telefon: 0743675719




Adancimea de pozare a cablurilor subterane se va executa o sapatura cu adancimea de 1,20 m, latimea de 0,80 metri ce va ocupa o suprafata totala de 7760,00 mp  si o lungime de 9700 ml.

