## Anexa nr. 2

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Creșterea eficienței energetice a Școlii Generale nr.6, județul Argeș

județul Argeș”

- Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță

(conform Anexei 5 din Hotărârea Guvernului nr. 907/29.11.2016)

Aria construită: 582,34 mp

Aria desfășurată: 1.110,18 mp

Durata de executie a lucrărilor de intervenție: 15 luni.

| Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect) | Valoarea indicatorului Ia începutul implementării proiectului | Valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (de output) |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual de energie primară (kwh/an) | 679,037.49 | 187,141.26 |
| Consumul anual specific de energie pentru încălzire (kwh/m2/an) | 423.01 | 75.17 |
| Consumul anual specific de energie (kwh/m2/an) | 464.62 | 118.54 |

Indicator proiect (în funcție de ce se realizează prin proiect)  Valoarea indicatorului

economia anuală de energie (kwh/an)                                                        384,211.73

economia anuală de energie (in tone echivalent petrol)                                        33.21

reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent C02 (tone) 202,102.66

- Indicatori maximali financiari, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv fără TVA din care constructii-montaj C+M în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție:

- 11.176.181,11 lei fără TVA,

- TVA : 2.331.550,85 lei,

- Total: 13.507.731,96 lei cu TVA

din care construcții-montaj (C+M):

- 6.341.481,27 lei fără TVA,

- TVA (21%): 1.331.711,07 lei,

- Total C+M: 7.673.192,34 lei cu TVA