Anexa nr. 2 (care modifică și înlocuiește

Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice)

Date generale

Denumirea obiectivului de investiții

- INFIINTARE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN ORASUL CIACOVA, COMUNA LIEBLING, COMUNA JEBEL SI COMUNA GHILAD, JUD. TIMIS

Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”

Lit. e) - ”Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și  racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale”

Stadiu implementare

- Obiectiv de investiții nou

Tipul obiectivului de investiții

- Înființare

Tipul construcției

- Rețea nouă

Beneficiar

- U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS

Amplasament*

- localitate/extravilan/DC/DJ, U.A.T. CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, Jud. TIMIS

Durata de implementare a obiectivului de investiții

- 25 luni

Caracteristici tehnice și economice

Sistem inteligent:

- Da

Elementele sistemului inteligent:

- Utilizarea instrumentelor inteligente in domeniul măsurării presiunii si debitelor.

- Utilizarea tehnologiilor care sa asigure o fiabilitate sporita a aprovizionării cu gaze naturale un acces continuu.

- In acest sens in sistemul de distribuție a gazelor naturale din UAT-urile CIACOVA, LIEBLING, JEBEL si GHILAD, se vor monta 16 branșamente la capetelor rețelelor de distribuție a gazelor naturale dotate cu traducătoare de presiune cu teletransmisie in vederea monitorizării presiunii.

Număr gospodării conectate

788

Consum anual estimat de gaze naturale

| Tip consumator | Număr branșamente proiectate | Consum anual (mii mc) |
| --- | --- | --- |
| Consumatori casnici | 16 | 37,280 |
| Consumatori non-casnici | 0 | 0,000 |
| Total | 16 | 37,280 |

Tip racord:

SNT

Principalele componente ale sistemului:

| Denumire componentă | U.M. | Cantitate | Valoare* (lei inclusiv TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Stație de reglare-măsurare-predare/Stație de reglare-măsurare la consumator | buc. | 1 | 4.114.000,00 |
| Conductă racord | m | 90 | 520.300,00 |
| Rețea distribuție gaze naturale | m | 48.368 | 20.920.403,90 |
| Branșamente proiectate clienți casnici | buc. | 16 | 125.840,00 |
| Branșamente proiectate clienți non-casnici | buc. | 0 | 0,00 |
| Posturi de reglare-măsurare | buc. | 16 | 11.616,00 |
| Stații de reglare-măsurare | buc. | 0 | 0,00 |

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

Valoarea necesară realizării obiectivului de investiții

| Valori necesare realizării obiectivului de investiții | Fără TVA (lei) | TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
| --- | --- | --- | --- |
| Totală | 23.273.647,50 | 4.845.002,01 | 28.118.649,51 |
| Construcții-montaj | 17.863.190,00 | 3.751.269,90 | 21.614.459,90 |
| Solicitată de la bugetul de stat | 14.943193,36 | 3.096.806,64 | 18.040.000,00 |
| Finanțată de la bugetul local | 8.330.454,14 | 1.748.195,37 | 10.078.649,51 |
| Finanțată de concesionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Încadrarea în standardul de cost

Număr de gospodării: 788

Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,0936 din data 22.01.2026

| Valori fără TVA | Lei | Euro |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totală | 23.273.647,50 | 4.569.194,18 |
| Valoarea unitară | 29.535,09 | 5.798,47 |
| Valoarea standard de cost | 32.599,04 | 6.400,00 |

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totală a investiției

- Valoare fără TVA

- 23.273.647,50 lei, din care construcții-montaj 17.863.190,00 lei

Valoare cu TVA

- 28.118.649,51 lei cu TVA, din care construcții-montaj 21.614.459,90 lei

Numărul de gospodării conectate : 788

Numărul de branșamente : 16

- Durata estimată de realizare a investiției (luni) : 25