                                                                                                      ANEXA NR.1



Completarea inventarului bunurilor care apartin sistemului public de alimentare
cu apa al comunei Batrani,predare catre S.C.Hidro Prahova S.A

	NR CRT
	
DENUMIRE
	VALOARE LUCRARI 
LEI
	VALOARE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCARI 
	CARACTERISTICI TEHNICE

	
	Proiect retea alimentare cu apa
	
	
	

	
	RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA DIN CARE :
	1.163.058,42
	
	

	
	PEHD 75 PN10
PEHD 90 PN 10
PEHD 110 PN 10
	
	
1.045.024,67
	3131,76 ML

	
	
	
	
	10408.02 ML

	
	
	
	
	326.94 ML

	
	         CAMINE DE VANE
	
	32593,75
	25 BUC

	
	         HIDRANTI 
	
	26850,00
	10 BUC

	
	         VANE
	
	58590,00
	63 BUC







ATASAT ANEXA CU CARACTERISTICILE FIZICE PE STAZI ALE PRINCIPALELOR CATEGORII DE LUCRARI 

	
	OBIECTIVUL: Distributie alimenatare cu    apa si infiintare retea de canalizare si statie de epurare in comuna Batrani,judetul Prahova
	
	

	
	Contract nr.2895/21.07.2015-SC Direxi Impex SRL
Contract nr.27/28.12.2022-SC General Biotech SRL
	
	

	
	                                                               ml
	ml
	ml

	Nr. Crt.
	 ULITA
(U)
	
	Denumire categorie de lucrari
	CANTITATI REALIZATE  ALIMENTARE APA PEHD 75
	CANTITATI REALIZATE  ALIMENTARE APA PEHD 90
	CANTITATI REALIZATE  ALIMENTARE APA PEHD 110

	 
	 
	
	EXECUTIE LUCRARI
	 
	
	

	1
	
	
	DC 34
	
	
	326.94

	2
	
	
	DJ102 L
	
	468.06
	

	3
	
	
	DRUM ACCES SEAU 
	
	69.68
	

	4
	U1
	ULITA
	SIRBI
	395.45
	733.71
	

	5
	U2
	ULITA
	NEGOITA
	
	126.70
	

	6
	U3
	ULITA
	TIRU
	
	54.72
	

	7
	U4
	ULITA
	OPREA
	
	85.38
	

	8
	U5
	ULITA
	DUMITRACHE
	
	76.1
	

	9
	U6
	ULITA
	FOANTA
	
	49.15
	

	10
	U7
	ULITA
	MACOVEI
	 
	145.21
	

	11
	U8
	ULITA
	LUPOAIA
	 63.23
	52
	

	12
	U9
	ULITA
	LUPOAIA
	
	298.07
	

	13
	U10
	ULITA
	LUPOAIA
	71.23
	113
	

	14
	U11
	ULITA
	SELARI
	 
	165.97
	

	15
	U12
	ULITA
	MOCIRLA
	 
	104.86
	

	16
	U 13
	ULITA
	BARCEA
	 36.18
	
	

	17
	U14
	ULITA
	BARCEA
	162.71
	196
	

	18
	U15
	ULITA
	BARCEA
	
	451.47
	

	19
	U16
	ULITA
	PURCELEA
	 
	216
	

	20
	U17
	ULITA
	ARIONARI
	 
	160.82
	

	21
	U18
	ULITA
	DRAGOMIR
	 
	65.44
	

	22
	U19
	ULITA
	DRAGOMIR
	
	76.70
	

	23
	U20
	ULITA
	CARIERA
	 
	292
	

	24
	U21
	ULITA
	CARIERA
	150.72
	
	

	25
	U22
	ULITA
	CARIERA
	82.22
	
	

	26
	U24
	ULITA
	TIULARI
	 
	120
	

	27
	U25
	ULITA
	SCARLAT
	 
	73.48
	

	28
	U26
	ULITA
	MARACINARI
	 44.94
	
	

	29
	U27
	ULITA
	MARACINARI
	34.60
	
	

	30
	U28
	ULITA
	MARACINARI
	
	210.76
	

	31
	U29
	ULITA
	CAP
	 100
	316
	

	32
	U30
	ULITA
	SCOLII
	 
	400
	

	33
	U31
	ULITA
	RADUCI
	 116.24
	
	

	34
	U32
	ULITA
	RADUCI
	99.53
	
	

	35
	U33
	ULITA
	BADANGA CHIOJDENI
	 
	238.98
	

	35
	U34
	ULITA
	BADANGA CHIOJDENI
	34.91
	
	

	36
	U35
	ULITA
	BADANGA CHIOJDENI
	306.66
	412.10
	

	37
	U36
	ULITA
	PANA
	 228.34
	
	

	38
	U37
	ULITA
	TRANDAF
	 165.36
	
	

	39
	U38
	ULITA
	DOBRE
	 185.30
	
	

	40
	U39
	ULITA
	MATEI
	 217.29
	
	

	41
	U40
	ULITA
	ENE
	
	95
	

	42
	U41
	ULITA
	PRUND SATUL NOU
	 
	399.86
	

	43
	U42
	ULITA
	GROAPA SOCILOR
	 37.70
	213.96
	

	44
	U43
	ULITA
	LERA
	 
	136.95
	

	45
	U44
	ULITA
	MIZGOI
	 
	84.25
	

	46
	U45
	ULITA
	DEC ANUS
	 
	84.10
	

	47
	U46
	ULITA
	COLESI
	 169.70
	395
	

	48
	U47
	ULITA
	FUIERARI
	 
	207.73
	

	49
	U48
	ULITA
	COASTA MARE
	 
	334.50
	

	50
	U49
	ULITA
	COASTA MARE
	
	325
	

	51
	U50
	ULITA
	TIGANIE
	
	300
	

	52
	U51
	ULITA
	TIGANIE
	204.2
	
	

	53
	U52
	ULITA
	CIRSTARI
	 70.15
	
	

	54
	U53
	ULITA
	PODULUI
	
	238.15
	

	55
	U54
	ULITA
	PANARI CATUNARI
	
	331.12
	

	56
	U55
	ULITA
	PANARI CATUNARI
	155.10
	
	

	57
	U56
	ULITA
	DEDARI
	
	91
	

	58
	U57
	ULITA
	MUZICANTI
	
	220
	

	59
	U58
	ULITA
	SPIREA
	
	108
	

	60
	U60
	ULITA
	JALBA
	
	47
	

	61
	U61
	ULITA
	BEJGARI
	
	206.96
	

	62
	U62
	ULITA
	FUNDATURA SLOBOZIEI
	
	110.20
	

	63
	U63
	ULITA
	SLOBOZIE
	
	293.88
	

	64
	U65
	ULITA
	COASTA MARE
	
	164
	

	65
	U67
	ULITA
	COASTA MRE
	
	74
	

	66
	U68,69
	ULITA
	DISPENSAR
	
	175
	

	 
	 
	
	TOTAL REALIZAT
	3131.76
	10408.02
	326.94

	
	
	
	
	
	
	



