Anexa nr. 1 la regulamentul serviciului de iluminat public

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC

| Nr. Crt. | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ | Trimestrul |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | an |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GENERALI |  |  |  |  |  |
| 1.1. | CALITATEA SERVICIILOR PRESTATE |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de reclamaţii privind disfuncţionalităţile iluminatului public pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc.; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de constatări de nerespectare a calităţii iluminatului public constatate de autorităţile administraţiei publice locale; pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc – notificate operatorului; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 48 de ore; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de reclamaţii şi notificări justificate de la punctele a), b) şi c) rezolvate în 5 zile lucrătoare. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE DATORATE OPERATORULUI |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de întreruperi neprogramate constatate, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental,etc; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile neprogramate; |  |  |  |  |  |
|  | - durata medie a întreruperilor pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental,etc. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ÎNTRERUPERI PROGRAMATE |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de întreruperi programate, anunţate utilizatorilor, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de străzi, alei, monumente afectate de întreruperile programate; |  |  |  |  |  |
|  | - durata medie a întreruperilor programate; |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de întreruperi programate, care au depăşit perioada de întrerupere programată, pe tipuri de iluminat – stradal, pietonal, ornamental, etc. |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | ÎNTRERUPERI NEPROGRAMATE DATORATE UTILIZATORILOR |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de întreruperi neprogramate datorate distrugerilor de obiecte aparţinând sistemului de iluminat public; |  |  |  |  |  |
|  | - durata medie de remediere şi repunere în funcţiune pentru întreruperile de la punctul a). |  |  |  |  |  |
| 1.3. | RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR SAU BENEFICIARILOR INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT PUBLIC |  |  |  |  |  |
|  | - numărul de sesizări scrise în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului; - procentul din sesizările de la punctul a) la care s-a răspuns în termen de 30 de zile calendaristice. |  |  |  |  |  |
| 2. | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI |  |  |  |  |  |
| 2.1. | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PRIN LICENŢĂ |  |  |  |  |  |
|  | numărul de sesizări scrise întemeiate privind nerespectarea de către operator a obligaţiilor din licenţă; |  |  |  |  |  |
|  | numărul de încălcări a obligaţiilor operatorului rezultate din analizele şi controalele ANRSC şi modul de soluţionare pentru fiecare caz de încălcare a acestor obligaţii. |  |  |  |  |  |
| 2.2. | INDICATORI DE PERFORMANŢĂ A CĂROR NERESPECTARE ATRAGE PENALITĂŢI CONFORM CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII |  |  |  |  |  |
|  | a) valoarea despăgubirilor acordate de operator în cazul deteriorării din cauze imputabile lui a instalaţiilor utilizatorului; |  |  |  |  |  |
|  | b) valoarea despăgubirilor acordate de operator pentru nerespectarea parametrilor de furnizare; |  |  |  |  |  |