| Anexa 2.2 a la normele metodologice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |  |  |  |  |
| ai obiectivului de investiții |  |  |  |  |
| Denumirea obiectivului de investiții: „Infiintare sistem de alimentare cu apa in comuna Salcia, Judetul Prahova” |  |  |  |  |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) |  |  | SF |  |
| Beneficiar (UAT) |  |  | COMUNA SALCIA |  |
| Amplasament: |  |  | COMUNA SALCIA, JUDETUL PRAHOVA |  |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) |  |  | 7,609,805.63 |  |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) |  |  | 6,495,333.48 |  |
| Curs BNR lei/euro din data 23.09.2021 |  |  | 4.9490 |  |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) |  |  | 7,244,830.63 |  |
| Valoare finanțată de UAT SALCIA (lei inclusiv TVA) |  |  | 364,975.00 |  |
| ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI |  |  |  |  |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate |  | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Sursa de apă | buc. | 1 |  | 914,618.56 |
| Instalaţiile de pompare | buc. | 2 |  | 45,000.00 |
| Staţia de clorinare a apei | buc. | 1 |  | 173,145.00 |
| Staţia de tratare a apei | buc. | 0 |  | 0.00 |
| Conductele de aducţiune | m. | 314 |  | 84,073.50 |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | 1 |  | 305,830.00 |
| Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile | buc. | 2 |  | 253,000.00 |
| Reţelele de distribuţie | m. | 7954 |  | 4,352,402.67 |
| Branșamente individuale | buc. | 260 |  | 773,500.00 |
| Alte capacități- Scada | buc. | 1 |  | 21,420.00 |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 1171 |  | 7,609,805.63 |
| Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei nr. 1.321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investitii prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de investitii „Anghel Saligny“ (euro, fara TVA) |  |  | 1250 |  |
| Verificare încadare în standard de cost |  |  |  |  |
| Valoarea totala a investitiei cu standard de cost, raportata la numarul de locuitori echivalenti beneficiari (euro, fara TVA) |  |  | 1105.24 |  |
| Primar, |  |  |  |  |
| Nume Prenume, GHERGHE IULIAN MARIAN |  |  |  |  |
| Semnătura …………. |  |  |  |  |