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	ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CORNETU
	



Tel. / fax. 021.468.92.20 / 021.468.90.20

E-mail: achizitiicornetu@gmail.com
Nr.: ................................................
RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general  pentru obiectivul de investiții ” Colectare si evacuare ape pluviale strada Crinului in comuna Cornetu, judetul Ilfov, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 

Prezentul raport este intocmit in conformitate cu: 

· Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 actualizata privind finantele publice locale: “documentatiile tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in completare din bugetele locale, precum si a celor finantate din imprumuturi interne si externe, contractate direct sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, se aproba de catre autoritatile deliberative”;

· Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ art. 139 alin. (1) – “in exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari, cu majoritate absoluta sau simpla, dupa caz”, respectiv art. 129 alin. (4) lit. d) - “in exercitarea atributiilor consiliul local aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legi”.

· Prevederile HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Pentru demararea procedurilor privind proiectarea, autorizarea si executarea lucrarilor  pentru obiectivul de investitii „Colectare si evacuare ape pluviale strada Crinului in comuna Cornetu, judetul Ilfov” a fost incheiat contractul de prestari servicii de proiectare nr. 19304/30.12.2021 cu firma SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL care a inaintat Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii – D.A.L.I. prin procesul verbal de predare primire inregistrat la Primaria Cornetu cu nr.12103 din 05.07.2024.
SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL in calitate de proiectant a elaborat D.A.L.I. privind necesitatea si oportunitatea investitiei in cadrul caruia se prezinta principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei si se asigura utilizarea rationala si eficienta a cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale. D.A.L.I. a fost elaborat, in conformitate cu normativele in vigoare si contine informatii cu referire la obiectivul proiectului.
Prin realizarea investitiei se doreste atingerea urmatoarelor tinte:
1. Diminuarea fenomenului de inundare a zonelor adiacente colectorului de evacuare a excesului de ape pluviale;

2. Parcurgerea unei etape pentru stabilirea la nivelul localitatii a unei sistem sustenabil,cost- eficient si supertabil de management al apelor pluviale,corespunzator directivelor europene si legislatiei romanesti;

3. Asigurarea infrastructurii necesare pentru gestionarea apelor provenite din precipitatii stabilite prin reglementarile in vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si a mediului;

4. Asigurarea infrastructurii necesare pentru colectarea, transportul si evacuarea apelor pluviale stabilite prin reglementarile in vigoare din domeniul protectiei calitatii apei si mediului
Sistemul de canalizare pluviala va fi structurat pentru a asigura in bune conditii infrastructura principala pentru colectarea, transportul si ebvacuarea apelor pluviale de pe suprafata cailor rutiere.

Din punct de vedere constructiv, functional-arhitectural si tehnologic, investitia va cuprinde urmatoarele componente:

· Colector canalizare pluviala PVC SN 8 Dn 315 mm si Colector canalizare pluviala PVC SN 8 Dn 400 mm – 2732 m

· Conducte de canalizare pluviala PVC SN 8 Dn 200 mm – 258 m

· Camine de vizitare

· Guri de scurgere -44 buc

· Gura de varsare – 1 buc

Pentru lucrarile prevazute valoarea investitiei este de:  5.268.129,82 lei fara TVA , din care

                                                                            C+M 3.915.602,01 lei fara TVA
                                                                                    6.260.912,06 lei cu TVA 19% din care

                                                                           C+M 4.659.566,39 lei cu TVA 19%.
 Valoare finantata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei este de 5.839.666,46 (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA)
Valoarea finantata de UAT Comuna Cornetu, judetul Ilfov 421.245,60

 (lei inclusiv TVA) 

Durata estimata de realizare a proiectului este de 18 luni, inclusiv perioadele necesare obtinerii tuturor avizelor, acordurilor si autorizatiei de construire si a procedurilor de achizitii
Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotarare privind asigurarea finantarii pentru realizarea obiectivul de investitii „ Colectare si evacuare ape pluviale strada Crinului in comuna Cornetu, judetul Ilfov” in forma prezentata acesta fiind necesar si oportun.
 Compartiment Achizitii Publice

     Referent, Marinescu Victorita
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