Anexa nr.3 la PHCL nr. 60 din 20.08.2024

Bunuri retur - Listă stații de încărcare

| Nr. crt. | Nr. inv. | Valoare de inventar | Denumire | Seria | Putere încărcare maximă(KW) | Tip display | Tip plată | Tip protecție înfiltrare | Tip protecție impact | Tip conector | Comunicare cu automobilul | Dimensiune(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3185 | 124.813.15 | DC charger 47 | DE0040B1GP4C00139M | 47 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 1800 x 1010 x 640 |
| 2 | 3186 | 124.813.15 | DC charger 47 | DE0040B1GP4C00129L | 47 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 1800 x 1010 x 640 |
| 3 | 3187 | 124.813.15 | DC charger 47 | DE0040B1GP4C00131D | 47 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 1800 x 1010 x 640 |
| 4 | 3188 | 124.813.15 | DC charger 47 | DE0040B1GP4C00114E | 47 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 1800 x 1010 x 640 |
| 5 | 3183 | 231.252.70 | AXON EASY BUS | QP 11896 | 150 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 2000 x 750 x 900 |
| 6 | 3184 | 231.252.70 | AXON EASY BUS | QP 11897 | 150 | Led tacil | Cu card | IP54 | IK 10 | CCS | CAN și/sau PLC | 2000 x 750 x 900 |

Inițiator, 							             Vizat pentru legalitate,

Primar,						                                          Secretar general delegat,

Ion Bociog                                                                                                                Loredana Elena Rădulescu