ANEXA 1

Beneficiar: Comuna Paulesti, jud. Vrancea

Nr.  3436/16.09.2024

Aprobat,

Primar

Dănuț Soare

NOTĂ CONCEPTUALĂ

„CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA”

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Paulesti, jud. Vrancea

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar): Comuna Paulesti, jud. Vrancea;

1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Paulesti, jud. Vrancea;

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficienţe ale situaţiei actuale;

Păulești este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată din satele Hăulișca și Păulești (reședința).

Comuna se află în zona montană din nord-vestul județului, pe malul drept al râului Putna. Este deservită de șoseaua județeană DJ205L, care o leagă spre nord de Tulnici (unde se termină în DN2D).

Conform recensământului realizat la nivel național în 2021, populația comunei Paulesti este de 1815 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 1.834 de locuitori.

Analiza evoluției populației în Comuna Paulesti în ultimii ani oferă perspective importante pentru planificarea strategică. Creșterea sau scăderea numărului de locuitori indică nevoia de adaptare a infrastructurii și serviciilor publice. De exemplu, un declin demografic poate semnala probleme economice ce determină migrația tinerilor, impunând măsuri de creștere a atractivității orașului. O creștere rapidă a populației necesită extinderea sistemelor de transport, locuințe, utilități etc. pentru a susține numărul mai mare de locuitori. Prin urmare, înțelegerea tendințelor demografice este esențială pentru ca autoritățile să poată răspunde eficient nevoilor în schimbare pe termen lung ale comunității.

În Comuna Paulesti, populația totală numără 1815 de locuitori. Dintre aceștia, grupa de vârstă cu cea mai mare populație este cea cuprinsă între 50-54 de ani, în care se regăsesc 144 de persoane.

Pe de altă parte, grupa de vârstă cu cei mai puțini rezidenți este cea cu vârsta 80+ ani, cu 58 de persoane.

De asemenea, trebuie menționat că grupa de vârstă 0 - 9 ani se situează la un nivel mai scăzut decât media la nivel național, reprezentând 120 locuitori.

Populație Comuna Paulesti, Județul Vrancea - Grupe de Vârstă

Sursa: http://comuna.info/locuitori-paulesti-vn/

Numarul mare de copii cu varsta cuprinsa intre 0-14 ani (peste 120) a condus la necesitatea creerii unor noi spatii specifice educationale si recreative, de care, in momentul de fata, Comuna Paulesti din jud. Vrancea duce o lipsa accentuata. Prognozele evolutiei indica pentru viitor un ritm de dezvoltare si mai accentuat.

Situatie privind copiii cu probleme in comuna Paulesti, unii dintre ei aflati in grija bunicilor:

| Denumire indicator | Descriere |
| --- | --- |
| Număr de copii separați de familie, cu măsură de protecție specială stabilită în condițiilelegii | 0 copii cu masura de plasament 0 copii lasati in grija rudelor pana la gradul IV, de catre parintii care au plecat la munca in strainatate conf. HG 691/2015 |
| Număr de copii din familii beneficiare de venit minim garantat | 15 copii |
| Număr de copii care sunt la risc de abandon școlar | 0 copii care au abandonat scoala si care se regasesc si in alte situatii de risc |
| Număr de copii de vârstă școlară care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ | 0 copii de vârstă școlară care nu sunt înscriși în sistemul de învățământ |

Conform informatiilor din Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şial Dezvoltării Umane Locale dinRomânia, situatia din comuna Paulesti se prezinta astfel:

| Judet | Cod Siruta | Comuna | Populatie totala recensamant (2011) | Ponderea populatiei rome in total populatie (2011) | Rata marginalizarii (intervale) | Tipul marginalizarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrancea | 178377 | Paulesti | 1834 | 0,00 | 0,00 | - |

| Comuna | Sat | Populatie | Procent populatie roma in zona marginalizata | Numar locuitori ce traiesc in zone marginalziate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-169 | 170-256 | 257-418 | 419 si peste |
| Paulesti | Paulesti | 1430 | - |  |  |  |  |

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;

Realizarea obiectivului de investitie - Centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale in comuna Paulesti, jud. Vrancea vor oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Prin construirea unui centru multifunctional pentru copii se face un prim pas în asigurareaurmătoarelor beneficii:

 Prin serviciile furnizate în acest centr se va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru,

spatii adecvate desfasurarii activitatilor socio-educationale pentru copiii aflati in situatii de vulnerabilitate din comuna Paulesti, incluzand spatii destinate mesei si a jocului in aer liber.

 cresterea demografica a populatiei localitatii, prin stabilizarea tinerilor parinti siincurajarea familiilor din zona urbana sa aleaga o comuna in care sunt asigurateconditii de educatie conform cu necesitatile actuale ale familiilor.

 pe termen lung educarea si formarea copiilor cu vulnerabilitati intr-un mediu complex si continuu,avand in vedere investitiile conexe ce fac parte din strategia de dezvoltare a comuneiPaulesti.

 o cladire noua va oferi conditii de maxima siguranta in eventualitatea unor situatii deurgenta, prin accesul rapid si usor al serviciilor de salvare, poliţie, pompieri, etc.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.

Lipsa unui spatiu in care copii cu vulnerabilitati din comuna Paulesti ar putea desfasura activităţi cu sprijin specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de încurajare a lecturii independente etc.), ateliere/activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus:

 dezvoltarea sistemului educational local prin implementarea de proiecte ce urmaresccrearea unor unitati educationale complete pentru copii cu vulnerabilitati.

 implementarea proiectului, este completatsi de  alte proiecte in infrasructura educationala, astfel justificandu-senecesitatea unui program complet pentru educarea si formarea copiilor cu vulnerabilitati.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus

Pentru conturarea contextului în care se va analiza necesitatea realizării proiectului, respectiv “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA”, au fost studiate şi folosite informaţii din următoarele surse:

- Convenția ONU cu privire la drepurile omului;

- Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

- Strategia Europa 2020;

- Strategia Naţională pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului 2022 – 2027;

- Strategia de Dezvoltare a Județului Vrancea pentru perioada 2021-2027;

- Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, document aprobat de Comisia Europeană în data de 14.12.2022, elaborat de România, care conține o strategie de dezvoltare și un set de 11 priorități, pentru a fi implementate cu ajutorul Fondului Social European Plus (FSE+) și al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR);

- Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România;

- din cadrul studiilor şi cercetărilor elaborate pentru proiectarea efectivă a lucrărilor: studiu geotehnic, studiu topo, etc;

- alte studii, analize, rapoarte şi materiale realizate de diverse autorităţi şi organizaţii relevante pentru studiul de faţă.

Studiu de fezabilitate se va realiza in conformitate cu modelul cadru oferit de H.G. 907/2016 astfel încât să poată furniza informații complete legate de contextul social și economic în care se propune realizarea investiției. Această detaliere ajută atât elaboratorul cât și beneficiarul să constate necesitatea și să înțeleagă oportunitatea realizării sau nu a proiectului.

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii

-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–2030;

- România şi Strategia Europa 2020 Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă

şi favorabilă incluziunii la orizontul anului 2020 (Departamentul pentru Afaceri Europene

Bucureşti, martie 2011;

- Strategia Națională a Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor RomâniAparținând Minorității Romilor.

- Cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului (Legea

nr.257/2013);

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

Obiectiv general: Constructia unui CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA, care va oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Obiective specifice:

 cresterea calitatii invatamantului prin crearea de conditii moderne unde activitatile potfi desfasurate fara restrictii de spatiu, siguranta sau din lipsa dotarilor necesare pentru copii cu vulnerabilitati.

 infiintarea unei constructii unice cu spatii destinate educatiei copiilor cu vulnerabilitati si dotarea acestora cu mobilier si echipamente moderne.

 dezvoltarea sistemului educational pentru copii cu vulneravilitati din comuna Paulesti prin proiecte complete axate peeducatie si sport.

Constructia unui CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA,  are caracter complementar în raport cu programul școlar și cuprinde activități educative pentru consolidarea, remedierea sau aprofundarea competențelor dobândite de copii cu vulnerabilitati în cadrul programului școlar, precum și alte activități pentru susținerea dreptului la educație, inclusiv de tip recreativ sau de timp liber.

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

- costurile unor investiţii similare realizate – nu este cazul

-standarde de cost pentru investiţii similare – nu este cazul

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

Cuantumul acestor cheltuieli va fi de 10% din valoare investitiei.

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)

“Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027”

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

- BUGETUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI, JUD. VRANCEA;

- BUGETUL DE STAT

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente

Terenul pe care se amplaseaza obiectiul de investitie „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA” apartine domeniului public al comunei Paulesti jud. Vrancea si va trebui s aaiba minim 3500 mp;.

De asemenea, infrastructura (teren) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;

 nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizareaproiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul cu suprafata de minim 3500 mp, pe care se amplaseaza obiectiul de investitie “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA” apartine domeniului public al comunei Paulesti, jud. Vrancea, este situat in intravilanul comunei Paulesti, are categoria de folosinta curti constructii, este liber de sarcini. Imobilul (terenul) NU se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata si nici in raza de protectie a acestora.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul se face direct din drum principal;

c) surse de poluare existente în zonă;

Aria de proiect este situata in zona intavilana a localitatii si nu cuprinde surse de poluare cuimpact semnificativ asupra factorilor de mediu si sanatate.In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie autovehiculelecare circula pe strazile respective.

d) particularităţi de relief;

Păulești este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată din satele Hăulișca și Păulești (reședința).

Comuna se află în zona montană din nord-vestul județului, pe malul drept al râului Putna. Este deservită de șoseaua județeană DJ205L, care o leagă spre nord de Tulnici (unde se termină în DN2D).

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Sunt asigurate urmatoarele utilitati: apa potabila, gaze naturale, energie electrica, telefonie, internet.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In acest moment nu exista identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare in zona de proiect.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

La amplasarea constructiei pe teren se vor respecta retragerile prevazute de legislatia in vigoare si fata de limitele vecinatatilor;

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta PUG si Regulamentul Local de urbanism al Comunei Paulesti.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate: nu este cazul

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Constructia unui CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA, care va oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale va fi accesibil persoanelor cu dizabilități.

De asemenea constructia este destinata copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale, care nu sunt accesibile copiilor din medii defavorizate din lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a accesului limitat la astfel de servicii sau a posibilităților financiare.

Prin serviciile furnizate în acest centru se va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru, consiliere socială/educațională/juridică, suport școlar suplimentar, schimburi de experiența, tabere școlare, activități sportive în săli de sport și/sau terenuri de sport interioare și exterioare precum si cazare și masă pe durata desfășurării activităților, precum si alte activități/servicii care rezultă din analiza de nevoi, care pot fi organizate in aceste centre și care pot contribui in mod clar la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

- Construire CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA;

- dotarea clădirii;

- susținerea funcționării;

Se urmareste atat realizarea infrastructurii centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale care sa faciliteze integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili, echiparea cu mobilier/echipamente/alte dotări (de exemplu dotarea unui teren de fotbal, dotarea unei săli de sport, etc) cat si asigurarea serviciile furnizate în aceste centru care va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru,consiliere socială/educațională/juridică, suport școlar suplimentar, schimburi de experiența, tabere școlare, activități sportive în săli de sport și/sau terenuri de sport interioare și exterioare precum si cazare și masă pe durata desfășurării activităților, precum si alte activități/servicii care rezultă din analiza de nevoi, care pot fi organizate in aceste centre și care pot contribui in mod clar la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Cand se face referire la durata de viata a unei constructii  se face referire la durata de viata proiectata  conform  Codului de proiectare SR EN 1990:2004/NA:2006 – Bazele proiectarii constructiilor, Anexa Nationala.

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.

Asigurarea conditiilor de functionalitate in administratia publica a serviciilor sociale.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz:

- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii: nu este cazul;

– expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente: Nu este cazul

– unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate: Nu este cazul

Pentru implementarea obiectivului de investitie se vor realiza urmatoarele documentatii tehnico-economice:

- Studiu geotehnic verificat la cerinta Af;

- Studiu Topografic avizat OCPI;

- Studiu de fezabilitate in conformitate cu prevederile HG 907/2016;

- Servicii de consultanta in vederea identificarii si accesarii de programe de finantare pentru realizarea obiectivului de investitie;

- Proiect tehnic si detalii de executie in conformitate cu prevederile HG 907/2016;

Data: 16.09.2024

Întocmit

Responsabil achizitii

Soare Cătălina

ANEXA 2

Beneficiar – COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA

Nr. 3437/16.09.2024

TEMĂ DE PROIECTARE

„CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA;”

1. Informaţii generale

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA”

1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Paulesti, jud. Vrancea

1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar): Comuna Paulesti, jud. Vrancea

1.4. Beneficiarul investiţiei: Comuna Paulesti, jud. Vrancea

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Comuna Paulesti, jud. Vrancea

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală

Terenul pe care se amplaseaza obiectiul de investitie „CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA” apartine domeniului public al comunei Paulestijud. Vrancea.

De asemenea, infrastructura (teren) ce face obiectul proiectului care implică execuţia de lucrări de construcţii îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;

 nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul cu suprafata de min. 3500 mp, pe care se amplaseaza obiectiul de investitie “CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA” apartine domeniului public al comunei Paulesti, jud. Vrancea, este situat in intravilanul comunei Paulesti, are categoria de folosinta curti constructii, este liber de sarcini. Imobilul (terenul) NU se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata si nici in raza de protectie a acestora.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Accesul se face direct din drum principal;

c) surse de poluare existente în zonă;

Aria de proiect este situata in zona intavilana a localitatii si nu cuprinde surse de poluare cu impact semnificativ asupra factorilor de mediu si sanatate. In momentul de fata principala sursa de poluare a aerului existenta in zona o constituie autovehiculele care circula pe strazile respective.

d) particularităţi de relief;

Păulești este o comună în județul Vrancea, Moldova, România, formată din satele Hăulișca și Păulești (reședința).

Comuna se află în zona montană din nord-vestul județului, pe malul drept al râului Putna. Este deservită de șoseaua județeană DJ205L, care o leagă spre nord de Tulnici (unde se termină în DN2D).

e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

Sunt asigurate urmatoarele utilitati: apa potabila, gaze naturale, energie electrica, telefonie, internet.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

In acest moment nu exista identificate retele edilitare care ar necesita relocare/protejare in zona de proiect.

g) posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

La amplasarea constructiei pe teren se vor respecta retragerile prevazute de legislatia in vigoare fata de cladirileexistente si fata de limitele vecinatatilor;

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta PUG si Regulamentul Local de urbanism al Comunei Paulesti.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul

2.3. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Constructia unui CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA, care va oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Centrul multifuncțional cu dotări sportive și culturale va fi accesibil persoanelor cu dizabilități.

De asemenea constructia este destinata copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale, care nu sunt accesibile copiilor din medii defavorizate din lipsa unei infrastructuri corespunzătoare, a accesului limitat la astfel de servicii sau a posibilităților financiare.

Prin serviciile furnizate în acest centru se va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru, consiliere socială/educațională/juridică, suport școlar suplimentar, schimburi de experiența, tabere școlare, activități sportive în săli de sport și/sau terenuri de sport interioare și exterioare precum si cazare și masă pe durata desfășurării activităților, precum si alte activități/servicii care rezultă din analiza de nevoi, care pot fi organizate in aceste centre și care pot contribui in mod clar la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

- Construire CENTRU MULTIFUNCȚIONAL CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII IN COMUNA PAULESTI, JUD. VRANCEA;

- dotarea clădirii;

- susținerea funcționării;

Se urmareste atat realizarea infrastructurii centru multifuncțional cu dotări sportive și culturale care sa faciliteze integrarea în comunitate, stimularea performanței școlare, prevenirii fenomenului de abandon școlar precum și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili, echiparea cu mobilier/echipamente/alte dotări (de exemplu dotarea unui teren de fotbal, dotarea unei săli de sport, etc) cat si asigurarea serviciile furnizate în aceste centru care va susține integrarea armonioasă a copilului aflat în situație de vulnerabilitate în comunitate, prin organizarea de ateliere tematice, de creație, lectură/literatură, meșteșuguri, bibliotecă, bibliotecă virtuală, expoziții, grupuri de lucru, consiliere socială/educațională/juridică, suport școlar suplimentar, schimburi de experiența, tabere școlare, activități sportive în săli de sport și/sau terenuri de sport interioare și exterioare precum si cazare și masă pe durata desfășurării activităților, precum si alte activități/servicii care rezultă din analiza de nevoi, care pot fi organizate in aceste centre și care pot contribui in mod clar la îmbunătățirea situației copiilor vulnerabili.

c) nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Cladirea de invatamant va fi bransata la toate utilitatile in vederea unei bune functionari;

d) număr estimat de utilizatori: toti copii cu vulnerabilitati din comuna Paulesti;

e) durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Cand se face referire la durata de viata a unei constructii  se face referire la durata de viata proiectata  conform  Codului de proiectare SR EN 1990:2004/NA:2006 – Bazele proiectarii constructiilor, Anexa Nationala.

f) nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Asigurarea conditiilor de functionalitate in administratia publica a serviciilor de invatamant.

g) corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Cladirea trebuie sa se incadreza in categoria acelor  clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero si care va respecta obiectivul privind necesarul de energie primara cu cel putin 20% mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero conform orientărilor naționale, ceea ce se va asigura prin certificatele de performanță energetică.

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care pot fi instalate, în procesul de selecție a proiectelor se vor stabili specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și potențialul lor de reparare și de reciclare.

În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Proiectarea clădirilor și tehnicile de construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității clădirilor, modul în care sunt proiectate astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile.

Se va avea în vedere ca echipamentele ce vor fi utilizate să îndeplinească cerințe privind eficienţa utilizării materialelor și a altor resurse, în concordanţă cu prevederile Directivei 2009/125/CE de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic.

Cladirea trebuie sa beneficieze de echipare edilitara completa. Organizarea de santier, serviciile si lucrarile ce vor fi executate nu vor afecta mediul inconjurator.

h) stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

Se va respecta legislatia in vigoare privind proiectarea, construirea si indeplinirea criteriilor de autorizarea a unitatii de invatamant;

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Documentatia tehnico-economica va fi intocmita in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor sau proiectelor finantate din fonduri publice, Legea 10/1995 Republicata, privind calitatea in constructii.

Aprobat

Beneficiar,

Primar

Dănuț Soare

Întocmit,

Pentru -  Beneficiar,

Responsabil achizitii

Soare Cătălina