Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor premergătoare și pe perioada desfășurării tuturor evenimentelor din incinta Căminului Cultural, Iocalitatea..............................

  - Amenajarea salii pentru eveniment desfășurate  în incinta căminului cultural de pe raza comunei Salcia, se face respectând număr de persoane admise de ............. , dupa legile și ordonanțele în vigoare, făra diminuarea gabaritelor căilor de acces și de evacuare a circulațiilor interioare din clădirile în care se organizează evenimentele și făra blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează construcțiile (ex. Hidranti interior);

  - Elementele de mobilier care se evacuează din interiornl încaperilor în care se amenajează sala de evenimente nu se amplasează pe cale de acces  și evacuare ale clădirii;

  - Se marchează corespunzător căile de evacuare din clădire și se mentin în permanent practicabile;

  - Se interzice fumatul în interiorul căminului cultural de pe raza comunei Salcia;

  - Se interzice efectuarea lucrarilor cu foc deschis în clădire premergător și pe durata desfașurări evenimentelor;

  - Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor utilizarea mijloacelor de incălzire precum si a celor de preparai și de încălzit hrana;

  - Instalațiile electrice se exploatează cu respectarea reglementarilor, eliminând eventuale suprasolicitare a acestora;

  - Se stabilește un sistem eficient în vederea anunțării tuturor ocupanților clădirii în cazul producerii unui incendiu;

  - Se asigura mentinerea în functionare a iluminatului de siguranță ce echipează clădirile;

  - Spațiile în care se desfașoară evenimentele se dotează cu stingătoare de incendiu funcționale, verificate conform reglementărilor, având în vedere criteriul de cel puțin un stingător de incendiu la 50 mp;

  - In situația amenajării de camera de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respecta măsurile corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

In cazul producerii unui incendiu, se acționează de urgentă pentru:

- evacuarea tuturor ocupanților clădirii precum și a bunurilor importante;

- anunțarea incendiului la numarul de apel unic 112;

- anuntarea incendiului la numarul de telefn....................................... - SVSU Salcia;

- stingerea incendiului cu mijloace de prima intervenție.

LUAT LA CUNOSTINTA:

Reprezentant - Organizator eveniment                                     PROPRIETAR,CONSILIUL LOCAL prin

PRIMAR,

Sef SVSU Salcia 	                                                                                   RESPONSABIL CAMIN CULTURAL

(numele și prenumele)