                                                                           Anexa nr.2

                                                                   la  Proiect de hotărâre nr.44 din 04 08 .2021

CAIET DE SARCINI

al serviciului de iluminat public al comunei Gruia judeţul Mehedinți

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

 ART. 1 


 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile de desfasurare a serviciului  de iluminat public, stabilind nivelurile de calitate si conditiile tehnice  necesare functionarii acestui serviciu în conditii de eficienta si siguranta. 

 ART. 2 

 Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie  tehnica si de referinta în vederea stabilirii conditiilor specifice de  desfasurare a serviciului de iluminat public, indiferent de tipul de gestiune. 

 ART. 3 

 Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia necesara  desfasurarii activitatilor de realizare a serviciului de iluminat public si  constituie ansamblul cerintelor tehnice de baza. 

 ART. 4 

 (1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc  caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta,  siguranta în exploatare, precum si sisteme de asigurare a calitatii,  terminologie, simboluri, conditiile pentru certificarea conformitatii cu  standardele specifice sau altele asemenea. 

 (2) Specificatiile tehnice se refera si la prescriptii de proiectare si de  calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor,  tehnici, procedee si metode de exploatare si întretinere, precum si la alte  conditii cu caracter tehnic, prevazute de actele normative si reglementarile  specifice realizarii serviciului de iluminat public. 

 (3) Caietul de sarcini precizeaza reglementarile obligatorii referitoare la  protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului,  care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii si realizarii serviciului de  iluminat public. 

 ART. 5 

 Terminologia utilizata este cea din regulamentul serviciului de iluminat  public. 

CAP. II

Cerinte organizatorice minimale

 ART. 6 

 Operatorii serviciului de iluminat public vor asigura: 

 a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor  privind igiena si protectia muncii, protectia mediului, urmarirea comportarii în  timp a sistemului de iluminat public, prevenirea si combaterea incendiilor; 

 b) exploatarea, întretinerea si reparatia instalatiilor cu personal  autorizat, în functie de complexitatea instalatiei si specificul locului de  munca; 

 c) respectarea indicatorilor de performanta si calitate stabiliti prin  contractul de delegare a gestiunii, sau prin hotarârea de dare în administrare a  serviciului si precizati în regulamentul serviciului de iluminat public; 

 d) întretinerea si mentinerea în stare de permanenta functionare a sistemelor  de iluminat public; 

 e) furnizarea autoritatii administratiei publice locale, respectiv  A.N.R.S.C., a informatiilor solicitate si accesul la documentatiile pe baza  carora presteaza serviciul de iluminat public, în conditiile legii; 

 f) cresterea eficientei sistemului de iluminat în scopul reducerii tarifelor,  prin reducerea costurilor de productie, a consumurilor specifice de materiale si  materii, energie electrica si prin modernizarea acestora; 

 g) prestarea serviciului de iluminat public la toti utilizatorii din raza  unitatii administrativ-teritoriale pentru care are hotarâre de dare în  administrare sau contract de delegare a gestiunii; 

 h) personal de interventie operativa; 

 i) conducerea operativa prin dispecer; 

 j) înregistrarea datelor de exploatare si evidenta lor; 

 k) analiza zilnica a modului în care se respecta realizarea normelor de  consum si stabilirea operativa a masurilor ce se impun pentru eliminarea  abaterilor, încadrarea în norme si evitarea oricarei forme de risipa; 

 l) elaborarea programelor de masuri pentru încadrarea în normele de consum de  energie electrica si pentru rationalizarea acestor consumuri; 

 m) realizarea conditiilor pentru prelucrarea automata a datelor referitoare  la functionarea economica a instalatiilor de iluminat public; 

 n) statistica incidentelor, avariilor si analiza acestora; 

 o) instituirea unui sistem de înregistrare, investigare, solutionare si  raportare privind reclamatiile facute de beneficiari în legatura cu calitatea  serviciilor; 

 p) lichidarea operativa a incidentelor; 

 q) functionarea normala a tuturor componentelor sistemului de iluminat  public; 

 r) evidenta orelor de functionare a componentelor sistemului de iluminat 

public; 

 s) aplicarea de metode performante de management care sa conduca la  functionarea cat mai buna a instalatiilor de iluminat si reducerea costurilor de 

operare; 

 t) elaborarea planurilor anuale de revizii si reparatii executate cu forte  proprii si cu terti si aprobarea acestora de catre administratia publica locala; 

 u) executarea în bune conditii si la termenele prevazute a lucrarilor de  reparatii care vizeaza functionarea economica si siguranta în exploatare; 

 v) elaborarea planurilor anuale de investitii pe categorii de surse de  finantare si aprobarea acestora de catre administratia publica locala; 

 w) corelarea perioadelor si termenelor de executie a investitiilor si  reparatiilor cu planurile de investitii si reparatii a celorlalti furnizori de  utilitati, inclusiv cu programele de reabilitare si dezvoltare urbanistica ale  administratiei publice locale; 

 x) initierea si avizarea lucrarilor de modernizari si de introducere a  tehnicii noi pentru îmbunatatirea performantelor tehnico-economice ale sistemului  de iluminat public; 

 y) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru  prestarea activitatilor asumate prin contract sau prin hotarârea de dare în  administrare; 

 z) alte conditii specifice stabilite de autoritatea administratiei publice  locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz. 

ART. 7 

 Obligatiile si raspunderile personalului operativ al operatorului sunt  cuprinse în regulamentul de serviciu (regulamentul de serviciu se întocmeste pe  baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public). 

 ART. 8 

 În caietele de sarcini se vor preciza conditiile de realizare a reparatiilor  (curente si capitale), a investitiilor precum si a altor cheltuieli pe care le va  face operatorul, specificându-se modul de aprobare si decontare a acestora în  cadrul relatiilor contractuale dintre autoritatea administratiei publice locale 

si operator. 

CAP. III

Sistemul de iluminat public

 ART. 9 

 Operatorul are permisiunea de exploatare comerciala, în conditiile legii, a  sistemului de iluminat public, în aria administrativ-teritoriala a comunei Gruia.

 ART. 10 

 Posturile de transformare care alimenteaza cu energie electrica instalatiile  de iluminat public si cele disponibile sunt : puncte de aprindere in satele  Gruia și Cozia.
 ART. 11 

 Componentele retelei de distributie a energiei electrice care alimenteaza  instalatiile de iluminat public sunt :

· Corpuri de iluminat   ……… buc

· Nr. de stâlpi   …… buc

    -   Lungime rețele de iluminat ……. km

 ART. 12 

 Documentatia tehnica pentru arterele de circulatie prevazute sau nu cu  sisteme de iluminat public, cu precizarea categoriei arterei de circulatie,  denumirea arterei/strazii, lungimea acesteia, modul de realizare a iluminatului, tipul retelei de alimentare, tipul corpurilor de iluminat si puterea lampilor  utilizate, tipul stalpilor si distanta dintre acestia, înaltimea de montare a  corpurilor de iluminat, tipul armaturilor pentru montarea corpurilor de iluminat. 

ART. 13 

 În vederea determinarii costurilor de exploatare si a personalului necesar: 

 a) factorul de mentinere va fi de 70 % ;
 ART. 14 

 Prestarea serviciului de iluminat public se va executa astfel încât sa se  realizeze: 

 a) verificarea si supravegherea continua a functionarii retelelor electrice  de joasa tensiune, posturilor de transformare, cutiilor de distributie si a  corpurilor de iluminat; 

 b) corectarea si adaptarea regimului de exploatare la cerintele 

utilizatorului; 

 c) controlul calitatii serviciului asigurat; 

 d) întretinerea tuturor componentelor sistemului de iluminat public; 

 e) mentinerea în stare de functionare la parametrii proiectati a sistemului 

de iluminat public; 

 f) masurile necesare pentru prevenirea deteriorarii componentelor sistemului 

de iluminat public; 

 g) întocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiei tehnice necesare 

realizarii unei exploatari economice si în conditii de siguranta; 

h) respectarea instructiunilor furnizorilor de echipamente; 

 i) functionarea instalatiilor de iluminat, în conformitate cu programele  aprobate; 

 j) respectarea instructiunilor/procedurilor interne si actualizarea 

documentatiei; 

 k) respectarea regulamentului de serviciu aprobat de autoritatea  administratiei publice locale sau asociatia de dezvoltare comunitara, dupa caz, 

în conditiile legii; 

 l) functionarea pe baza principiilor de eficienta economica, având ca  obiectiv reducerea costurilor specifice pentru realizare a serviciului de  iluminat public; 

 m) mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea  eficienta a acestora, prin urmarirea sistematica a comportarii retelelor  electrice, echipamentelor, întretinerea acestora, planificarea reparatiilor  capitale, realizarea operativa si cu costuri minime a reviziilor/reparatiilor  curente; 

 n) îndeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului prestat, specificati  în regulamentul serviciului; 

 o) încheierea contractelor cu furnizorii de utilitati, servicii, materiale si  piese de schimb, prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele  legale în vigoare privind achizitiile de lucrari sau de bunuri; 

 p) dezvoltarea/modernizarea, în conditii de eficienta a sistemului de  iluminat public în conformitate cu programele de dezvoltare/modernizare elaborate  de catre consiliul local, sau cu programele proprii aprobate de autoritatea  administratiei publice locale; 

 q) un sistem prin care sa poata primi informatii sau sa ofere consultanta si  informatii privind orice problema sau incidente care afecteaza sau pot afecta  siguranta, disponibilitatea si/sau alti indicatori de performanta ai serviciilor  de iluminat; 

 r) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si în numar suficient pentru îndeplinirea activitatilor ce fac obiectul  serviciului de iluminat public; 

 s) urmarirea si înregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru  serviciul de iluminat public se va face de catre operator pe baza unei proceduri specifice; 

 t) instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu  privire la reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public si  modificarile survenite la actele normative din domeniu. În termen de 60 de zile  calendaristice de la data încredintarii serviciului de iluminat public va  prezenta autoritatii administratiei publice locale modul de organizare a acestui  sistem; 

 t) informarea utilizatorului si a beneficiarilor despre planificarea anuala a  reparatiilor/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iluminat public
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