ANEXA 1 la HCL nr.71 / 29.07.2021

Descrierea sumară a investiției

„REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR„

Descrierea proiectului și indicatorii tehnico-economici ai investiției

Beneficiarul investiției: UAT Comuna Tulca

Locația investiției: Comuna Tulca, Localitatea Tulca, nr. 123-124, județul Bihor, Nr. carte funciară /nr. cadastral 59207 Tulca

Destinația clădirii: ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ

Regimul de proprietate: Proprietate publică a UAT Comuna Tulca

Elaboratorul documentației tehnice faza DALI: SC TERM SRL, cu sediu: str. Mimozei, nr. 6, ap. 4, mun. Oradea, jud Bihor, Cod Unic de Înregistrare: RO 9569400, Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J05/944/1997, Tel/Fax: 0359.191.424.

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni.

Proiectul va fi depus spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul “Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” finanțat din Fondul pentru Mediu.

Indicatori tehnici:

Amplasamentul studiat se găsește în intravilanul comunei Tulca, sat Tulca, nr. 123-124, județul Bihor, situat pe imobilul cu numărul cadastral 59207, conform Extrasului de carte funciară nr. 59207 Tulca. Terenul are acces direct din strada principală DJ 795. Profilul străzii include carosabilul, trotuarul și rigola pentru scurgerea apelor pluviale. Terenul are un front stradal de 47.17 ml. Pe terenul studiat cu suprafață totală de 5.031 mp, sunt două corpuri, C1 și C2 care fac obiectul proiectului. Clădirea C3, existentă pe teren, nu face obiectul proiectului.

Se propune reabilitarea clădirilor C1 – Școală cu clasele V-VIII și C2 – Anexă (grup sanitar și camera tehnică) în scopul creșterii eficienței energetice. Clădirea C1 – Școală cu clasele V-VIII are regimul de înălțime P+1E, cu suprafața construită la sol 495mp, suprafața desfășurată 985mp. Clădirea C2 – Grup sanitar și cameră tehnică are regimul de înălțime P, cu suprafața construită la sol 97mp. Din punctul de vedere al performanțelor energetice, clădirile sunt izolate pe pereții exteriori cu polistiren de 5cm.

- Caracteristicile construcției C1:

funcțiunea: Școală generală cu clasele V-VIII

dimensiunile maxime în teren: 44.85 m × 21.50 m

regim de înălțime „P+1E”

H MAX. COAMĂ C1 = +9.89 m

Grad de rezistență la foc: II

- Caracteristicile construcției C2:

funcțiunea: Centrală termică

dimensiunile maxime în teren: 13.20 m × 9.50 m

regim de înălțime „P”

H MAX. COAMĂ C2 = +5.69 m

Grad de rezistență la foc: II

Suprafețe:

| S. teren | = 5.031.00 mp |
| --- | --- |
| S. construită propusă C1 | = 495.00 mp |
| S. desfășurată propusă C1 | = 985.00 mp |
| S. construită propusă C2 | = 97.00 mp |
| S. desfășurată propusă C2 | = 97.00 mp |
| S. desfășurată propusă totală | = 1.112,00 mp |
| P.O.T. propus | = 12.94 % |
| C.U.T. propus | = 0.23 |

Investițiile propuse a se realiza prin proiect:

- Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii publice (cu asigurarea condițiilor de confort interior), lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază;

- Măsuri conexe care nu conduc în mod direct la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Indicatori economici:

Valoarea totală a obiectivului de investiție, conform devizului general al proiectului „REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” este de 2.840.188,77 lei la care se adaugă TVA în valoare de 535.205,09 lei rezultând un total de 3.375.393,86 lei inclusiv TVA (cota TVA 19%).

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| conform HG 907 din 29 nov 2016 |  |  |  |  |  |  |
| al obiectivului de investiții |  |  |  |  |  |  |
| REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEŢUL BIHOR |  |  |  |  |  |  |
| 23.07.2021 |  | 4.9219 | ron/euro |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli |  |  |  |  |  |
|  |  | Valoare în prețuri la data de 23.07.2021: 1 euro=4,9219 lei (fără TVA) |  | TVA | Valoare (inclusiv TVA) |  |
|  |  | LEI | EURO | LEI | LEI | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PARTEA I |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Amenajării pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cap. 1 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitolul 2 |  |  |  |  |  |  |
| Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentare apă, canalizare, energie electrică, etc | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cap. 2 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii | 800.00 | 162.54 | 152.00 | 952.00 | 193.42 |
| 3.1.1 | Studii de teren | 800.00 | 162.54 | 152.00 | 952.00 | 193.42 |
| 3.1.2 | Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Alte studii specifice | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 10000.00 | 2031.74 | 1900.00 | 11900.00 | 2417.77 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 8403.36 | 1707.34 | 1596.64 | 10000.00 | 2031.74 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 3361.34 | 682.94 | 638.66 | 4000.00 | 682.94 |
| 3.5 | Proiectare | 133424.14 | 27108.26 | 25350.59 | 158774.73 | 30394.30 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 48300.00 | 9813.28 | 9177.00 | 57477.00 | 9813.28 |
| 3.5.4 | Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 3500.00 | 711.11 | 665.00 | 4165.00 | 846.22 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 5000.00 | 1015.87 | 950.00 | 5950.00 | 1208.88 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic și detalii de execuție | 76624.14 | 15568.00 | 14558.59 | 91182.73 | 18525.92 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 15000.00 | 3047.60 | 2850.00 | 17850.00 | 3626.65 |
| 3.7.0 | Consultanță | 75799.75 | 15400.50 | 14401.95 | 90201.70 | 15400.50 |
| 3.7.1 | Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 75799.75 | 15400.50 | 14401.95 | 90201.70 | 15400.50 |
| 3.7.2 | Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.8.0 | Asistență tehnică | 42581.80 | 8651.50 | 8090.54 | 50672.35 | 10295.28 |
| 3.8.1 | Asistența tehnică din partea proiectantului | 2000.00 | 406.35 | 380.00 | 2380.00 | 483.55 |
| 3.8.1.1 | pe perioada de execuție a lucrărilor | 1500.00 | 304.76 | 285.00 | 1785.00 | 362.66 |
| 3.8.1.2 | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 500.00 | 101.59 | 95.00 | 595.00 | 120.89 |
| 3.8.2 | Dirigenție de șantier | 40581.80 | 8245.15 | 7710.54 | 48292.35 | 9811.73 |
| Total cap.3 |  | 289370.39 | 58792.42 | 54980.38 | 344350.77 | 65042.60 |
| Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcții și instalații | 1929079.00 | 391937.87 | 366525.01 | 2295604.01 | 466406.06 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 100011.17 | 20319.63 | 19002.12 | 119013.29 | 24180.36 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 497568.00 | 101092.67 | 94537.92 | 592105.92 | 120300.27 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.5 | Dotări | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cap.4 |  | 2526658.17 | 513350.16 | 480065.05 | 3006723.22 | 610886.69 |
| Capitolul 5 - Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 23319.87 | 4737.98 | 0.00 | 23319.87 | 4737.98 |
| 5.2.1 | Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2.2 | Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 9645.40 | 1959.69 | 0.00 | 9645.40 | 1959.69 |
| 5.2.3 | Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 1929.08 | 391.94 | 0.00 | 1929.08 | 391.94 |
| 5.2.4 | Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 9645.40 | 1959.69 | 0.00 | 9645.40 | 1959.69 |
| 5.2.5 | Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare | 2100.00 | 426.66 | 0.00 | 2100.00 | 426.66 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.4.0 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 840.34 | 170.73 | 159.66 | 1000.00 | 203.17 |
| Total cap.5 |  | 24160.21 | 4908.72 | 159.66 | 24319.87 | 4941.16 |
| Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total cap. 6 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL |  | 2840188.77 | 577051.29 | 535205.09 | 3375393.86 | 680870.45 |
| Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) |  | 2029090.17 | 412257.50 | 385527.13 | 2414617.30 | 490586.42 |