ANEXA NR. 2 la HCL nr.40 din 10.07.2025

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

Specificații tehnice:

- Se vor instala:

  - 24 unități monosplit inverter cu putere de răcire între 9000-24000 BTU;

  - 1 unitate bisplit;

- Montajul unităților exterioare se va realiza pe suporturi metalice tip ramă, amplasate pe trotuarul din beton existent și ancorate în peretele clădirii;

- Panouri antifonice tip sandwich vor fi montate pe laterale pentru reducerea nivelului de zgomot;

- Alimentarea electrică:

  - Pentru corpul vechi, dintr-un tablou nou, cu distribuție exterioară în canal metalic;

  - Pentru corpul nou, din tablourile de nivel deja prevăzute cu rezerve de putere;

- Se vor realiza reparații punctuale la termoizolațiile și tencuielile afectate de lucrări.

Indicatori tehnico-economici:

- Valoare totală estimată a investiției:

  - 251.303,72 lei Fără TVA

  - 294.776,43 lei Cu TVA:

- Cheltuieli pentru investiția de bază:

  - 227.303,72 lei  Fără TVA

  - 270.491,43 lei Cu TVA

Durata estimata de realizare a investitiei 3 luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 		CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,

Mirela Drăgan 				Secretarul general al comunei Cornetu,

Daniela Vasilescu