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R  O  M  Â  N  I  A
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA MIHAI VITEAZU

Mihai Viteazu, strada Transilvaniei nr. 147, cod poștal 407405

telefon: +40.264.329.100, +40.264.329.101, fax: +40.264.286.101, +40.264.329.100

pagină de internet: www.primariamihaiviteazu.ro  e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro 


Nr. 9219 din  08.08.2025
REFERAT DE APROBARE
privind „LINIE ELECTRICA SUBTERANA LES 20KV de RACORD la R.E.D. a
CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE C.E.F. MIHAI VITEAZU EST”
Având ca beneficiar SC AUTO SOLINVEST SRL prin executant SC ELECTRO DALEX SRL  pe teren aparținând intravilanului / extravilanului  în zona satului Mihai Viteazu – proprietate publică / privată, Com. Mihai Viteazu jud. Cluj.

         Subsemnatul, Olaru Paul-Cristian, în calitate de primar al comunei Mihai Viteazu, propun dezbaterea și aprobarea lucrării de către Consiliul Local: 
OBIECTUL PROIECTULUI: „LINIE ELECTRICA SUBTERANA LES 20KV de RACORD la R.E.D. a CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE C.E.F. MIHAI VITEAZU EST”


REGIMUL JURIDIC


Terenurile aparțin atât intravilanului cât și extravilanului U.A.T. Mihai Viteazu astfel: terenuri aflate în Domeniului Public al Comunei Mihai Viteazu (drumurile de exploatare), terenuri aflate în administrarea C.N.A.I.R. S.A. (autostrada A3 și A10), respectiv proprietatea privată înscrisă în CF nr. 57802 (asupra căreia s-a instituit un drept de superficie în favoarea AUTO SOLINVEST S.R.L.).
CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR PROPUSE 

În zona de intravilan a UAT Mihai Viteazu, pe imobilele înscrise în CF 55344 si 52987 – Mihai Viteazu, situate la est de drumul national DN 1, este autorizat un Parc Fotovoltaic CEF Mihai Viteazu Est, cu o putere de 5 MW. În vederea racordării parcului fotovoltaic CEF Mihai Viteazu Sud la Sistemul Energetic National (SEN) este necesara realizarea unei linii electrice subterane de medie tensiune între PTab 5 amplasat pe terenul parcului și PC20kV propus a se amplasa pe parcela cu nr. cad. 57802 (str. Bogata). Lungimea traseului de cablu de medie tensiune este de 3,0 km.


*Cablul va subtraversa Autostrada, în tub de protecție, menținându-se intactă zona carosabilă asfaltată, în rest va urmări traseul drumurilor existente. 

 *Toate terenurile afectate de lucrări se vor readuce la starea inițială, după finalizarea lucrărilor. 
Bilanţul teritorial - suprafaţa totală, suprafaţa construită, suprafaţă spaţii verzi, număr de locuri de parcare (dacă este cazul) – propus: 

Suprafața totală afectată temporar de lucrări este de 2.400 mp aparținând UAT Mihai Viteazu. 

POT propus
=  --%



CUT propus
= --

Având în vedere cele de mai sus și caracterul lucrării expuse, propun dezbaterea lucrării de către Consiliul Local a proiectului de hotărâre privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU aferentă obiectivului de investitie: 
„LINIE ELECTRICA SUBTERANA LES 20KV de RACORD la R.E.D. a
CENTRALEI ELECTRICE FOTOVOLTAICE C.E.F. MIHAI VITEAZU EST”
Având ca beneficiar SC AUTO SOLINVEST SRL prin executant SC ELECTRO DALEX SRL  pe teren aparținând intravilanului / extravilanului  în zona satului Mihai Viteazu – proprietate publică / privată, Com. Mihai Viteazu jud. Cluj.
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