## Anexa 1
Anexa 1
Perioada de mobilizare. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor din perioada de mobilizare
A. | Obligațiile exclusive ale Operatorului
Nr. crt. | Activitate / Obligație | UM | Indicator / UM | Termen maxim admis | Observații, după caz | Eșalonare progres verificabil(%) | Penalități pentru neîndeplinirea la termen | Sancțiune ce duce la Încetarea Contractului?
în termenul maxim admis
ziua
1 | constituirea garanției de bună execuție (”GBE”) | % | 10* | 5 | maxim 5 zile lucrătoare conform art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016, respectiv cel mult 15 zile calendaristice de la semnarea Contractului, numai cu o justificare prealabilă din partea Delegatului | 100% | NU | DA
2 | angajarea și mobilizarea personalului cheie și al celor de execuție necesar prestării serviciului | % | 100** | 10 | maxim 10 zile lucrătoare | 100% | DA, tip P1 | DA, după un termen maxim de 20 zile lucrătoare de la semnarea Contractului
NOTĂ:
*Din valoarea totală a Contractului
**Conform datelor din Propunerea tehnică
TIP PENALITĂȚI:
P1 | Penalitate de 5.000 de lei pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim admis
B. | Obligațiile comune ale DELEGATULUI și DELEGATARULUI
Nr. crt. | Activitate / Obligație | UM | Indicator / UM | Termen maxim admis | Observații, după caz | Eșalonare progres verificabil(%)
în termenul maxim admis
|  |  |  | ziua |  | 6-7
1 | predarea - de către JUDETUL MUREȘ, respectiv primirea - de către Operator a instalației DDN Sânpaul | % | 100% | 8-9 | predarea se va face de către JUDETUL MUREȘ în colaborare cu ADI ECOLECT MURES, conform graficului propus de Operator | 100%

## Anexa 2
Anexa 2
Avize / Acorduri / Recepții
Denumire | Nr. | Data emiterii | Revizuiri
Autorizație integrată de Mediu | MS 3 | 22.03.2016 | 18.02.2022
Autorizație de Gospodărire a Apelor | 244 | 15.07.2021 | -

## Anexa 3
Anexa 3
Aria Delegării
Nr. crt. | Zona | UAT arondat | Nr. locuitori* | DATE INS
1 | 1 | Oraș Iernut | 8473 | BAHNEA | 3528
2 | 1 | Oraș Luduș | 14757 | BALA | 618
3 | 1 | Oraș Ungheni | 7007 | BALAUȘERI | 4852
4 | 1 | Com. Acățari | 5170 | MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ | 116033
5 | 1 | Com. Ațintiș | 1500 | MUNICIPIUL REGHIN | 29742
6 | 1 | Com. Bahnea | 3528 | MUNICIPIUL SIGHIȘOARA | 23927
7 | 1 | Com. Bichiș | 715 | MUNICIPIUL TÂRNAVENI | 20604
8 | 1 | Com. Bogata | 1845 | ORAȘ IERNUT | 8473
9 | 1 | Com. Chețani | 2468 | ORAȘ LUDUȘ | 14757
10 | 1 | Com. Crăciunești | 4338 | ORAȘ MIERCUREA NIRAJULUI | 5414
11 | 1 | Com. Cuci | 1734 | ORAȘ SÂNGEORGIU DE PADURE | 4875
12 | 1 | Com. Gălești | 2271 | ORAȘ SARMAȘU | 6186
13 | 1 | Com. Gheorghe Doja | 3101 | ORAȘ SOVATA | 9703
14 | 1 | Com. Iclănzel | 1902 | ORAȘ UNGHENI | 7007
15 | 1 | Com. Ogra | 2442 | ACAȚARI | 5170
16 | 1 | Com. Papiu Ilarian | 827 | ADAMUȘ | 4993
17 | 1 | Com. Păsăreni | 1758 | ALBEȘTI | 5392
18 | 1 | Com. Sânger | 2133 | ALUNIȘ | 3058
19 | 1 | Com. Sânpaul | 4320 | APOLD | 3065
20 | 1 | Com. Suplac | 2047 | AȚINTIȘ | 1500
21 | 1 | Com. Tăureni | 919 | BAGACIU | 2542
22 | 2 | Mun. Târgu Mureș | 116033 | CRISTEȘTI | 5592
23 | 2 | Oraș Miercurea Nirajului | 5414 | CUCERDEA | 1293
24 | 2 | Com. Band | 6126 | BAND | 6126
25 | 2 | Com. Bereni | 1188 | BATOȘ | 3876
26 | 2 | Com. Corunca | 4407 | BEICA DE JOS | 2459
27 | 2 | Com. Cristești | 5592 | BERENI | 1188
28 | 2 | Com. Eremitu | 3952 | BICHIȘ | 715
29 | 2 | Com. Ernei | 5843 | BOGATA | 1845
30 | 2 | Com. Glodeni | 3678 | BRÂNCOVENEȘTI | 3559
31 | 2 | Com. Gornești | 5072 | BREAZA | 2197
32 | 2 | Com. Hodoșa | 1179 | CEUAȘU DE CÂMPIE | 5992
33 | 2 | Com. Livezeni | 4610 | CHEȚANI | 2468
34 | 2 | Com. Mădăraș | 1475 | CHIBED | 1730
35 | 2 | Com. Măgherani | 1332 | CHIHERU DE JOS | 1762
36 | 2 | Com. Pănet | 5725 | COROISÂNMARTIN | 1330
37 | 2 | Com. Sâncraiu de Mureș | 10403 | CORUNCA | 4407
38 | 2 | Com. Sângeorgiu de Mureș | 9688 | COZMA | 515
39 | 2 | Com. Sântana de Mureș | 6612 | CRACIUNEȘTI | 4338
40 | 2 | Com. Vărgata | 1681 | CRAIEȘTI | 755
41 | 3 | Mun. Sighișoara | 23927 | FÂNTÂNELE | 4854
42 | 3 | Com. Albești | 5392 | CUCI | 1734
43 | 3 | Com. Apold | 3065 | DANEȘ | 4743
44 | 3 | Com. Daneș | 4743 | DEDA | 3933
45 | 3 | Com. Saschiz | 2080 | EREMITU | 3952
46 | 3 | Com. Vânători | 4131 | ERNEI | 5843
47 | 4 | Mun. Reghin | 29742 | OGRA | 2442
48 | 4 | Com. Aluniș | 3058 | FARAGAU | 1687
49 | 4 | Com. Batoș | 3876 | GALEȘTI | 2271
50 | 4 | Com. Beica de Jos | 2459 | GANEȘTI | 3131
51 | 4 | Com. Brâncovenești | 3559 | GHEORGHE DOJA | 3101
52 | 4 | Com. Breaza | 2197 | GHINDARI | 3034
53 | 4 | Com. Chiheru de Jos | 1762 | GLODENI | 3678
54 | 4 | Com. Cozma | 515 | GORNEȘTI | 5072
55 | 4 | Com. Deda | 3933 | GREBENIȘU DE CÂMPIE | 1681
56 | 4 | Com. Fărăgău | 1687 | GURGHIU | 5530
57 | 4 | Com. Gurghiu | 5530 | HODAC | 4942
58 | 4 | Com. Hodac | 4942 | HODOȘA | 1179
59 | 4 | Com. Ibănești | 4049 | IBANEȘTI | 4049
60 | 4 | Com. Ideciul de Jos | 1998 | ICLANZEL | 1902
61 | 4 | Com. Lunca | 2078 | IDECIU DE JOS | 1998
62 | 4 | Com. Lunca Bradului | 1666 | LIVEZENI | 4610
63 | 4 | Com. Petelea | 3088 | LUNCA | 2078
64 | 4 | Com. Răstolița | 1729 | LUNCA BRADULUI | 1666
65 | 4 | Com. Rușii Munți | 1827 | MADARAȘ | 1475
66 | 4 | Com. Solovăstru | 3205 | MAGHERANI | 1332
67 | 4 | Com. Stânceni | 1325 | MICA | 4821
68 | 4 | Com. Suseni | 2357 | MIHEȘU DE CÂMPIE | 2140
69 | 4 | Com. Vătava | 1709 | NADEȘ | 2864
70 | 4 | Com. Voivodeni | 1575 | NEAUA | 1231
71 | 5 | Mun. Târnăveni | 20604 | RÂCIU | 3289
72 | 5 | Com. Adămuș | 4993 | PANET | 5725
73 | 5 | Com. Băgaciu | 2542 | PAPIU ILARIAN | 827
74 | 5 | Com. Cucerdea | 1293 | PASARENI | 1758
75 | 5 | Com. Gănești | 3131 | PETELEA | 3088
76 | 5 | Com. Mica | 4821 | POGACEAUA | 1890
77 | 6 | Oraș Sângeorgiu de Pădure | 4875 | ȘINCAI | 1499
78 | 6 | Oraș Sovata | 9703 | SOLOVASTRU | 3205
79 | 6 | Com. Bălăușeri | 4852 | RASTOLIȚA | 1729
80 | 6 | Com. Chibed | 1730 | RUȘII-MUNȚI | 1827
81 | 6 | Com. Coroisânmartin | 1330 | SÂNCRAIU DE MUREȘ | 10403
82 | 6 | Com. Fântânele | 4854 | SÂNGEORGIU DE MUREȘ | 9688
83 | 6 | Com. Ghindari | 3034 | SÂNGER | 2133
84 | 6 | Com. Nadeș | 2864 | SÂNPAUL | 4320
85 | 6 | Com. Neaua | 1231 | SÂNPETRU DE CÂMPIE | 2723
86 | 6 | Com. Sărățeni | 1625 | SÂNTANA DE MUREȘ | 6612
87 | 6 | Com. Vețca | 753 | SARAȚENI | 1625
88 | 6 | Com. Viișoara | 1802 | SASCHIZ | 2080
89 | 6 | Com. Zagăr | 1080 | ȘAULIA | 1892
90 | 7 | Oraș Sărmașu | 6186 | ZAU DE CÂMPIE | 3108
91 | 7 | Com. Băla | 618 | STÂNCENI | 1325
92 | 7 | Com. Ceuașu de Câmpie | 5992 | SUPLAC | 2047
93 | 7 | Com. Crăiești | 755 | SUSENI | 2357
94 | 7 | Com. Grebenișu de Câmpie | 1681 | TAURENI | 919
95 | 7 | Com. Miheșu de Câmpie | 2140 | VALEA LARGA | 2834
96 | 7 | Com. Pogăceaua | 1890 | VÂNATORI | 4131
97 | 7 | Com. Râciu | 3289 | VARGATA | 1681
98 | 7 | Com. Sânpetru de Câmpie | 2723 | VATAVA | 1709
99 | 7 | Com. Șăulia | 1892 | VEȚCA | 753
100 | 7 | Com. Șincai | 1499 | VIIȘOARA | 1802
101 | 7 | Com. Valea Largă | 2834 | VOIVODENI | 1575
102 | 7 | Com. Zau de Câmpie | 3108 | ZAGAR | 1080
TOTAL |  |  | 518193 | MURES | 518193
Notă:
Conform date INS preluate în luna ianuarie 2025*

## Anexa 4
Anexa 4
Descrierea DDN Sânpaul
1. Descrierea amplasamentului
Amplasamentul Depozitului de deşeuri clasa „b” este situat la 12 km vest de municipiul Târgu Mureş, pe teritoriul administrativ al comunei Sânpaul în intravilanul extins al comunei (zona Fodora), la aproximativ 4 km sud de centrul administrativ al comunei şi 3 km de şoseaua E 60, care face legătura între Târgu Mureş şi Cluj Napoca. Din punct de vedere administrativ, amplasamentul se găseşte pe latura vestică, la limita dintre comunele Ogra (în vest) şi Sânpaul (în est). Acesta se află într-o zonă de deal, în afara zonei inundabile, iar cea mai apropiată locuinţă se află la o distanţă de circa 2 km. Accesul către obiectiv se face pe un drum modernizat, care porneşte din drumul naţional în zona pasajului suprateran peste calea ferată. Suprafaţa amplasamentului este de 31,14 ha şi aparţine domeniului public al judeţului Mureş, administrator fiind Consiliul Judeţean Mureş. Bilanţul suprafeţelor depozitului Sânpaul este următorul: Suprafaţa Celulei 1: 83.150 mp; Suprafaţa utilă a Celulei 1: 72.600 mp; Suprafaţa Celulei 2: 67.600 mp; Suprafaţa Celulei 3: 129.500 mp; Suprafaţa ocupată de structuri auxiliare: 30.740 mp. La EST – amplasamentul se învecinează cu Pădurea Steiului, aflată în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – ROMSILVA. La SUD – amplasamentul se învecinează cu Dealul Cocoşului pe versantul nordic aflându-se pădure şi teren neproductiv. La NORD şi NORD-VEST – amplasamentul se învecinează cu Dealul Techeniş, terenuri agricole. La VEST – folosinţa terenurilor este agricolă. Ariile naturale protejate cele mai apropiate de amplasament sunt: Râul Mureş între Moreşti şi Ogra (ROSCI0637), situată la cca. 2,5 km nord de amplasament; Eleştele Iernut – Cipău (ROSPA0041), localizată la cca. 5,8 km de amplasament; Râpa Lechința (ROSCI0219), aflată la 9 km de amplasament.
2. Zonarea funcțională
a) Drum de acces din drumul naţional, cu parte carosabilă de 7 m lăţime şi acostamente, şanţuri laterale, exterior amplasamentului. b) Aria de servicii I care cuprinde facilităţile din zona de acces: cabină poartă şi cântar, bazin rezervor incendiu–permeat/pluvial, bazin stocare concentrat, bazin levigat, staţie epurare levigat, bazin reţinere ape pluviale, zona de securitate şi spălare vehicule, staţie de epurare ape menajere, staţie pompare ape de incendiu, staţie pompare levigat (SP1), platforme rutiere. Această arie este edificată la un nivel topografic al platformelor corespunzător cotelor de 355 m în zona BRAP până la 343 m în zona porţii de acces. c) Aria de servicii II – corespunzătoare zonei administrative propriu-zise, cuprinde: garaj, clădirea administrativă, garaj TMB, hala TMB, ventilaţie TMB/biofiltru, spaţiu tehnic – şopron, staţie pompare ape menajere SP2, parcări şi platforme rutiere, punct alimentare electricitate. Această arie este edificată la un nivel topografic al platformelor corespunzător cotelor de 359 m – 360 m. d) Aria de depozitare (Celula 1 a DDN) care cuprinde: celula propriu-zisă (celula are cota superioară a digului nordic cuprinsă între 386 m şi 390 m iar cota de lucru a celulei, primul strat de deşeu depus, la cca. 381 m), garaj compactor, staţia carburanţi, bio-gaze, gospodăria de apă. e) Zona neamenajată din partea de sud şi sud-vest a amplasamentului este zona în care au fost depuse volumele de pământ rezultate din lucrările de amenajare/excavare. Această zonă nu este inclusă în limitele instalaţiei, ea reprezentând zona de extindere viitoare a DDN Sânpaul.
Sistematizarea amplasamentului în trei trepte de importanţă a condus la necesitatea efectuării unor lucrări de protecţie, cu precădere pentru nivelul intermediar – instalaţia de tratare mecano-biologică. Astfel, zona instalaţiei de tratare mecano-biologică (perimetrul halei de tratare şi zona platformelor de descompunere) a fost protejată lateral prin ziduri de sprijin: - Aria de servicii II – pe laturile de est şi sud – zid de sprijin cu lungimea de 181,5 m şi înălţimi variabile, de la 2,0 la 5,6 m. - Zona platformelor de tratare biologică – pe laturile de est şi sud – zid de sprijin cu lungimea de 430 m, cu înălţimi variabile, de la 1,8 la 5,6 m. - Zona de tratare biologică – pe laturile de nord şi vest – zid de sprijin cu lungime de 215 m şi înălţimi de la 3,5 la 5,4 m. Zidurile de sprijin sunt realizate din beton armat, având în spate un strat drenant din piatră spartă, protejat de geotextil. Apele sunt colectate de stratul drenant, preluate de o rigolă şi descărcate în rigolele de colectare principale. Taluzurile pantelor sunt prevăzute cu geogrile, pentru prevenirea apariţiei unor fenomene erozionale.
3. Utilizarea amplasamentului
Suprafața destinată a Depozitului de Deșeuri Nepericuloase - Celula 1 și extinderea, zona administrativă, instalațiile de epurare a apelor uzate este de 24,88 ha.
Celula 1 a depozitului de deșeuri, realizată prin excavarea părții mai înalte a amplasamentului, este poziționată în partea sudică a amplasamentului și are următoarele caracteristici geometrice: - suprafață – 83.150 mp; - suprafață utilă – 72.600 mp; - dimensiuni aproximative în plan: 300 x 250 m; - înălțime maximă proiectată a colanei de deșeuri: H_max = 19 m; - lățime coronament diguri: 3,00 – 4,00 m; - digul de pe latura de est: 1,0 ÷ 13,0 m; - digul de pe latura de sud: 2,0 ÷ 7,0 m; - digul de pe latura de vest: 2,0 ÷ 5,5 m; - digul de pe latura de nord: 5,5 ÷ 13,0 m; - taluzuri interioare/exterioare: 1:3. Digurile perimetrale și intercelulare au fost construite din pământ argilos rezultat din excavații sau aloton (cea mai mare parte). Digul perimetral al Celulei 1 construit pe latura nordică și estică are o înălțime ce variază de la 1 m la 6,80 m, o lățime la coronament de 3 m, panta taluzului interior de 1:3 și panta taluzului exterior pe latura estică de 1:2,5. Pe latura nordică, panta taluzului exterior este de 1:2. Digurile intercelulare construite pe latura sudică și vestică a Celulei 1, care vor fi înglobate în lucrările de construcție a celorlalte două celule, au o înălțime ce variază de la 1 m la 4,6 m. Lățimea la coronament a acestor diguri este de 2 m, panta taluzului interior și cea a taluzului exterior fiind de 1:2,5. Taluzurile digurilor sunt protejate împotriva eroziunii cu gazon. Impermeabilizarea bazei celulei este realizată dintr-un sistem compus din: - geotextil de protecție de 2000 g/m^2; - strat sort pietriș 16-31 mm cu grosimea de 50 cm; - strat dublu de protecție din geomembrană, cu o intercalare de nisip, pe sub fiecare linie a drenului de colectare levigat.
Colectarea levigatului produs în Celula 1 se realizează cu ajutorul celor 8 linii de drenuri longitudinale, amplasate pe direcția nord – sud cu o pantă de 1%. Drenurile sunt realizate din conducte PEID perforate, cu diametrul exterior de 355 mm, Pn 16, așezate echidistant, la o distanță de 30 m între linii. Pentru o distribuție uniformă a levigatului pe fiecare linie de dren, baza celulei a fost profilată în coame paralele cu drenurile, situate la jumătatea distanței dintre drenuri cu pantă transversală către drenuri de 3%. Evacuarea levigatului se realizează către nord, fiecare linie de dren (cu DN 355 mm) descărcând într-un cămin cheson cu vană (circular, din PEID cu DN 2 m), dincolo de digul perimetral. Fiecare linie de dren poate fi închisă sau deschisă individual. Elementul drenant cu rol de filtrare a levigatului, pentru a se evita colmatarea drenurilor, este asigurat de un strat de pietriș în grosime de 50 cm cu dimensiunile particulelor de 16-31 mm, așternut pe baza celulei și pe taluzuri, peste geotextilul de protecție. De-a lungul drenurilor, straturile de pietriș se reprezintă trapezoidal la înălțime de 0,70 m, baza mică de 0,70 m și baza mare de 3 m cu rol de protecție a drenurilor împotriva solicitărilor mecanice. Canalul perimetral preia apele pluviale de pe versanții depozitului. Până la închiderea Celulei 1, acest canal va deservi numai această celulă, urmând să fie extins atunci când se vor da în exploatare și celelalte două celule. Canalul este construit din bloc de beton, rostuire cu mortar de ciment, cu baza mică de 0,50 m, panta longitudinală 1:1 și adâncimea minimă de 0,6 m. Apele colectate se descarcă în bazinul de ape pluviale din nordul amplasamentului, care constituie și rezerva de incendiu și sursa de apă tehnologică. Canalul are o lungime de cca. 1032 m. În profil longitudinal, canalul urmează panta longitudinală a drumului de incintă și de inspecție. Pentru reducerea punctelor în care se continuă traversarea drumului, tuburile din beton au fost montate în conducte cu cădere.
Instalația de colectare a gazului de haldă (biogaz) a fost proiectată și echipată pentru a putea controla eficient emisia de gaz de haldă. Pe suprafața celulei nr. 1 au fost construite 24 de puțuri de gaz, executate dintr-o coloană din conducta PEID De 250 PN 6 perforată, a cărui montaj începe de la înălțimea de 2 m deasupra bazei celulei și se continuă pe măsura depunerii deșeurilor în celulă. Tronsoanele de conductă de 2 m sunt prevăzute cu filet la capete pentru a putea fi montate fără a folosi surubă care ar putea provoca aprinderea biogazului. Coloana de filtrare cu diametrul de 60 cm este formată din pietriș necalcaros cu granulația de 16–32 mm. Filtrul se montează cu ajutorul unei conducte din oțel cu Dn 600 mm și lungimea de 2 m, care va fi retrasă continuu pe măsura dezvoltării coloanei puțului. Din capacul puțului, gazul va fi condus către substația de colectare, amplasată pe coama digului perimetral al laturii estice a celulei. Substația este prevăzută cu un sistem de deshidratare a gazului (pe baza răcirii acestuia), condensatul fiind dirijat în interiorul celulei de deșeuri. De la substație, gazul este condus subteran către instalația de ardere (facka). Aceasta este instalată la limita amplasamentului, în imediata apropiere a gardului perimetral. Facla de tip INCHT 2000 CO (Conveco, Italia) are o capacitate de 2000 m³/h gaz de haldă, o temperatură a flăcării de 800 – 1200 °C, necesitând un conținut minim de CH₄ de 25% din volum pentru funcționare. Perimetral, pe latura estică, celula de depozitare se mărginește cu drumul de acces care merge la forajul de alimentare cu apă (extremitatea estică a amplasamentului). Drumul este realizat din balast compactat.
4. Zona administrativă și de servicii
Instalațiile de pe amplasament și structurile auxiliare, considerate ca făcând parte din depozitul conform, sunt următoarele: a) Container de recepție și cântar Sunt instalate în colțul de NV al amplasamentului, în zona punctului de acces rutier. Cântarul (pod basculă) are o capacitate de cântărire de 60 tone și este echipat cu opt senzori/celule de cântărire, având inclusiv corecție de temperatură. Cântarul este cu dublu sens (fluxuri separate pentru intrare/ieșire vehicule din amplasament) și asigură monitorizarea cantităților de deșeuri intrate în incinta depozitului, monitorizarea provenienței deșeurilor și a fracțiunilor colectate selectiv. Este utilizat și pentru intrările și ieșirile din Instalația TMB. b) Clădirea administrativă Este o construcție P+E, situată în zona de NV a incintei, destinată nevoilor administrative pentru ambele instalații din amplasament (DDN și TMB). Clădirea are dimensiunile în plan de 21,35 × 10,40 m, iar cota finită a pardoselii interioare este la +0,35 m față de cota terenului natural exterior. Înălțimea liberă a parterului este de 3 m. Suprafață construită = 222,56 mp, Suprafață desfășurată = 445,12 mp. Încălzirea se realizează printr-o centrală termică electrică de 57,6 kW. Prepararea apei calde menajere se face cu ajutorul unui boiler de 200 l, având un debit de minimum 400 l/h apă caldă la 80°C. La etajul I se află laboratorul, destinat monitorizării procesului de tratare biologică în instalația TMB și monitorizării întregului amplasament.
c) Garaj și atelier Fiecare dintre cele două instalații (DDN și TMB) are câte un garaj și un atelier, prevăzute cu o incintă închisă, dedicată lucrărilor uzuale de întreținere și reparații pentru utilaje. Garajul pentru DDN este construit cu structură metalică pe fundații independente, amplasat în zona vestică a incintei (la nord de clădirea administrativă). Structura cuprinde stâlpi metalici și un sistem de grinzi cu zăbrele; fundațiile de tip pahar sunt prevăzute la punctele de reazem între stâlpi. Dimensiuni în plan: 16,20 m × 14,80 m. Înălțimea la streașină: 4,50 m și 5,45 m la coamă. Este prevăzută o alee pentru acces auto și auto-macarale (la +0,70 m față de cota platformei), iar restul spațiului este destinat aparaturii de service. d) Șopronul pentru compactor deșeuri Amplasat în colțul nord-vestic al Celulei 1 a DDN. Construcție cu structură metalică și deschidere de 9,58 m, alcătuită din stâlpi metalici și un sistem de grinzi cu zăbrele. Dimensiuni în plan: 8,45 m × 9,93 m, înălțimea la streașină 5,00 m, la coamă 5,45 m. Șopronul este închis pe trei laturi cu panouri, pentru protejarea utilajelor împotriva intemperiilor; pardoseala este din piatră spartă. e) Stația de transformare pentru alimentarea cu energie electrică Amplasată în extremitatea de nord-vest a incintei, sub forma unei clădiri tip post de transformare (PT) prefabricat. Conține două transformatoare de 630 kVA. De la tabloul general de distribuție pleacă 10 linii în incintă: către patru firide de distribuție și șase tablouri de distribuție forță. Alte șapte tablouri de distribuție sunt instalate în construcțiile care adăpostesc puncte de consum.
f) Stația de spălare și zona de securitate Situate în partea de nord a amplasamentului, în zona centrală a incintei. Stația de spălare a autovehiculelor constă într-o platformă betonată de 22,4 m × 4 m, cu armătură din plasă de oțel beton, având pante de scurgere de 1% către rigola exterioară. Rigola are pantă longitudinală de 1% și este prevăzută cu grătar, pentru colectarea și dirijarea apelor uzate. g) Stația de carburant Amplasată în imediata vecinătate a șopronului pentru compactor, în colțul de nord-vest al Celulei 1 a DDN. Este compusă dintr-un rezervor tip container de 30.000 l și o pompă de carburanți. Echipamentul include recuperarea vaporilor și o cuvă suplimentară de protecție a scurgerilor. Toate detaliile privind gospodăria de apă (alimentarea cu apă), gospodăria de ape uzate se regăsesc la nivelul Autorizației Integrate de Mediu, descrise la pct. 8.2.1. Depozitul de deșeuri nepericuloase (DDN).
c) Lista de utilaje și vehicule de pe amplasament puse la dispoziția Delegatului (EXCEPTIE POZ. 4 5 6 CARE NU ESTE ASIGURAT DE CATRE DELEGATAR)
|  | Nr. crt. | Tip utilaj | Referință | Observații
|  | 1 | Compactoare deșeuri | BOMAG, tip picior de oaie, diesel | 2 bucăți, deservesc exclusiv DDN
|  | 2 | Autoutilitara pentru transportul combustibilului pe depozit | MS34CJM | 1 buc
|  | 3 | autoutilitara pentru monitorizare amplasament, deplasarea responsabil mediu, monitori | MS33CJM | 1 buc
|  | 4 | Buldozer | Pentru pregătire tasare și acoperire deseu | 1 buc
5. Depozitarea deșeurilor |  | 5 | Excavator | Pentru pregătire tasare și acoperire deseu | 1 buc
|  | 6 | Măturător stradal | Pentru întreținerea drumurilor și aleilor | 1 buc
Deșeuri nepericuloase de orice altă origine, care satisfac criteriile de acceptare a deșeurilor la depozitul pentru deșeuri nepericuloase prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2/2021. Date privind amplasamentul: localitatea Sânpaul, jud. Mureș
Data generale privind capacitatea DDN Sânpaul:
Capacitate proiectată pentru Celula 1 | Deșeuri acceptate pentru depozitare
1.250.000 metri cubi - conform Autorizației Integrată de Mediu | Lista deșeurilor acceptate la depozitare se regăsește în Anexa 1 la Autorizația Integrată de Mediu, document atașat la prezentul Caiet de sarcini
Capacitate estimată rămasă pentru depozitare | Ultima actualizare a datelor: iunie 2024
1.170.346 metri cubi
Notă:
* Conform Autorizației Integrată de Mediu ** Conform datelor furnizate de Operatorul DDN și avizate de autoritatea Contractantă
Program de lucru
1 schimb / zi 8 ore / schimb Funcționare: Luni - Sâmbătă, între orele 8:00 - 16:00 Operatorul DDN nu va accepta pentru eliminare deșeurile transportate în afara programului de lucru. În cazuri excepționale, operatorul DDN va contacta în prelabil un reprezentant al ADI Ecolect Mureș, care va analiza și aviza, după caz, transportul acceptat în afara programului de lucru.

## Anexa 5
Anexa 5
Inventarul proceselor specifice activității DDN (conform cap. 8.3.2 din Autorizația de Mediu)
Nr. crt. | Numele procesului | Locul procesului | Descriere | Capacitate maximă
1 | Accesul în incintă Cântărire și verificarea documentelor de proveniență și trasabilitate | DDN și TMB | Este permis numai vehiculelor aparținând operatorilor de salubritate autorizați sau societăților comerciale care notifică în prealabil intenția eliminării deşeurilor prin depozitare. Accesul se realizează numai pe platformele betonate. Accesul necontrolat în vederea descărcării deşeurilor în incintă nu este posibil. Se realizează înregistrarea transporturilor. Cântarirea deșeurilor se efectuează pe două platforme de 50 tone. ai căror senzori sunt conectați la un sistem informațional de evidență. Cantitatea de deșeuri este înregistrată prin diferența dintre greutatea vehiculului la intrare și la ieșire din amplasament. | Max 50 t
2 | Inspecția pentru acceptare | DDN și TMB | Inspecția pentru acceptare și verificarea conformării conținutului transportului cu lista deșeurilor acceptate la depozitare se realizează vizual, înainte de cântărire. În situația identificării prezenței deșeurilor periculoase, în măsura posibilității separării acestora, transportul poate fi acceptat, materialele neconforme fiind returnate proprietarului. În situația contaminării întregului volum de deșeuri, acesta este refuzat la tratare. Pentru asemenea evenimente se păstrează înregistrări în documentele de evidență. Întrucât 90% dintre transporturi vor fi efectuate în vehicule închise / containere, verificarea se va efectua la locul de descărcare în TMB (hală tratare mecanică) sau DDN. Se va realiza recepția și îndepărtarea deșeurilor neconforme, înainte de tratarea mecanică. | Nu este cazul
3 | Transport deșeuri în incinta depozitului de la cântar la celulă, zilnic | DDN | Transport de la poartă până la cântar și apoi la punctu de descărcare | 50 t
4 | Depozitarea deșeurilor stabilizate | DDN | După verificarea vizuală la locul de descărcare, deșeurile sunt depozitate în straturi de 30 cm prin compactare, până la atingerea cotei | Capacitate proiectată - Celula 1: 1.250.000 mc. Grad de umplere la data elaborării documentației NFP: 83 %
5 | Acoperirea stratului de deșeuri depuse zilnic/ periodic | DDN | Deșeurile descărcate și compactate se vor acoperi cu sol, deșeuri stabilizate în TMB, deșeuri rezultate din demolări sau activități de construcție. Grosimea stratului de acoperire va fi de cca 10–20 cm. Periodicitatea acoperirii este în funcție de starea deșeurilor (miros, pulverulență) și de condițiile atmosferice, realizându-se zilnic, obligatoriu, în perioadele cu temperatură și umiditate ridicate. | Nu este cazul
6 | Colectarea și tratarea gazului de depozit (DDN) | DDN | Sunt realizate 24 de puțuri de gaz. Liniile de colectare trec prin dezumidificator (substația de biogaz), gazul fiind ars la facla instalată în partea estică a incintei. | Capacitate maximă: 2.000 mc/h
7 | Colectarea și tratarea levigatului (DDN) | DDN | 8 linii de dren colectează levigatul din Celula 1. Ele descarcă în bazinul de stocare al levigatului, de unde acesta ajunge în stația de epurare cu osmoză inversă. | Capacitate: 100 mc/zi
8 | Epurare ape fecaloid-menajere (DDN) | DDN | Apele uzate fecaloid-menajere și efluenții din Instalația TMB (biofiltru) sunt epurate în stația monobloc, îngropată. | Capacitate: 8,1 mc/zi
9 | Activități conexe / servicii – Operare stație carburant (DDN) | DDN | Alimentarea rezervorului stației (30 mc) se face de către subcontractori specializați. Un operator instruit deservește stația, asigurând alimentarea tuturor utilajelor/vehiculelor din amplasament. Se păstrează evidența alimentărilor. | Nu este cazul
10 | Activități conexe / servicii – Operare sursa de apă brută (DDN) | DDN | Un operator instruit deservește gospodăria de apă (foraj, bazin, stație de clorinare). | Nu este cazul
11 | Activități conexe / servicii – Operare sursa de apă de incendiu (DDN) | DDN | Instalația de incendiu (PSI, rețea, hidranți, generator electric de rezervă) alimentează din rezerva de incendiu, constituită în bazinul de permeat/apă pluvială. Apa este utilizată și în scopul stropirii platformelor și grămezilor de materiale pulverulente pentru controlul emisiilor de particule. | Nu este cazul
Notă: Inventarul proceselor se regăsește la pct. 8.3.2. din Autorizația integrată de mediu nr. MS 3 / 22.03.2016, revizuită la data de 18.02.2022. Autorizație pusă la dispoziție de Consiliul Județean Mureș. Tabel completat cu date conform Manualului de operare al DDN Sânpaul.

## Anexa 6
Anexa 6
Riscuri
Nr. Crt. | Denumirea riscului | Descrierea riscului | Alocare |  | Consecințe, contribuția financiară a Delegatului | Managementul riscului
|  |  | Delegatar | Delegat
Riscuri generale
1 | Creșterea inflației peste nivelul prognozat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză | Prețurile cresc peste nivelul prognozat ca urmare a unor evenimente neprevăzute (exemple: pandemie, criză economică, etc), fiind necesară ajustarea tarifului mai devreme de un an | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.
2 | Creșteri salariale generale ca urmare a aplicării unor politici publice | Salariul minim pe economie crește foarte mult (peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale) ca urmare a aplicării unor politici publice | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
3 | Creșteri de preț la carburanți din cauza unor evenimente externe neașteptate | Preturile la carburanți cresc peste nivelul estimat la calculul tarifelor maximale, din cauza aplicării unor politici fiscale sau din cauza unor evenimente internaționale neașteptate | 100% |  | Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect | În cazuri bine justificate, tariful se poate ajusta la solicitarea Delegatului, conform prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022
4 | Întârzieri la plata facturilor de salubritate | Mecanismul de plată pentru activități se realizează de către fiecare UAT în frecvență trimestrială | 50% | 50% | Blocaje financiare înregistrate la nivelul Operatorului | Stabilirea unui termen contractual de plată a facturilor aferente activităților serviciului de salubrizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice. Aplicarea penalităților de întârziere stabilite în contractul de delegare Existența unor resurse financiare la nivelul Operatorului necesare asigurării continuității serviciului de salubrizare Respectarea termenelor prevăzute în cadrul contractului de delegare în vederea emiterii facturii. Părțile vor aplica totodată prevederile Legii nr. 72/2013
5 | Falimentul Delegatului | Constatarea intrării în incapacitate de plată a Delegatului. Serviciul nu mai poate fi prestat. | 100% |  | Imposibilitatea prestării serviciilor | Documentația de atribuire este întocmită de așa natură încât Delegatul identificat să fie solvabil. În cazul în care Delegatul intră în faliment, Contractul se va rezilia iar Delegatarul va organiza o nouă licitație
6 | Forța majoră | Forța majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului. Pierderea sau avarierea activelor proiectului și pierderea/diminuarea posibilității de obținere a veniturilor preconizate | 50% | 50% | Imposibilitatea sau întârzierea respectării obligațiilor contractuale. Dacă la expirarea unei perioade de 90 de zile de la apariția unui eveniment de Forță Majoră, acest eveniment de Forță Majoră (sau consecințele acestuia) continuă și face imposibilă executarea Contractului, atunci oricare dintre Părți va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea contractului de delegare. | Bunurile mobile și imobile vor fi asigurate conform prevederilor contractului de delegare.
7 | Modificări legislative | Modificări de legislație care nu puteau fi anticipate la semnarea contractului și care sunt generale în aplicarea lor (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Delegatului | 50% | 50% | O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Delegatului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor modificări | Modificările legislative care vor avea impact asupra derulării contractului nu pot fi prevăzute și asumate în totalitate de niciuna din părți. În asemenea caz se vor realiza modificările contractuale impuse de noile prevederi legislative
Riscuri generale asociate perioadei de operare a DDN Sânpaul
1 | Afectarea infrastructurii rutiere în urma dezastrelor naturale | Afectarea infrastructurii rutiere în urma producerii de dezastre naturale (ex. drumuri surpate, poduri rupte de la inundații) poate restricționa transportul deșeurilor între instalații, ceea ce poate conduce la costuri mai mari | 100% |  | Aceste situații pot genera costuri suplimentare | În aceste situații Delegatul este îndreptățit să solicite recuperarea costurilor suplimentare, în condițiile legii
2 | Întreținere și reparare echipamente | Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații |  | 100% | Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate | Delegatul are dreptul sa încheie contracte cu terți pentru întreținerea și repararea instalațiilor, utilajelor și echipamentelor utilizate pentru prestarea serviciilor
Riscuri specifice asociate perioadei de operare a DDN Sânpaul
1 | Cantitățile de deșeuri la intrarea în DDN sunt mai mari decât cele planificate | Cantitățile lunare cântărite la intrarea în DDN sunt mai mari decât estimările pe baza cărora s-a bazat oferta de servicii și calcularea tarifului activității |  | 100% | Creșterea cantității de deșeuri duce în mod direct la umplerea celulei, producerii de legivat și gaze necesare a fi tratate de către operator cu instalații/ echipamente specializate | Tratarea unor cantități mai mari de deșeuri înseamnă facturarea și încasarea unor sume mai mari decât cele previzionate în etapa de elaborare a ofertei
2 | Neconformități privind calitatea deșeurilor la intrarea în DDN | Prin aplicarea procedurii de inspecție a deșeurilor ce vor fi depozitate, rezultă cantități de deșeuri ce nu îndeplinesc cerințele de acceptare la DDN | 50% | 50% | Este necesară depozitarea tuturor nepericuloase acceptate | Deșeurile care nu se încadrează în Anexa 1 la Autorizația Integrată de Mediu vor fi refuzate de Operatorul DDN
Riscuri specifice în legătură cu închiderea și urmărirea post-închidere a Celulei 1
1 | Neconstituirea sau constituirea parțială a Fondului de închidere și urmărire post-închidere | Există riscul ca Delegatul să nu alimenteze integral Fondul timp de două trimestre consecutiv, ceea ce poate genera obligația autorităților publice locale de a constitui Fondul și, ulterior, de a recupera sumele de la Delegat (conform art. 14 alin. (7) din O.G. nr. 2/2021) | 30% | 70% | Dacă Fondul nu este constituit, Delegatul riscă sancțiuni contractuale și/sau legale. Contribuția financiară a Delegatului este integrală pentru sumele aferente perioadei nealimentate, plus eventualele penalități. Delegatarul poate fi nevoit să acopere temporar sumele, dar cu drept de recuperare ulterioară de la Delegat | Stabilirea unor mecanisme de monitorizare strictă a plăților trimestriale. Raportări financiare periodice către ADI și autoritățile competente. Aplicarea penalităților și procedurilor legale (executare de garanții, reținere etc.) în cazul întârzierii sau neconstituirii Fondului
2 | Utilizarea Fondului în alte scopuri decât cele legale | Delegatul ar putea folosi sumele din Fond în alte scopuri decât închiderea și urmărirea post-închidere, contrar prevederilor contractuale și legale, ceea ce ar reduce disponibilul necesar pentru lucrările de închidere și monitorizare post-închidere | 20% | 80% | Delegatul este obligat să reconstituie imediat sumele folosite abuziv (conform prevederilor contractului). Riscul financiar este suportat în principal de Delegat, care va acoperi orice deficit. Pot apărea penalități și sancțiuni pentru nerespectarea obligațiilor contractuale și legislative | Verificarea contului escrow cu administrare restrictivă, astfel încât fondurile să poată fi folosite numai cu aprobarea proprietarului depozitului. Verificări anuale și audit extern privind destinația fondurilor
3 | Depășirea costurilor estimate și subfinanțarea Fondului | Conform devizului la faza PT pentru lucrările cu închiderea depozitului (18.454.516,14 lei fără TVA) și sumei existente în bancă, contul creat de operatorul DDN (7.450.862,78 lei), rezultă un deficit de finanțare de peste 11 milioane lei. Acest decalaj poate fi considerat o „depășire a costurilor estimate”, putând genera riscul ca lucrările de închidere să nu se poată finaliza doar din fondul existent, fără contribuții suplimentare | 50% | 50% | Dacă fondul nu acoperă costurile finale, Delegatul va trebui să contribuie suplimentar pentru a asigura finalizarea lucrărilor. În lipsa unei ajustări tarifare corespunzătoare, Delegatul poate suporta direct diferența de cost. Delegatarul (proprietarul depozitului) poate fi nevoit să contribuie pentru a asigura finalizarea lucrărilor, cu drept de recuperare ulterioară de la Delegat | Actualizarea periodică a devizelor de lucrări și menținerea unei rezerve financiare în Fond. Reevaluarea tarifului, cu aprobarea Delegatarului și ADI, în conformitate cu prevederile contractuale și legale. Stabilirea unui mecanism de regularizare la 3 ani (sau când prevede legea) pentru actualizarea contribuțiilor la Fond
4 | Întârzieri în execuția lucrărilor de închidere | Riscul ca lucrările de închidere (intermediară sau finală) să fie amânate din motive administrative (obținere avize, autorizații) sau financiare (lipsa fondurilor la momentul necesar), putând cauza neconformități legale și costuri suplimentare de remediere | 40% | 60% | Delegatul suportă costurile suplimentare generate de întârziere (penalități de întârziere, costuri cu refacerea proiectului tehnic etc.). Delegatul poate fi obligat la plata unor despăgubiri către Delegatar sau terți afectați (dacă există prejudicii) | Stabilirea unui grafic clar de execuție, cu termene obligatorii. Monitorizarea continuă a progresului lucrărilor de către ADI Ecolect Mureș și autorități. Introducerea clauzelor de penalizare în contract în caz de nerespectare a termenelor
5 | Nerespectarea cerințelor autorităților de mediu la închiderea depozitului | În cazul în care proiectul de închidere sau execuția lucrărilor nu îndeplinesc condițiile impuse de autoritatea competentă (conform O.G. nr. 2/2021), pot apărea amenzi și obligativitatea reluării/suplimentării lucrărilor în conformitate cu cerințele legale, crescând astfel costurile inițiale | 20% | 80% | Delegatul, în calitate de operator, este direct responsabil de respectarea normelor de mediu și poate suporta amenzi. Costurile pentru reparații sau lucrări suplimentare sunt, în principal, în sarcina Delegatului. În caz de neîndeplinire repetată, Delegatarul poate rezilia contractul, cu reținerea fondurilor aferente | Avizarea și recepționarea proiectului de către autorități înaintea începerii lucrărilor. Supervizare tehnică independentă și implementarea unui sistem intern de control al calității. Respectarea unor standarde ISO de mediu (dacă sunt cerute)
6 | Falimentul sau insolvența Delegatului | Dacă Delegatul intră în insolvență/faliment, există riscul ca fondurile proprii să devină indisponibile, iar lucrările de închidere și monitorizare să nu poată fi efectuate de acesta. Deși fondul de închidere este, teoretic, protejat (nu intră în masa credală), pot exista întârzieri sau blocaje în accesarea lui | 10% | 90% | Fondul de închidere nu intră în masa credală, însă Delegatul își pierde dreptul de a efectua lucrările, iar Delegatarul poate prelua gestionarea. Delegatul suportă costul integral al neexecutării și posibile despăgubiri. ADI/Delegatarul poate utiliza Fondul direct pentru a finaliza lucrările, conform prevederilor contractuale | Deschiderea contului escrow pe numele proprietarului depozitului, astfel încât fondurile să fie protejate în caz de faliment. Stabilirea unor garanții suplimentare, dacă este cazul. – Mecanisme de intervenție rapidă și preluare a sarcinilor de către Delegatar în caz de insolvență a Delegatului
7 | Nepotrivirea proiectului tehnic cu situația reală din teren | Proiectul tehnic existent (deși recepționat) poate necesita adaptări în faza de implementare (stratigrafie diferită, zone cu potențial de tasare, infiltrații neprevăzute), generând costuri suplimentare de re-proiectare și re-autorizare | 40% | 60% | Delegatul suportă cheltuielile suplimentare pentru adaptarea proiectului, inclusiv costurile aferente documentațiilor și noilor avize. Posibilă întrerupere sau întârziere în lucrări, cu riscuri de penalități | Efectuarea unui studiu geotehnic și hidrologic detaliat înainte de începerea lucrărilor. Flexibilitate contractuală pentru actualizări tehnice și reavizare promptă. Rezerve financiare în Fond pentru costuri neprevăzute
8 | Neaprobarea/ întârzierea ajustării tarifelor necesare pentru susținerea Fondului | Dacă, pentru acoperirea costurilor reale, este necesară majorarea tarifelor, iar Delegatarul (prin ADI) întârzie sau refuză nejustificat aprobarea, pot apărea riscuri de subfinanțare a Fondului, cu impact direct asupra capacității Delegatului de a asigura închiderea și monitorizarea adecvată | 60% | 40% | Dacă nu se aprobă majorarea tarifelor, Delegatul fie suportă direct diferența financiară, fie riscă să nu își poată îndeplini obligațiile. Posibilitatea declanșării unui litigiu dacă refuzul de ajustare nu este motivat | Dialog periodic între Delegat, ADI și autorități pentru actualizarea corectă a tarifelor. Prezentarea documentației clare privind creșterea costurilor și necesitatea ajustării, în conformitate cu prevederile contractului și ale legii
9 | Poluare accidentală sau apariția unor probleme de mediu suplimentare post-închidere | În perioada de monitorizare post-închidere, pot apărea incidente precum scurgeri de levigat, tasări neașteptate care necesită intervenții suplimentare, poluarea apelor subterane sau a solului, cu risc de amenzi și costuri neprevăzute | 30% | 70% | Delegatul, ca responsabil de urmărirea post-închidere, este obligat să intervină și să finanțeze remedierile imediate. Costurile pot depăși fondul existent, necesitând contribuții suplimentare din partea Delegatului. În cazul neintervenției, Delegatarul poate folosi direct fondul și poate recupera costurile ulterior | Plan de monitorizare detaliat, cu inspecții regulate și rapoarte de mediu. Fond de rezervă pentru situații neprevăzute, inclus în bugetul post-închidere. Stabilirea procedurilor de urgență și planurilor de contingență (de ex. contracte-cadru cu firme specializate în intervenții)

## Anexa 7
Anexa 7
Indicatori contractuali
Nr. Crt. | Descrierea indicatorului | Valoarea minimă a indicatorului / Ținta | Penalitate | Frecvența propusă de monitorizare
1. | INDICATORI DE CALITATE A OPERĂRII
1.1 | Numărul de cazuri în care operatorul DDN acceptă deșeuri aduse de terțe persoane neautorizate (care nu dețin calitatea și/sau autorizațiile necesare de operator de transport și colectare și nu au contract de delegare cu ADI Ecolect Mureș). | 0 | 10.000 lei / caz | Trimestrial
1.2 | Numărul maxim admisibil de omisiuni ale înregistrărilor de cantitati intrate sau iesite de la DDN | 0 | 1.000 lei / omisiune | Semestrial
1.3 | Numărul de cazuri in care deseurile neconforme au fost depozitate temporar pe amplasamentul DDN pentru o durată mai mare de 24 de ore | max. 1 caz / an | 4.000 lei / caz | Semestrial
1.4 | Omisiunea de a instiinta Delegatarul în mai putin de 48 de ore cu privire la defectarea vreunui echipament si a masurilor de repunere in functiune, conservarea lor, aducerea sau retragerea de echipamente mobile proprii de pe amplasament. Numar de evenimente pe an | 0 | 0,01% pe zi de întârziere, din valoarea anuală a contractului pentru anul de raportare | Semestrial
1.5 | Numărul maxim de situații în care documentele prezentate conțin erori sau inadvertente cu privire la receptia si livrarea de materiale pe parcursul unui an, incluzand cantitati și conformarea compoziției | max. 4 situații / an | 3.000 lei pentru fiecare situație care depășește maximul impus | Anual
1.6 | Numarul maxim de intarzieri, pe an, la transmiterea rapoartelor lunare, trimestriale și anuale, ca si a celorlalte rapoarte (in termenele și condițiile din Caietul de sarcini cu privire la raportări), inclusiv netransmiterea oricărei situații/informații solicitată de AC | max. 1 situație/an | 3.000 de lei pentru fiecare încălcare | Semestrial
1.7 | Numărul maxim de întârzieri pe an de la îndeplinirea programului de întreținere și reparații | max. 2 evenimente / an | 5.000 lei / întârziere | Anual
1.8 | Omisiunea de a mentine complete, vizibile si in buna stare a marcajelor, indicatoarelor, panourilor de avertizare si publicitate | max. 3 evenimente / an | 1.000 lei / eveniment | Anual
1.9 | Omisiunea de asigura paza și securitatea în conformitate cu Planul de pază și securitate | 0 | 7.000 lei / eveniment | Anual
1.10 | Omisiunea autorizării persoanelor care intră în amplasament si/sau prezența de persoane intruse fără înștiințarea Delegatarului | max. 1 eveniment / an | 1.000 lei / eveniment | Anual

## Anexa 8
Anexa 8
Resurse umane - cerințe minime
Nr. Crt. | Funcție | Nr. | Atribuții minime de îndeplinit
Personal-cheie
1 | Manager de contract | 1 | Monitorizarea și supervizarea activităților contractuale - Asigurarea respectării termenilor și condițiilor contractuale de către delegat. - Verificarea îndeplinirii obligațiilor asumate privind cantitățile și tipurile de deșeuri gestionate. Coordonarea relației cu autoritățile și părțile implicate - Menținerea unei comunicări eficiente cu autoritățile locale și de mediu. - Asigurarea respectării reglementărilor privind gestionarea deșeurilor. Supravegherea respectării normelor de mediu și legislației aplicabile - Asigurarea conformității activităților de eliminare cu legislația națională și europeană în vigoare. - Verificarea implementării măsurilor de protecție a mediului și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor. Verificarea trasabilității și evidenței deșeurilor - Monitorizarea circuitului deșeurilor de la sursă până la depozitare. - Gestionarea documentației privind cantitățile și tipurile de deșeuri recepționate și depozitate. Raportarea periodică a activității contractuale - Întocmirea și transmiterea de rapoarte privind activitățile desfășurate, cantitățile de deșeuri gestionate și eventualele neconformități. - Asigurarea transparenței în implementarea contractului prin documentație clară și completă. Controlul calității serviciilor prestate - Realizarea de inspecții periodice asupra modului în care sunt îndeplinite obligațiile contractuale. - Sesizarea și remedierea eventualelor deficiențe constatate.
Gestionarea riscurilor și a situațiilor de urgență - Elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire a incidentelor de mediu. - Asigurarea unui plan de acțiune în caz de poluare accidentală sau alte evenimente neprevăzute. Optimizarea proceselor și propunerea de măsuri de îmbunătățire - Identificarea soluțiilor pentru eficientizarea activității și reducerea impactului asupra mediului. - Propunerea de măsuri pentru creșterea eficienței contractului și îmbunătățirea colaborării între părțile implicate. Verificarea facturării și a costurilor asociate contractului - Compararea cantităților de deșeuri gestionate cu facturile emise de prestator. - Confirmarea conformității serviciilor prestate cu sumele solicitate pentru plată. Menținerea unui dialog constant cu beneficiarii și prestatorii - Gestionarea eventualelor reclamații sau probleme apărute în derularea contractului. - Asigurarea unui flux operațional eficient între toți actorii implicați.
2 | Șef depozit | 1 | Coordonarea activităților operaționale ale depozitului - Asigurarea desfășurării în condiții optime a proceselor de recepție, depozitare și gestionare a deșeurilor. - Organizarea fluxului de lucru pentru eficientizarea proceselor din depozit. Supravegherea respectării legislației și normelor de mediu - Asigurarea conformității activităților depozitului cu reglementările naționale și europene privind gestionarea deșeurilor. - Implementarea și monitorizarea măsurilor de protecție a mediului și prevenire a poluării. Gestionarea resurselor umane din cadrul depozitului - Coordonarea echipei de muncitori și alocarea sarcinilor în funcție de necesități. - Monitorizarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă. Monitorizarea și verificarea trasabilității deșeurilor - Controlul cantităților și tipurilor de deșeuri recepționate, stocate și eliminate. -Asigurarea evidenței corecte și complete a deșeurilor gestionate. Menținerea și verificarea stării tehnice a echipamentelor și infrastructurii - Asigurarea funcționării optime a utilajelor utilizate în depozit. - Planificarea și solicitarea intervențiilor de întreținere și reparație.
Raportarea activităților și situațiilor speciale - Întocmirea și transmiterea de rapoarte periodice privind activitatea depozitului. - Sesizarea și raportarea incidentelor operaționale sau de mediu către superiori. Implementarea măsurilor de siguranță și gestionarea situațiilor de urgență - Respectarea și aplicarea planurilor de intervenție în caz de poluare accidentală sau alte evenimente neprevăzute. - Asigurarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și a incidentelor de mediu. Optimizarea proceselor din depozit - Identificarea și implementarea soluțiilor pentru eficientizarea activității depozitului. - Propunerea de măsuri pentru îmbunătățirea gestionării deșeurilor și a infrastructurii existente. Coordonarea relației cu transportatorii și operatorii economici implicați - Verificarea conformității transporturilor de deșeuri care ajung în depozit. - Asigurarea unei bune colaborări cu partenerii și respectarea obligațiilor contractuale.
3 | Specialist în managementul deșeurilor | 1 | Monitorizarea și implementarea reglementărilor privind gestionarea deșeurilor - Asigurarea conformității activităților de eliminare prin depozitare cu legislația națională și europeană. - Verificarea respectării obligațiilor de mediu și raportarea eventualelor neconformități. Analiza și optimizarea procesului de gestionare a deșeurilor - Identificarea soluțiilor pentru eficientizarea activității depozitului și reducerea impactului asupra mediului. - Propunerea și implementarea măsurilor pentru îmbunătățirea procesului de eliminare a deșeurilor. Verificarea trasabilității deșeurilor și evidența acestora - Monitorizarea fluxului deșeurilor de la sursă până la depozitare. - Asigurarea unei evidențe clare și precise a cantităților și tipurilor de deșeuri gestionate. Coordonarea activităților legate de protecția mediului - Implementarea măsurilor de prevenire a poluării și gestionare a impactului asupra mediului. - Monitorizarea calității aerului, apei și solului în zona depozitului și raportarea rezultatelor.
Întocmirea și gestionarea documentației specifice - Elaborarea rapoartelor periodice privind activitatea de gestionare a deșeurilor. - Asigurarea conformității documentației necesare pentru raportările către autoritățile competente. Asigurarea respectării normelor de siguranță și sănătate în muncă -Verificarea aplicării măsurilor de protecție a muncitorilor și a echipamentelor utilizate. -Implementarea procedurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și a incidentelor de mediu. Colaborarea cu autoritățile și instituțiile responsabile - Menținerea unei comunicări eficiente cu instituțiile de mediu și autoritățile de reglementare. - Asigurarea respectării cerințelor impuse de instituțiile de control și reglementare. Sprijinirea activităților de educare și conștientizare - Oferirea de suport și instruire personalului depozitului privind bunele practici în gestionarea deșeurilor. - Informarea periodică a echipei despre modificările legislative și procedurile de conformare.
4 | Contabil | 1 | Înregistrarea și gestionarea documentelor contabile - Evidența facturilor emise și primite în cadrul contractului. - Înregistrarea operațiunilor financiare în conformitate cu legislația contabilă. Monitorizarea și raportarea fluxurilor financiare - Urmărirea plăților și încasărilor aferente contractului. - Întocmirea rapoartelor financiare periodice privind cheltuielile și veniturile contractului. Asigurarea conformității fiscale și contabile - Verificarea respectării reglementărilor fiscale aplicabile activității desfășurate. - Calculul și declararea impozitelor și contribuțiilor aferente contractului. - Gestionarea și verificarea costurilor operaționale - Evidența cheltuielilor pentru servicii, utilități, salarii și alte obligații contractuale. - Analiza și optimizarea costurilor pentru eficientizarea bugetului. Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale - Pregătirea declarațiilor financiare și fiscale necesare conform legislației în vigoare. - Transmiterea la termenele prevăzute a declarațiilor către autoritățile competente. Colaborarea cu instituțiile financiare și autoritățile de control - Gestionarea relațiilor cu băncile și furnizorii de servicii financiare. - Pregătirea documentelor necesare pentru eventualele inspecții și audituri.
Arhivarea și gestionarea documentației contabile - Organizarea și păstrarea documentelor financiare și contabile în conformitate cu normele legale. - Asigurarea accesului rapid la documentele necesare în cazul controalelor sau auditului. Sprijinirea managementului în luarea deciziilor financiare - Furnizarea de analize și rapoarte financiare relevante pentru luarea deciziilor. - Oferirea de recomandări privind eficientizarea costurilor și optimizarea fluxurilor financiare.
| TOTAL personal-cheie alocat | 4
Personal operativ
1 | Supraveghetor | 2 | Monitorizarea activităților zilnice din depozit - Supravegherea recepției, depozitării și eliminării deșeurilor conform procedurilor interne. - Verificarea respectării fluxului operațional stabilit pentru gestionarea deșeurilor. Asigurarea respectării normelor de mediu și siguranță - Supravegherea aplicării măsurilor de protecție a mediului în cadrul depozitului. - Verificarea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă de către personalul depozitului. Controlul trasabilității și evidenței deșeurilor - Monitorizarea documentelor de însoțire a deșeurilor la intrarea și ieșirea din depozit. - Verificarea corectitudinii înregistrărilor privind cantitățile și tipurile de deșeuri gestionate. Coordonarea activității muncitorilor din depozit - Organizarea și distribuirea sarcinilor către personalul de operare. - Asigurarea respectării programului de lucru și a regulilor interne de funcționare. Verificarea stării tehnice a echipamentelor și infrastructurii - Monitorizarea funcționării echipamentelor utilizate în gestionarea deșeurilor. - Sesizarea și raportarea necesităților de întreținere și reparație a utilajelor și infrastructurii depozitului.
Raportarea activităților și incidentelor - Întocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea depozitului. - Sesizarea și raportarea incidentelor de mediu sau de securitate către superiori. Gestionarea relației cu transportatorii și operatorii economici - Verificarea conformității transporturilor de deșeuri care ajung în depozit. - Asigurarea unei bune colaborări cu transportatorii și respectarea obligațiilor contractuale. Sprijinirea implementării măsurilor de îmbunătățire a activității - Propunerea de soluții pentru eficientizarea proceselor din depozit. - Participarea activă la implementarea schimbărilor operaționale necesare.
2 | Maistru | 1 | Coordonarea activităților zilnice din depozit - Organizarea echipelor de muncitori și repartizarea sarcinilor conform planului de lucru. - Asigurarea desfășurării activităților conform procedurilor stabilite. Monitorizarea procesului de recepție și depozitare a deșeurilor - Verificarea cantităților și tipurilor de deșeuri primite și asigurarea depozitării corespunzătoare. - Respectarea cerințelor tehnice privind compactarea și acoperirea deșeurilor. Asigurarea respectării normelor de siguranță și protecția muncii - Supravegherea utilizării echipamentului de protecție de către muncitori. - Aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă și raportarea incidentelor. Verificarea și întreținerea echipamentelor și utilajelor - Monitorizarea utilizării și stării tehnice a utilajelor folosite în depozit. - Sesizarea necesităților de reparații și solicitarea intervențiilor tehnice. Supravegherea respectării normelor de protecție a mediului - Asigurarea implementării măsurilor de reducere a impactului asupra mediului. - Aplicarea procedurilor de gestionare a eventualelor scurgeri, contaminări sau emisii poluante. Raportarea activităților și problemelor operaționale - Întocmirea rapoartelor zilnice privind activitatea echipelor și starea utilajelor și comunicarea cu superiorii
Optimizarea proceselor de muncă și instruirea personalului - Identificarea soluțiilor pentru creșterea eficienței activității în depozit. - instruirea muncitorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor și respectarea normelor de siguranță.
3 | Muncitori calificați | 3 | Executarea activităților de manipulare și depozitare a deșeurilor - Descărcarea, sortarea și distribuirea deșeurilor conform instrucțiunilor primite. - Asigurarea depozitării deșeurilor în zonele desemnate conform procedurilor interne. Operarea utilajelor și echipamentelor specifice - Utilizarea și întreținerea echipamentelor de manipulare a deșeurilor, precum buldozere, compactoare sau încărcătoare. - Respectarea instrucțiunilor de operare și siguranță pentru echipamentele folosite. Respectarea normelor de protecția muncii și a mediului - Purtarea echipamentului de protecție corespunzător activității desfășurate. - Aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor și incidentelor de mediu. Menținerea curățeniei și a ordinii în perimetrul depozitului - Curățarea și întreținerea zonelor de lucru și a echipamentelor utilizate. - Respectarea procedurilor de reducere a emisiilor de praf și a scurgerilor accidentale. Raportarea problemelor și incidentelor - Semnalarea defecțiunilor echipamentelor sau a situațiilor neconforme superiorilor. - Raportarea imediată a accidentelor de muncă sau a incidentelor de mediu.
Participarea la activități de întreținere și reparații - Sprijinirea echipei tehnice în activitățile de mentenanță a utilajelor. - Executarea sarcinilor de reparație minore în limitele competențelor. Îndeplinirea altor sarcini conform instrucțiunilor superiorilor - Executarea lucrărilor suplimentare necesare pentru buna funcționare a depozitului. - Adaptarea la nevoile operaționale ale activității, în funcție de cerințele contractului.
4 | Șoferi | 9 | Operarea și întreținerea mașinilor - Conducerea autospecialei și a încărcătorului frontal în conformitate cu reglementările rutiere și de siguranță. - Verificarea zilnică a stării tehnice a echipamentelor și raportarea eventualelor defecțiuni. Încărcarea, transportul și descărcarea deșeurilor - Preluarea și transportul deșeurilor conform rutelor și programului stabilit. - Descărcarea și depozitarea deșeurilor în zonele desemnate din depozit, respectând procedurile interne. Respectarea normelor de protecție a mediului și a siguranței - Aplicarea măsurilor de prevenire a poluării în timpul transportului și descărcării deșeurilor. - Respectarea regulilor de securitate și utilizarea echipamentului de protecție adecvat. Întreținerea curățeniei și a bunei funcționări a echipamentului - Curățarea periodică a autospecialei și a încărcătorului frontal pentru a preveni defecțiunile. - Efectuarea verificărilor de rutină asupra sistemelor de frânare, direcție și operare a utilajelor. Raportarea problemelor tehnice și operaționale - Semnalarea oricăror defecțiuni sau probleme tehnice către superiori. - Raportarea incidentelor survenite în timpul transportului sau al descărcării deșeurilor.
Colaborarea cu personalul din depozit și respectarea indicațiilor primite - Coordonarea cu muncitorii și supraveghetorii pentru eficientizarea procesului de încărcare și descărcare. - Respectarea instrucțiunilor primite de la superiori pentru desfășurarea activităților în condiții optime. Participarea la activități de întreținere și reparații minore - Efectuarea verificărilor tehnice de bază și intervenția asupra defecțiunilor minore. - Sprijinirea echipei tehnice în lucrările de mentenanță preventivă a echipamentelor utilizate.
5 | Secretară / asistent manager | 1 | Gestionarea documentelor și corespondenței - Redactarea, înregistrarea și arhivarea documentelor oficiale și a corespondenței contractuale. - Asigurarea circulației eficiente a documentelor între departamente și parteneri. Organizarea agendei managerului și a echipei de conducere - Programarea și coordonarea întâlnirilor, ședințelor și vizitelor de lucru. - Gestionarea calendarului și reamintirea termenelor limită importante. Comunicarea cu partenerii și autoritățile - Menținerea legăturii cu autoritățile, clienții și colaboratorii contractului. - Pregătirea și transmiterea răspunsurilor la solicitările externe. Întocmirea și gestionarea rapoartelor administrative - Centralizarea și pregătirea documentației necesare pentru rapoartele periodice. - Sprijinirea managementului în elaborarea documentelor interne de analiză și decizie. Evidența și gestionarea logisticii interne - Administrarea stocurilor de papetărie, echipamente și alte materiale necesare desfășurării activității. - Organizarea achizițiilor administrative necesare pentru bunul mers al activității.
Asigurarea suportului administrativ pentru echipă - Oferirea de suport în redactarea și pregătirea materialelor pentru ședințe. - Organizarea și arhivarea contractelor și altor documente relevante pentru proiect. Gestionarea relației cu furnizorii de servicii administrative - Contactarea și coordonarea furnizorilor de servicii pentru nevoile administrative. - Asigurarea respectării contractelor de servicii suport (curățenie, IT, telecomunicații). Respectarea confidențialității și protecția datelor - Gestionarea cu discreție a informațiilor sensibile ale companiei. - Respectarea normelor privind protecția datelor și confidențialitatea contractelor.
6 | Portari | 4 | Controlul accesului în incinta depozitului - Verificarea și înregistrarea persoanelor și vehiculelor care intră și ies din depozit. - Permiterea accesului doar persoanelor și vehiculelor autorizate. Supravegherea și securizarea zonei de acces - Monitorizarea continuă a porții și a împrejurimilor pentru prevenirea accesului neautorizat. - Asigurarea securității incintei prin patrularea periodică a zonei de intrare. Întocmirea și gestionarea registrelor de acces - Înregistrarea vizitatorilor, angajaților și vehiculelor care intră și ies din depozit. - Păstrarea evidenței transporturilor de deșeuri care ajung la depozit. Raportarea incidentelor și neregulilor - Informarea imediată a superiorilor despre orice activitate suspectă sau incident de securitate. - Întocmirea de note de constatare privind evenimentele neprevăzute. Respectarea normelor de protecție a muncii și a mediului - Aplicarea măsurilor de siguranță specifice activității din depozit. - Supravegherea respectării regulilor de mediu la intrarea și ieșirea vehiculelor de transport deșeuri.
Menținerea ordinii și curățeniei în zona porții - Asigurarea unui aspect îngrijit și curat în zona de acces. - Sesizarea necesității de intervenție pentru lucrări de întreținere sau reparații în zonă. Colaborarea cu personalul depozitului și autoritățile competente - Oferirea de sprijin echipei de supraveghere și control pentru asigurarea securității. - Comunicarea cu forțele de ordine sau alte instituții în cazul unor situații de urgență.
7 | Muncitori necalificați | 5 | Asigurarea curățeniei și întreținerii zonei de lucru - Măturarea și curățarea suprafețelor din cadrul depozitului. -Degajarea zonelor de acces pentru utilaje și personal. Ajutor în operarea echipamentelor și utilajelor - Asistență în activitățile de încărcare-descărcare pentru utilajele specifice (ex. excavatoare, compactoare). - Curățarea și întreținerea uneltelor și echipamentelor utilizate. Sprijin în gestionarea deșeurilor perimetrale - Colectarea deșeurilor reziduale și a celor stradale în conformitate cu reglementările interne. - Eliminarea deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice. Respectarea normelor de protecție a mediului și securitate a muncii - Utilizarea echipamentului de protecție (cască, mănuși, bocanci, vestă reflectorizantă). - Respectarea instrucțiunilor privind siguranța muncii și manipularea materialelor. Colaborarea cu echipa de gestionare a depozitului - Comunicarea permanentă cu superiorii și colegii pentru desfășurarea eficientă a activității. - Raportarea problemelor apărute în timpul activității. Participarea la activități de reamenajare și întreținere a depozitului - Ajutor în lucrările de întreținere și reabilitare a infrastructurii depozitului. - Sprijin în activitățile de amenajare a spațiilor de depozitare.
| TOTAL personal operativ alocat | 25
| TOTAL personal alocat | 29
Notă:
Necesarul de personal pentru exploatarea depozitului a fost calculat ţinând seama şi de acoperirea perioadelor de concedii de odihnă sau boală.