INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

„ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLĂDIRILOR PUBLICE ȘI A ILUMINATULUI PUBLIC DIN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA”

- Indicatori maximali (respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, fără TVA și respectiv cu TVA, din care construcții-montaj (C+M) în conformitate cu devizul general).

| Valoare totală investiție | Valoare totală fără TVA | TVA | Valoare totală cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lei | Lei | Lei |
| TOTAL GENERAL | 4.452.095,61 | 925.724,66 | 5.377.820,26 |
| Din care C+M | 1.807.540,00 | 379.583,40 | 2.187.123,40 |

- Indicatori minimali respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și, după caz, calitativi în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare.

| INDICATORI OBLIGATORII la nivel de proiect | Unitate de măsură | Valoare rezultată în urma implementării proiectului |
| --- | --- | --- |
| Indicatorul I.1. - Realizare Capacitate nou instalată de producție a energiei din surse regenerabile | MW | 0,9 MW |
| Indicatorul I.2. - Rezultat Reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră (scăderea anuală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră) | Echivalent tone de CO2/an | 659,9 tCO2 |
| Indicatorul I.3. - Rezultat Producția medie de energie electrică din surse regenerabile | MWh/an | 1.078,5 MWh/an |
| Indicatorul I.4. - Rezultat Producția medie de energie electrică din surse regenerabile pentru perioada de referință (20 ani) | MWh | 21.571 MWh |
| Indicatorul I.5. - Rezultat Factor de capacitate al centralei electrice | % | 13,68 % |

- Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare.

| Rata actualizare | 10% |
| --- | --- |
| Venituri din operare VAN | 6.073.870 |
| Costuri de operare VAN | 1.949.618 |
| Valoarea financiară netă actualizată a investiției VANF/C | -349,627 |
| Rata internă de rentabilitate financiară a investiției RRF/C | 8,83% |
| Durata de recuperare a investiției NA - ani | 7 |

- Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni – 12 luni de la data semnării contractului de achiziție publică.