PRIMARIA COMUNEI PARSCOV

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

Nr.  4614  / 25.05.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiect de hotarare privind implementarea proiectului “DIGITALIZAREA MANAGEMENTULUI ENERGETIC ȘI CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ACTIVE ÎN CLĂDIRILE ADMINISTRATIVE ALE UAT COMUNA PÂRSCOV PRIN TEHNOLOGII IOT (BEMS)”

Încadrarea juridică și legalitatea demersului

Compartimentul de specialitate a analizat propunerea de proiect formulată prin Referatul de Aprobare al Primarului Comunei Pârscov. Demersul este în deplină concordanță cu legislația națională privind eficiența energetică în clădirile publice și respectă normele prevăzute de HG 907/2016 privind elaborarea documentațiilor tehnico-economice. Achiziția este legală și oportună, încadrându-se în obiectivele strategice de modernizare digitală asumate de comună . Avand in vedere faptul ca sesiunea de depunere a proiectelor se deschide in data de 29.05.2026 , in limita fondurilor aprobate , este justificata urgenta maxima a adoptării acestui proiect de hotarare .

Fundamentarea tehnică a necesarului hardware (Dimensionare)

Din punct de vedere tehnic, structura rețelei wireless IoT a fost calibrată pe baza auditului vizual al spațiilor administrative din Corpul 1 și Corpul 2. Cele 19 robinete smart corespund numărului total de radiatoare din birouri, cele 25 de relee vor asigura controlul pe zonele principale de iluminat, iar senzorii complecși de mediu vor furniza datele necesare algoritmilor predictivi pentru oprirea automată a agentului termic când încăperile sunt libere. Nu sunt necesare servicii auxiliare sau de construcție, pachetul fiind de tip plug-and-play cu management centralizat local.

Pentru cele expuse mai sus consider oportun si legal a se adopta proiectul de hotarare , in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , actualizat , astfel cum a fost initiat de primarul comunei Pârscov .

Consilier achiziții publice ,

Ionuț DINU