Anexa

la HCL nr. _____/__________

Principalii indicatori tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii ,,Retele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga

a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova”

Anexa

la HCL nr. _____/__________

Principalii indicatori tehnico-economici

pentru obiectivul de investitii ,,Retele canalizare menajera si pluviala pe partea stanga a strazii Teleajenului, sat Ploiestiori, comuna Blejoi, Judetul Prahova”

Valoarea totala a investitiei  (faraTVA)                         8.607.419,66 lei

Din care C+M                                                                7.918.031,68  lei

Durata de realizare a investitiei                                       26 luni

Durata propusa pentru executie lucrari                           18  luni

Capacitati:

Retea canalizare menajera – PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m, colectoare stradale amplasate pe strazile mentionate, ce se descarca direct sau indirect in colectorul principal de pe strada Teleajenului si de aici in statia de epurare a comunei:

- Colectoare stradale PVC, Dn 250, SN 8, L= 2340m;

- Statie pompe ape uzate str. Milcovului Di-1.5 m, Hi=2.5 m si echipata (1+1) EP Q=0.5l/s si Hp = 10 mCA;

- Conducta refulare apa uzata PEHD De 90, L=60m – Strada Milcovului;

- Racorduri individuale PVC D160, n=222 buc/ 6m, inclusiv camine racord;

- Desfacere refacere sistem rutier, S=3210 mp

Retea canalizare pluviala - PVC, D 315, SN 8, L=3350m, care contine;

- Camine de vizitare din beton n=85buc, Di=1.0 m;

- Guri scurgere n=217 buc;

- Racorduri guri scurgere PVC D160, 217 buc/10 m;

- Desfacere si refacere sistem rutier S =5037 mp;