ANEXA nr. 5 la HCL __________________

| Nr. Crt. | CODUL DE CLASIFICARE | DENUMIREA BUNULUI | ELEMENTE DE IDENTIFICARE | ANUL DOBANDIRII | VALOAREA DE INVENTAR (LEI cu TVA) | SITUATIA JURIDICA ACTUALA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.6.2-Constructii pentru invatamant | „Cladire Scoala P+1 Argeselu” | -Termoizolare planseu superior spre pod cu 25 cm vata minerala bazaltica; -Izolare pereti exterior cu vata bazaltica de 10 cm grosime si polistiren extrudate ignifugat de soclu 10 cm grosime; -Tamplarie exterioara din aluminiu cu geam triplu termoizolant; -pardoseli din parchet in salile de clasa, pardoseli tarchet in sala de sport, pardoseli din gresie si mosaic in spatiile comune; -instalatia de incalzire: 3 centrale termice in condensatie, model IMMERGAS cu montaj in cascada, combustibil gaze naturale, putere termica 50 kW fiecare. -14 panouri fotovoltaice monocristaline cu putere de 430 W/panou si putere instalata de P=6kW -1 panou solar termic cu 30 tuburi vidate -acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare metalica -rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati; -grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati; | 1971 | Valoare de inventar initiala 1.792.634,00 lei +Reabilitare moderata 2.691.636,52lei =Valoare de inventar finala 4.484.270,52 lei | - |

Avizat,

Director executiv,

Barbu Maria

Intocmit,

Popa Lavinia