ANEXA NR. 2 LA HCL

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ

Secretar General

Gavril POP                                                                       Cornelia DEMETER

privind aprobareaindicatorilor economiciși a devizului general al proiectului „Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun. Marghita, judeţul Bihor”

Valoarea totala a proiectului conform devizului general este de 23.850.000,00 lei la care se adaugă tva in cuantum de 4,490,435.54 lei rezultând un total de 28,340,435.54 cu tva inclus, din care:

Buget de stat: 26,938,749.32lei cu tva inclus

Buget local: 765,352.76 lei cu tva inclus

Cotă de eficiență economică concesionar: 636,333.46 lei cu tva inclus.

| DEVIZ GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie |  |  |  |  |  |
| Extinderea reţelei de distribuţie a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun. Marghita, judeţul Bihor |  |  |  |  |  |
| Varianta/ Scenariu nr. 1: Racordarea în SD Marghita, în conducta de distribuție gaze naturale existentă și realizarea extinderii în regim de presiune medie a rețelei de distribuție a gazelor naturale în loc. Chet, Ghenetea și în mun. Marghita, cu conducte din PE100 SDR11 DN63‐250mm, L=29.289m |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.9487 | CURS BNR: 15.03. 2022 |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fara TVA) lei | TVA lei | Valoare (inclusiv TVA) lei |  |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |  |
|  | CAPITOLUL 1: CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI |  |  |  |  |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 1.1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.2. | Amenajarea terenului | 130,000.00 | 24,700.00 | 154,700.00 |  |
|  | TOTAL 1.2. | 130,000.00 | 24,700.00 | 154,700.00 |  |
| 1.3. | Amenajari pentru protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 1.3. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 1.4. | Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor | 62,000.00 | 11,780.00 | 73,780.00 |  |
|  | TOTAL 1.4. | 62,000.00 | 11,780.00 | 73,780.00 |  |
|  | Total capitol 1 | 192,000.00 | 36,480.00 | 228,480.00 |  |
|  | CAPITOLUL 2: CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI |  |  |  |  |
| 2.1. | Utilitati necesare obiectivului (racord energie electrica la SRMP, instalatie utilizare gn) | 205,000.00 | 38,950.00 | 243,950.00 |  |
|  | Total capitol 2 | 205,000.00 | 38,950.00 | 243,950.00 |  |
|  | CAPITOLUL 3: CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA |  |  |  |  |
| 3.1. | Studii |  |  |  |  |
|  | 3.1.1 Studii teren ‐ detaliere ridicare topografica, sectiuni ape, drumuri, căi ferate | 284,000.00 | 53,960.00 | 337,960.00 |  |
|  | 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.1.3 Alte studii specifice (studii hidrologice si hidrogeologice, studii afuiere, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 3.1. | 284,000.00 | 53,960.00 | 337,960.00 |  |
| 3.2. | Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.2.2.Tarife pt. analiza documentatii ‐ Aviz prealabil pentru concesionarea serviciului de distributie cf.Anexa 1 pct. 3 tab. 5 din Ord. ANRE 1/15.01.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.2.3.Tarif analiza ‐ Autorizatie infiintare cf. Anexa 1 pct. 1 tab. 4 din Ord. ANRE 1/15.01.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.2.4.Tarif analiza solicitare de licenta cf. Anexa 1 pct. 2 tab. 4 din Ord. ANRE 1/15.01.2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.2.5.Tarif pt. acordarea autorizatiei de infiintare cf. Anexa 1 pct. 1 tab. 3 din Ord. ANRE 1/15.01.2020 (0,32% x Total cap. 4) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.2.6.Tarif operare sistem distributie cf. Anexa 1 pct. 7 tab. 3 din Ord. ANRE 1/15.01.2020 (0,086lei x MWh) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 3.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.3. | Expertizare tehnica |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Expertizare tehnica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.4. | Certificarea performanţei energetice şI auditul energetic al clădirilor |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Certificarea performanţei energetice şI auditul energetic al clădirilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.5. | Proiectare si engineering |  |  |  |  |
|  | 3.5.1. Tema de proiectare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.5.2. Studiu de prefezabilitate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şI deviz general | 130,000.00 | 24,700.00 | 154,700.00 |  |
|  | 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor | 135,000.00 | 25,650.00 | 160,650.00 |  |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie | 25,000.00 | 4,750.00 | 29,750.00 |  |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de executie | 970,000.00 | 184,300.00 | 1,154,300.00 |  |
|  | TOTAL 3.5. | 1,260,000.00 | 239,400.00 | 1,499,400.00 |  |
| 3.6. | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 3.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3.7. | Consultanta |  |  |  |  |
|  | 3.7.1.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (Consultanță elaborare cerere de finanțare) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.7.1.2 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii (Consultanta in domeniul managementului executiei) | 135,000.00 | 25,650.00 | 160,650.00 |  |
|  | 3.7.2. Auditul financiar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 3.7. | 135,000.00 | 25,650.00 | 160,650.00 |  |
| 3.8. | Asistenta tehnica |  |  |  |  |
|  | 3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului |  |  |  |  |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrarilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către ISC | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 3.8.2. Supraveghere prin diriginte de santier | 70,000.00 | 13,300.00 | 83,300.00 |  |
|  | 3.8.3. Din partea verificatorului de proiect | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 3.8. | 70,000.00 | 13,300.00 | 83,300.00 |  |
|  | Total capitol 3 | 1,749,000.00 | 332,310.00 | 2,081,310.00 |  |
|  | CAPITOLUL 4: CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA |  |  |  |  |
| 4.1. | Constructii si instalatii |  |  |  |  |
|  | Obiect 4.1.1:Amplificare SRM Marghita 7500 SMC/H, + RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE |  |  |  |  |
|  | 4.1.1.1. Retea distributie gaze naturale (inclusiv probe de presiune) (Deviz:1MAC18 Montat conducta ingropata,sapatura,drenaj) | 7,470,069.75 | 1,419,313.25 | 8,889,383.00 |  |
|  | 4.1.1.2. Foraj orizontal la trav. DC, DJ, CF/ intersectii cu alte instalatii (Deviz: 2MAT18 Foraj orizontal la traversari DJ, DN, CF) | 509,573.99 | 96,819.06 | 606,393.05 |  |
|  | 4.1.1.3 Fitinguri si robineti (Deviz: 3MAF18 Fitinguri + armaturi) | 2,069,130.59 | 393,134.81 | 2,462,265.40 |  |
|  | 4.1.1.4. Desfacere ‐ refacere teren (Deviz:4MAR18 Desfacere ‐ Refacere teren) | 1,685,358.84 | 320,218.18 | 2,005,577.02 |  |
|  | 4.1.1.5. Intersectii cu alte instalatii (Deviz: 5MAI18 Intersectii cu alte instalatii, supratraversari ape) | 171,311.79 | 32,549.24 | 203,861.03 |  |
|  | 4.1.1.6. Inlocuirea SRS PARCUL CENTRAL 3750 mc/h | 1,710,937.50 | 325,078.13 | 2,036,015.63 |  |
|  | 4.1.1.7. Amplificare SRM Marghita PN40 de la Qmax 5,000mc/h ‐ la Qmax 7,500mc/h | 2,533,250.00 | 481,317.50 | 3,014,567.50 |  |
|  | TOTAL 4.1.1 | 16,149,632.46 | 3,068,430.17 | 19,218,062.63 |  |
|  | Obiect 4.1.2: BRANSAMENT INTELIGENT DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE100, SDR11, DN32 |  |  |  |  |
|  | 4.1.2.1. . Bransament inteligent de distributie a gazelor naturale PE100, SDR11, DN32, Lmedie=5m ‐ 798buc(Deviz: BRMA18).Fisa tehnica nr. 4 | 2,995,803.68 | 569,202.70 | 3,565,006.38 |  |
|  | TOTAL 4.1.2. | 2,995,803.68 | 569,202.70 | 3,565,006.38 |  |
|  | Obiect 4.1.3: Placute inscriptionate de marcare a traseului cond.de distributie |  |  |  |  |
|  | 4.1.3.1.1 Placute inscriptionate de marcare a traseului cond.de distributie a gazelor naturale(Deviz: PLMA18)Fisa tehnica nr. 1 / Fisa tehnică nr. 5 | 29,231.07 | 5,553.90 | 34,784.97 |  |
|  | TOTAL 4.1.3. | 29,231.07 | 5,553.90 | 34,784.97 |  |
|  | TOTAL 4.1. | 19,174,667.21 | 3,643,186.77 | 22,817,853.98 |  |
| 4.2. | Montaj utilaj tehnologic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.3. | Utilaje, echipamente functionale cu montaj |  |  |  |  |
|  | 4.3.1.1. Echipamente cu montaj ‐ (contor+corector PTZ montat la iesire SRM‐ intrare SD, post măsurare inteligent gaze contor (turbină/pistoane rotative ) G650 DN250, convertor de volum tip PTZ) ‐ Fisa tehnica nr. 1 / Fisa tehnică nr. 2 | 60,621.58 | 11,518.10 | 72,139.68 |  |
|  | TOTAL 4.3.1. | 60,621.58 | 11,518.10 | 72,139.68 |  |
|  | 4.3.2.Echipamente cu montaj | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.3.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.3. | 60,621.580 | 11,518.10 | 72,139.68 |  |
| 4.4. | Utilaje, fara montaj si echipamente transport | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.5. | Dotari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.5. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4.6. | Active necorporale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 4.6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Total capitol 4 | 19,235,288.79 | 3,654,704.87 | 22,889,993.66 |  |
|  | CAPITOLUL 5: ALTE CHELTUIELI |  |  |  |  |
| 5.1. | Organizare de santier |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. Lucrari de constructii ‐ (realizarea de cai de acces la proprietati pe timpul executiei lucrarilor) | 138,400.00 | 26,296.00 | 164,696.00 |  |
|  | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier‐ (închirieri semne de circulaţie, contracte temporare cu furnizorii de utilităţi, cu unităţi de salubrizare) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 5.1. | 138,400.00 | 26,296.00 | 164,696.00 |  |
| 5.2. | Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului |  |  |  |  |
|  | 5.2.1.‐ Comisioane, cost credit | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | 5.2.2.‐ Fond Casa Sociala a Constructorului = 0.5% x (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) (Legea nr. 215/1997) | 98,240.34 | 0.00 | 98,240.34 |  |
|  | 5.2.3.‐ Taxa ISC = 0.5% x (1.2.+1.3+2+4.1.+4.2.+5.1.1.) (Legea nr. 10/1995) | 98,240.34 | 0.00 | 98,240.34 |  |
|  | 5.2.4.‐ Taxa ISC = 0.1% x (1.2.+1.3+2+4.1.+4.2.+5.1.1.) (Legea nr. 453/2001) | 19,648.07 | 0.00 | 19,648.07 |  |
|  | 5.2.5.‐ Taxe pentru acorduri, avize conforme + Taxa AC (1%)(cf. pct. 6 art. 474 din Codul fiscal din 2015 cu modif. si compl. ulterioare) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL 5.2. | 216,128.75 | 0.00 | 216,128.75 |  |
| 5.3. | Cheltuieli diverse si neprevazute=10% x (1.2, 1.3, 2, 3.5, 3.8, 4) | 2,090,028.88 | 397,105.49 | 2,487,134.37 |  |
|  | TOTAL 5.3. | 2,090,028.88 | 397,105.49 | 2,487,134.37 |  |
| 5.4. | Cheltuieli pentru informare si publicitate | 24,153.58 | 4,589.18 | 28,742.76 |  |
|  | TOTAL 5.4. | 24,153.58 | 4,589.18 | 28,742.76 |  |
|  | Total capitol 5 | 2,468,711.21 | 427,990.67 | 2,896,701.88 |  |
|  | CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE |  |  |  |  |
| 6.1. | Pregatirea personalului de exploatare |  |  |  |  |
|  | TOTAL 6.1. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste |  |  |  |  |
|  | TOTAL 6.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | Total capitol 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
|  | TOTAL DEVIZ GENERAL | 23,850,000.00 | 4,490,435.54 | 28,340,435.54 |  |
|  | din care C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) | 19,710,067.21 | 3,744,912.77 | 23,454,979.98 |  |