PRIMARIA COMUNEI CRUCEA

TEMĂ DE PROIECTARE

1. Informaţii generale

- Denumirea obiectivului de investiţii

„Extindere retea de alimentare cu apa localitatea Baltagesti”, comuna Crucea, judetul Constanta;

- Ordonator principal de credite/investitor

PRIMARIA COMUNEI CRUCEA

- Ordonator de credite terţiar

-

- Beneficiarul investiţiei

COMUNA CRUCEA

- Elaboratorul temei de proiectare

- COMUNA CRUCEA

2. Date de identificare a obiectivului de investiţii

- Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente, documentaţie cadastrală.

1. REGIMUL JURIDIC

-situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia: drumurile pe care se realizeaza investiția sunt situate în intravilanul localității Băltagești , comuna  Crucea, judeţul Constanţa;

-natura proprietãţii sau titlul asupra imobilului: drumurile  sunt  domeniul public al   comunei Crucea, pentru:str. Ciairului înscrisă în CF nr.104014 și nr. cadastral 104014; str. Dunării   înscrisă în CF nr.103391 și nr. cadastral 103931; str. Eternității înscrisă în CF nr.104036  și nr. cadastral 104036; str. Stîncii înscrisă în CF nr.104096 și nr. cadastral 104096; str. Trandafirului înscrisă în CF nr.104035 și nr. cadastral 104035; str. Transformatorului  înscrisă în CF nr.104019 și nr. cadastral 104019; str. Verde  înscrisă în CF nr.104329 și nr. cadastral 104329  şi domeniul public a județului (pentru DJ 224 – Șoseaua Siliștei).

-reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului:  nu este cazul;								
-servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zonă de utilitate publică: nu este cazul;

-includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, dupã caz:- nu este cazul;

2.  REGIMUL ECONOMIC

- folosinţa actuală: -  “ căi de comunicație rutieră ”, destinația construcțiilor -  construcții industriale și edilitare”.

-destinaţia stabilitã prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate: «teren cu destinație specială - TDS )»..

3. REGIMUL TEHNIC

Suprafață teren = 2674 mp.   Lucrarile se vor executa pe strazile apartinand domeniului public al comunei Crucea.

2.2 Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiţii, după caz:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Întreg teritoriul comunei Crucea este plasat în nordul podişului Dorobanţu, în partea centrală a Dobrogei.

Comuna Crucea se învecinează:

la Nord – cu localităţile: Horia, Cloşca şi Tichileşti

la Sud – cu localităţile: Dorobanţu şi Ţepes-Vodă

la Est – cu localităţile: Pantelimon, Runcu şi Vulturu

la Vest – cu localităţile Capidava şi Dunărea.

Suprafaţa comunei este de 24.374 ha din care 929,111 ha sunt ocupate de intravilanul celor 6 localităţi componente ale comunei. Comuna Crucea este comună de gradul II, conform Legii 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea IV şi se compune din şase localităţi:

- Crucea satul de reşedinţă al comunei, amplasat aproximativ în centrul teritoriului comunei;

- Gălbiori, amplasat la 6 km în partea de Sud a satului Crucea;

Băltăgeşti, amplasat la 8 km în partea de Vest a satului de reşedinţă;

- Stupina, amplasat la o distanta de 6 km în partea de Nord a satului Crucea;

- Crişan amplasat la o distanta de 9 km în partea de Nord – Est a satului Crucea

- Şiriu amplasat la 13 km în partea de Nord – Est de satul de centru al comunei.

- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Comuna Crucea este situată în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, pe DN 2A,  artera principală de legătură a judeţului cu restul ţării.

Infrastructura de transport existentă pe raza comunei Crucea este formată strict de căile rutiere, respectiv drumuri naţionale, drumuri judeţene şi comunale, ce asigură legătura satelor comunei, atât între ele, cât şi cu celelalte localităţi ale judeţului.

Faţă de centrul de comună cea mai apropiată haltă de cale ferată se află în comuna Nicolae Bălcescu, utilizată pentru traficul de marfă, transportul feroviar de călători fiind efectuat, în funcţie de relaţie, din Constanţa, Medgidia sau Cernavodă.

Din punct de vedere al transportului aerian, cea mai apropiată locaţie  faţă de comună,  este Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu.

Traficul rutier major se desfăşoară pe DN 2A, care face legătura între Constanţa-Hârşova-Bucureşti, şi  străbate satele Crucea, Gălbiori, Stupina.

Legătura dintre sate se face prin drumuri judeţene si drumuri comunale. Satul Băltăgeşti este legat de reşedinţa de comună prin DJ 224 (ce face legătura între  Baltagesti - Medgidia ), iar satele Şiriu şi Crişan prin DN2A şi drumurile comunale: DC 70 din DN2A Crisan  şi DC 71 Siriu -Horia.

- surse de poluare existente în zonă;

Activitățile din zonă sunt bazate pe agricultura, cresterea animalelor, comert si transporturi, niciuna dintre acestea neconstituind surse de poluare.

- particularităţi de relief;

Terenul specific zonei și amplasamentului este unul plan, cu mici declivități, care nu pot influența major lucrarile propuse.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;

In localitatea Baltagesti exista retea de distributie apa Dn 110 mm PEHD, care este amplasata pe zona nordica a localitatii, pana la dereaua ce traverseaza localitatea. Alimentarea retelei de distributie apa existenta se face dintr-o gospodarie de apa prevazuta cu rezervor si statie de clorinare, prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 160 mm PEHD.

Apa este extrasa dintr-un put forat realizat in zona nordica a localitatii prin intermediul unei conducte de aductiune Dn 75 mm PEHD.

In localitatea Baltagesti nu exista retea de canalizare menajera. Evacuarea apelor uzate menajere se face catre bazine vidanjabile individuale pentru fiecare locuinta in parte, aceasta reprezentand o solutie provizorie pana la identificarea fondurilor necesare investitiei de extindere a retelei de canlizare menajera.

Alte utilități existente: energie electrică, telefonie, internet,  transport în comun.

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

- nu s-au identificat retele edilitare care ar necesita relocare/protejare.

- posibile obligaţii de servitute;

Nu este cazul

- condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Nu este cazul- functiunea ramane nemodificata.

- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie.

Nu este cazul:

- Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus din punct de vedere tehnic şi funcţional:

- destinaţie şi funcţiuni;

Destinație: extindere retea de alimentare cu apa

Funcțiune: retele hidro-edilitare

- caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

- -  EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA:

  - Lungime totală 2674.00 m:

- nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare;

Pentru a îndeplini cerințele specifice, se vor urmări în proiectare cerințele și reglementările cuprinse în: SR 1343-1: 2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale.

- număr estimat de utilizatori;

Numarul de locuitori ai comunei ce vor fi deserviti de reteaua de alimentare cu apa este 441.

Se estimează că pana in anul 2045, populatia va creste pana la 580 de loc.

- durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;

Conform H.G. nr. 2139 din 30 noiembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe:

1.8.6. Conducte pentru alimentare cu apa, inclusiv traversarile, retele de distributie. Galerii subterane pentru instalatii tehnico- edilitare   24-36 ani.

- nevoi/solicitări funcţionale specifice;

Corelarea soluţiilor tehnice cu condiţionările urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului;

Se vor respecta indicațiile din Certificatul de Urbanism cu privire la condiționările urbanistice, de protecție a mediului  și a patrimoniului.

- stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului.

-EXTINDERE  RETEA DE ALIMENTARE CU APA:

Lungime totală 2674.0 m:

Conform temei de proiectare, sunt necesare lucrari de realizare a extinderii retelei de distributie apa pentru zona sudica a localitatii Baltagesti, astfel:

| Strada Soseaua Silistei (Principala) | 811 |
| --- | --- |
| Strada Ciairului | 122 |
| Strada Dunarii | 620 |
| Strada Eternitatii | 139 |
| Strada Stancii | 149 |
| Strada Trandafirului | 309 |
| Strada Transformatorului | 225 |
| Strada Verde | 299 |
| Total | 2674 |

2.4. Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia

Întocmirea documentației tehnico-economice se va face respectând legislația în vigoare:

- HG nr. 907/29.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- HG nr. 363 /2010, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective  de investiții finanțate  din fonduri publice;

- Legea nr. 10/1995, republicată, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare,

- Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,

- HG nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor,

- HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și  instalații aferente acestora.

- HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare. privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții

- Legea nr. 350 I 2001, cu modificările și completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare.

Documentația se va elabora cu respectarea prevederilor de urbanism a Regulamentului general de urbanism, corelând și/sau armonizând prevederile normelor tehnice cu cele ale planurilor urbanistice aprobate și alte acte normative în vigoare care  stabilesc reglementări urbanistice.

La alegerea soluțiilor tehnice proiectantul etapei de proiectare are obligația respectării tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la Iucrările de natura acestor tipuri de construcții precum și legislația specifică pentru fiecare dintre utilități pentru care va colabora cu persoane juridice autorizate/atestate de regiile și societățile furnizoare din municipiul Constanța.

De asemenea, la alegerea materiilor prime și a materialelor precum și la punerea lor în operă, proiectantul va întocmi  documentațiile cu  respectarea normativelor tehnice și a STAS-urilor în vigoare, reglementate pentru acest tip de construcții.

Prevederile prezentei teme de proiectare nu anuleaza obligațiile prestatorului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice aplicabile, aflate în vigoare la data executării serviciilor de proiectare.

| Aprob Beneficiar, COMUNA CRUCEA |  | Luat la cunoștință Investitor, . . . . . . (numele, funcția și semnătura autorizată) |
| --- | --- | --- |
|  | Întocmit Beneficiar/Proiectant/Consultant, Balan Lacramioara |  |