| ANEXA Nr. 1 La Hotărârea Consiliului Local al Comunei Cernești nr. 51 din 17.11.2022 |  |  | Anexa 2.2 a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | la normele metodologice |
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |  |  |  |
| ai obiectivului de investiții |  |  |  |
| Denumirea obiectivului de investiții: „Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare a apelor uzate menajere inclusiv statie de epurare, in comuna Cernesti, judetul Maramures” |  |  |  |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) |  | SF |  |
| Beneficiar (UAT) |  | COMUNA CERNESTI |  |
| Amplasament: |  | COMUNA CERNESTI,JUDETUL MARAMURES |  |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) |  | 22.714.000,00 lei |  |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) |  | 17.680.017,85 lei |  |
| Curs BNR lei/euro din data 16.11.2022 |  | 1 EURO-4,9209 lei |  |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) |  | 22.000.000,00 lei |  |
| Valoare finanțată de UAT COMUNA CERNESTI (lei inclusiv TVA) |  | 714.000,00 lei |  |
| ALIMENTĂRI CU APĂ ȘI STAȚII DE TRATARE A APEI |  |  |  |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Sursa de apă | buc. | 2 | 599212,60 |
| Instalaţiile de pompare | buc. | ………. | ………. |
| Staţia de clorinare a apei | buc. | ………. | ………. |
| Staţia de tratare a apei | buc. | 1 | 714000,00 |
| Conductele de aducţiune | m. | 2962 | 599212,60 |
| Rezervor de înmagazinare a apei potabile | buc. | 2 | 476000,00 |
| Staţiile de pompare şi repompare a apei potabile | buc. | 2 | 214200,00 |
| Reţelele de distribuţie | m. | 25160 | 5089868,00 |
| Branșamente individuale | buc. | 337 | 1082781,00 |
| Alte capacități ........... |  | ………. | ………. |
| Total locuitori ce vor beneficia direct (pentru care se realizează branșamente individuale) | loc. | 1380 | ………. |
| Total locuitori | loc. | 3698 | ………. |
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr 1321/20.09.2021 (euro fără TVA) |  | ………. | 1250 EURO/locuitor |
| Verificare încadare în standard de cost |  |  |  |
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) |  | ………. | 1249,85 EURO/locuitor |

|  |  |  | Anexa 2.2 b |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | la normele metodologice |
| Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici |  |  |  |
| ai obiectivului de investiții |  |  |  |
| Denumirea obiectivului de investiții: „Infiintare sistem de alimentare cu apa si sistem de canalizare a apelor uzate menajere inclusiv statie de epurare, in comuna Cernesti, judetul Maramures” |  |  |  |
| Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) |  | SF |  |
| Beneficiar (UAT) |  | COMUNA CERNESTI |  |
| Amplasament: |  | COMUNA CERNESTI,JUDETUL MARAMURES |  |
| Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) |  | 22.714.000,00 lei |  |
| din care C+M (lei inclusiv TVA) |  | 17.680.017,85 lei |  |
| Curs BNR lei/euro din data 16.11.2022 |  | 1 EURO-4,9209 lei |  |
| Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli eligibile lei inclusiv TVA) |  | 22.000.000,00 lei |  |
| Valoare finanțată de UAT COMUNA CERNESTI (lei inclusiv TVA) |  | 714.000,00 lei |  |
| SISTEME DE CANALIZARE ȘI STAȚII DE EPURARE A APELOR UZATE, INCLUSIV CANALIZARE PLUVIALĂ ȘI SISTEME DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE |  |  |  |
| Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 95/2021 | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Stație de epurare | buc. | 1 | 2737000,00 |
| Staţii de pompare şi repompare a apei apă uzată | buc. | 10 | 1071000,00 |
| Rețea de canalizare apă uzată | m. | 14815 | 6584377,10 |
| Conducta de evacuare a apei epurate în emisar | buc. | 1 | 11250,00 |
| Guri de vărsare în emisar | buc. | 1 | 9000,00 |
| Racorduri individuale | buc. | 300 | 963900,00 |
| Alte capacități: |  | ………. | ………. |
| Total locuitori echivalenți ce vor beneficia direct (pentru care se realizează racorduri individuale) | loc. | 900 | ………. |
| Total locuitori echivalenți | loc. | 1100 | ………. |
| Total locuitori | loc. | 3698 | ………. |
| Capacități canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale: | U.M. | Cantitate | Valoare (lei inclusiv TVA) |
| Guri de scurgere | buc. | ………. | ………. |
| Rețea de canalizare apă pluvială | m. | ………. | ………. |
| Staţii de pompare şi repompare a apei apă pluvială | buc. | ………. | ………. |
| Guri de vărsare în emisar | buc. | ………. | ………. |
| Alte capacități: |  | ………. | ………. |
| Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr 1321/20.09.2021 (euro fără TVA) |  | ………. | 2500 EURO/locuitor |
| Verificare încadare în standard de cost |  |  |  |
| Valoarea totală a investiției în euro, raportată la numărul de beneficiari direcți/km drum (euro fără TVA) |  | ………. | 1960,86 EURO/locuitor |
| PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghiță-Fănică ROMAN CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE: SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CERNEȘTI, Vasile-Cornel ROMAN |  |  |  |