Descrierea sumară a investiției

”Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal in Comuna Bucovat

BENEFICIAR: UAT COMUNA BUCOVAT.

SURSA DE FINANȚARE: Ministerul Mediului Apelor Si Padurilor prin

Agentia Fondului De Mediu

Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal

TITLU PROIECT: ”Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normal in Comuna Bucovat”

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Investitiile de mediu reprezinta o contributie importanta la rezolvarea problemelor economice si sociale în România: la protectia sanatatii, îmbunatatirea calitatii vietii si stimularea dezvoltarii economice.

Pentru a contribui la dezvoltarea regiunilor, România trebuie sa faca investitii semnificative în infrastructura de mediu, în special în sectoarele energie, deseuri si calitatea aerului.

Noile investitii in energie trebuie sa tina seama atat de prioritatile nationale in domeniul energetic si nevoii de diversificare a aprovizionarii si de reducere a poluarii, asa cum sunt acestea stipulate in Strategia Energetica Nationala, cat si de constrangerile constructive ale Sistemului Energetic National, date mai ales de Reteaua Electrica de Transport.

In iulie 2021, Comisia Europeana a adoptat un pachet de propuneri care sa pregateasca politicile UE, astfel incat, pana in 2030, emisiile nete de gaze cu efect de sera ale Uniunii sa scada cu cel putin 55 %, comparativ cu nivelurile din 1990.

Se mentioneaza faptul ca trebuie sa se recurga la o combinatie de masuri pentru a se aborda problema cresterii emisiilor in transportul rutier.

Stabilirea unor standarde mai stricte privind emisiile de CO2 provenite de la automobile si camionete va accelera tranzitia catre o mobilitate cu emisii zero prin impunerea obligatiei ca nivelul mediu al emisiilor automobilelor noi sa scada cu 55 % in 2030 si cu 100 % in 2035, comparativ cu nivelurile din 2021. Prin urmare, toate autoturismele noi care vor fi inmatriculate incepand cu 2035 vor avea emisii zero.

Un factor determinant pentru tranziția la combustibili alternativi și la un parc de vehicule constituit în cea mai mare parte din vehicule cu emisii zero până în 2050 îl constituie instalarea infrastructurii de încărcare în ritm cu nivelul de adoptare a vehiculelor electrice.

Pentru indeplinirea acestui obiectiv, la nivelul UE este necesara solutionarea următoarei provocari: pe de o parte, nivelul de adoptare a vehiculelor electrice va fi limitat atât timp cât nu este disponibilă infrastructură de încărcare, în vreme ce, pe de altă parte, investițiile în infrastructură au nevoie de mai multă certitudine în ceea ce privește nivelurile de adoptare a vehiculelor de acest tip.

La nivel national, autoturismele electrificate, respectiv cele electrice (100% şi hibride plugin), precum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă), detin, după primele 11 luni din 2021, o cotă de piaţă de 14,2%, care este de 2,1 ori mai mare decât cea pe care o aveau în perioada similară a anului trecut (6,7%).

O stație de reîncărcare a vehiculelor electrice, denumită și stație de reîncărcare EV, este un element al unei infrastructuri care furnizează energie electrică pentru reîncărcarea vehiculelor full electrice și hibride plug-in.

Intrucat piața vehiculelor electrice este in plina expansiune, există o nevoie tot mai mare de stații de reîncărcare accesibile publicului larg, unele dintre ele susținând încărcarea mai rapidă la tensiuni și curenți mai mari decât cele disponibile în mediul rezidențial.

Asa cum am mai mentionat, achizitia statiei de reincarcare a masinilor electrice va incuraja dezvoltarea traficului rutier electric. O infrastructura electrica de reincarcare amplasata intr-un mod judicios din punct de vedere al volumelor de trafic fara a incurca desfasurarea in bune conditii a circulatiei rutiere si pietonale va determina amplificarea fenomenului de achizitie in masa a masinilor electrice, mai mult, va incuraja tranzitarea traficul rutier electric din alte judete.

Stationarea pe o anumita perioada de timp a soferilor in vederea incarcarii rapide / normale a masinilor electrice va determina ca acestia, in tot acest timp sa consume bunuri si servicii din zonele respective, incurajandu-se astfel dezvoltarea comertului in aceasta directie.

UAT Comuna Bucovat și-a propus să atingă următoarele obiective:

- îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice;

- dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică;

- dezvoltarea transportului ecologic.

Obiectivul prezentei investiții este de a crea 32 puncte de reîncarcare, prin montarea 16 stații de reîncărcare in urmatoarele locatii:

- Primaria Bucovat CF 400419

2    Dispensar Uman Bucovat CF 402379

- Scoala cu clasele I-VIII Bucovat CF 402794

- Parcare Dispensar Uman Bucovat CF 402860

- Parcare Scoala cu clasele I-VIII Bucovat CF 402182

- Parcare 1 Primaria Bucovat CF 402860

- Parcare 2 Primaria Bucovat CF 402214

- Parcare Biserica Bucovat CF 402893

Fiecare staţie de reîncărcare pentru vehicule electrice va fi formata din două puncte de reîncărcare, alimentate de acelaşi punct de livrare din reţeaua publică de distribuţie, din care un punct de reîncărcare va permite încărcarea simultană a vehiculelor electrice, în curent alternativ, la o putere de minimum 3,7 kW şi maximum 22 kW. Staţia de reîncărcare va permite reîncărcarea simultană la puterile declarate.

Fiecare staţie de reîncărcare va respecta standardul IEC 61851 (Sistem de încărcare conductivă pentru vehicule electrice) si va fi echipata cu conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din Standardul EN62196-2, pentru încărcarea în curent alternativ, şi conectori ai sistemului de reîncărcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul EN62196-3, pentru încărcarea în curent continuu.

Staţia de reîncărcare comunică prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minim 1.5 şi dispune de meniu în limba română şi în limba engleză.

Pe amplasamentul staţiei de reîncărcare se vor asigura doua locuri de parcare, egal cu numărul punctelor de reîncărcare aferente staţiilor, destinate exclusiv încărcării vehiculelor electrice, marcate cu culoarea verde, cu imaginea din panoul de informare. Marcajul se va menţine pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului.

Se prevede semnalizarea corespunzătoare şi vizibilă a spaţiilor în care este instalata staţia de reîncărcare, în concordanţă cu standardele europene şi naţionale în domeniu, potrivit panoului de informare. Se va monta pentru stația de reîncărcare un panou de informare.

Sunt acceptate in proiect cheltuieli eligible privind alimentarea alternativa din surse regenerabile a statiilor de reincarcare. In acest sens se vor instala pentru fiecare statie de reincarcare panouri fotovoltaice cu o putere aproximativa de 10 kW. Productia de energie generata de panourile fotovoltaice se incadreaza in reglementarile ANRE privind calitatea de prosumator. Estimam ca in cadrul proiectului vor fi instalate panouri fotovoltaice cu o putere aproximativ egala cu 150 kW.

BUGETUL PROIECTULUI

Proiectul este în valoare de  933.715,38 lei + TVA,

Conform Ghidului specific, rata de finanțare în cazul investițiilor aferente Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, în limita bugetelor predefinite pe categorii de UAT-uri.

În afara cheltuielilor eligibile ale proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială neeligibilă și va fi suportată de beneficiar.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 806.378,83 lei la care se adaugă TVA 153.211,98  lei, respectiv 959.590,80 lei cu TVA inclus.

Cheltuielile neeligibile necesare implementării proictului vor fi suportate din bugetul local.

PRIMAR

Pop Gheorghe