Anexă la Proiectul de hotărâre nr. 37/11015/16.02.2023

Descrierea sumara a investitiei - ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad”

- Denumirea obiectivului de investiție: ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Municipal Brad”, in Municipiul Brad

- Ordonator principal de credite/Investitor: UAT Brad

- Ordonator de credite (secundar/terţiar): nu este cazul

- Beneficiarul investiției: UAT Brad

- Analiza situației existente si identificarea deficientelor

  - Starea actuala:

Construcția (Corp C2-203,91 mp sup. construita ) cu dimensiuni de 11,18 x 19,57 m este amplasata împreuna cu alte 8 corpuri de cladire  individual si la distant de alte construcții  pe terenul de 11456 mp înscris in  CF 67890- ( vechi 3206 Brad , nr. Topo 19/b/2/1) pozitionat in intravilanul Municipiului Brad

În interiorul acesteia se desfășoară activitatea secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Brad.

Amplasamentul nu este afectat de fenomene fizico-mecanice care să-i pericliteze stabilitatea prin fenomene de alunecare. este orizontal și fără risc de inundații.

- Masuri propuse:

•	consolidarea elementelor cu degradari ale  sarpantei si in special a capriorilor ( eventual prin indesirea lor)  , daca este cazul,  tinand cont de incarcarile  aduse si  de eventualele elemente fotovoltaice care se vor amplasa pe acoperis;

•	verificarea grinzilor planseului peste etajul 1, repararea sau consolidarea lor in zonele in care se constata degradari  ;

•	demontarea cosurilor de fum pana la nivelul planseului peste etaj si inchiderea canalelor din pereti , in situatia eliminarii posibilitatilor  incalzirii su sobe si folosirea altei variant;

•	imbunatatirea izolatiei hidrofuge la peretii exterior pe zona fara subsol prin infiltrati au prin goluri de aerisire

•	schimbarea invelitoarei si a scandurilor actuale batute pe capriori si realizarea unei invelitori cu etanseitate mai mare hidrofuga si cu protectie la deficentele locale  eventuale care pot aparea la invelitoare

•	refacerea finisajelor interioare si exterioare

Acolo unde conditiile financiare permit se mai recomanda promovarea si utilizarea de sisteme moderne de prepararea apei calde menajere si a agentului termic pentru incalzire:

- utilizarea de panouri solare;

- utilizarea de panouri fotovoltaice pentru iluminatul normal și arhitectural;

- montarea sistemelor de ventilare cu recuperare de căldură.

Valoarea maxima eligibila a proiectului corespunde unui:

- cost unitar pentru lucrarile de renovare aprofundată de 500 euro/m2 (arie desfasurata), fara TVA;

- cost pentru o statie de incarcare rapida (cu putere peste 22kW) cu cate doua puncte de incarcare/statie de 25.000 euro/statie.

In cadrul solicitarii de finantare este prevazuta instalarea a cate o statie de incarcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu doua puncte de incarcare per statie, la fiecare 2000m2 arie desfasurata renovata.

| Rezultate | Valoare la inceputul implementarii proiectului | Valoare la finalul implementarii proiectului |
| --- | --- | --- |
| Consumul anual specific de energie finala pentru incalzire (kwh/mp.an) | 261,6 Kwh/mp.an | 80,93 Kwh/mp.an |
| Consumul de energie primara (kwh/mp.an ) | 428,68 kwh/mp.an | 204,51 kwh/mp.an |
| Consumul de energie primara utilizand surse neregenerabile (kwh/mp.an) | 428,68 kwh/mp.an | 262,47 kwh/mp.an |
| Consumul de energie primara utilizand surse regenerabile (kwh/mp.an) | 0 | 196,97 kwh/mp.an |
| Nivel estimat al gazelor cu efect de sera ( echivalent kgCO2/mp.an) | 79,01 kgCO2/mp.an | 31,79 kgCO2/mp.an |

Inițiator

PRIMAR

Florin CAZACU