Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 33 din 23.06.2023

TEMĂ DE PROIECTARE

- Informații generale

  - Denumirea obiectivului de investiții ,,CONSTRUIRE TROTUARE ÎN COMUNA ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI’’, în satele Șoldanu și Negoești, comuna Soldanu, județul Călărași.

  - Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Șoldanu.

  - Ordonator principal de credite/investitor: Comuna Șoldanu.

  - Beneficiarul investiției: Comuna Șoldanu, Județul Călărași

  - Elaboratorul temei de proiectare: Comuna Soldanu, Județul Călărași

- Date de identificare a obiectivului de investiții:

  - Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului și/sau al construcției existente, documentație cadastrală:

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, conform P.U.G. definitiv și R.L.U. aferent aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 30 din 30.08.2021 și aparține inventarului domeniului public al Comunei Șoldanu, aprobat Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 15/1999 și validat prin Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001, modificată și completată prin HG 1303/2011, respectiv domeniului public al statului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006, administrat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A..

Terenurile sunt situate în intravilanul Satului Șoldanu,  UTR 5, UTR 3, UTR 2, UTR 4, respectiv în intravilanul și extravilanul Satului Negoești, UTR 3, UTR 1, zone delimitate conform planșei nr. 3A, Unități Teritoriale de Referință conform P.U.G. și R.L.U. aferent aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 30 din 30.08.2021, având nr. cad. 22436, 22435, 22434, 20904  și 22372, 22439.

Terenul are categoria de folosință drum.

Pe teren sunt amplasate construcții edilitare destinate transportului terestru (drumul național DN 4 București-Oltenița, km 39+805 – 46+966 dreapta, km 39-755 – 46+966 stânga, cu carosabil din beton asfaltic) și pietonal (trotuare din beton de ciment).

Terenul din tronsonul 5, partea dreapta la ieșirea din satul Negoești spre satul Șoldanu de află in zona cu risc mic și mediu de inundații.

Documentația tehnică se va întocmi conform legislației în vigoare și va fi elaborată de un colectiv de specialiști conform art. 9 din Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare.

  - Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investiții, după caz:

- descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafața terenului, dimensiuni în plan);

Terenul pe care se va implementa investiția este amplasat pe Șoseaua Olteniței și situat în Satul Șoldanu, cod poștal 917235, Șoseaua Olteniței, nr...--..., Nr. Cad. 22372, 22434, 22436 și Satul Negoești, cod poștal 917236, Șoseaua Olteniței, nr...--..., Nr. Cad. 22372, 22438, 22439, în intravilanul comunei Șoldanu.

- relațiile cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

Comuna Șoldanu, județul Călărași este amplasată în zona de sud-vest a județului Călărași, pe ambele maluri ale râului Argeș, de-a lungul drumului național DN4, București - Oltenița, la km 44 și este compusă din 2 sate și anume: satul Șoldanu și satul Negoești.

Vecinătățile teritoriului administrativ al Comunei Șoldanu sunt următoarele:

- la Nord – comuna Luica, la aproximativ 3 km de centrul satului reședință, Șoldanu;

- la Sud – comuna Radovanu, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu;

- la Est – comuna Curcani, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu;

- la Vest – orașul Budești, la aproximativ 4 km de centrul satului reședință, Șoldanu.

- surse de poluare existente în zonă;

Având în vedere funcțiunea obiectivului, nu sunt necesare prevederi speciale pentru monitorizarea mediului.

Lucrările prevăzute în proiect nu constituie surse de poluare a apei, aerului, solului și subsolului și nu sunt generatoare de noxe.

După terminarea lucrărilor de execuție se vor evacua toate materialele ramase de la lucrare si se vor dezafecta terenurile si platformele de lucru ocupate de constructor.

- particularități de relief:

Plasată pe bordura de vest a Câmpiei Mostiștei, pe care în acest sector Valea Argeșului o desparte de câmpia mai înalta a Burnazului, comuna prezintă un relief de câmpie neteda, tabulară, înclinată ușor către SSV, înspre râul Argeș. Teritoriul comunei se include în tipul vegetației de stepă.

Sub aspect geomorfologic, teritoriul comunei face parte din marea unitate „Câmpia Română”, acoperită de o cuvertură sedimentară alcătuită din depozite cuaternare. Pătura superficială a acestor depuneri este reprezentată de loess, care constituie roca mamă generatoare de soluri pe terase si versanți. O caracteristică a materialului loess-ului de suprafață o constituie numeroasele depresiuni de tasare, care se găsesc răspândite pe toate terasele.

Lunca Argeșului este dezvoltată în sectorul SE al comunei, fiind despărțită în terase printr-un prag abrupt, cu înălțimi variabile între 3-5 m.

- nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei și posibilități de asigurare a utilităților:

Utilitățile localității sunt alimentarea cu energie electrică, alimentare cu apă, telefonie fixă și mobilă, televiziune prin cablu și internet.

Zona studiată oferă posibilitatea de asigurare a racordării la utilități (apă, energie electrică).

- existența unor eventuale rețele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate: nu e cazul.

- posibile obligații de servitute: nu e cazul.

- condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenții, după caz: se vor respecta prevederile normativelor si legilor in vigoare.

- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentațiilor de urbanism aprobate - Plan Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism aferent: conform P.U.G.

- existența de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existența condiționărilor specifice în cazul existenței unor zone protejate sau de protecție: imobilul (trotuarul) din zona Mânăstirii Negoești se află înscris pe lista monumentelor istorice sau în zona de protecție a acestora Mânăstirea Negoești și nu este situat în zona de restricție temporară de construire.

  - Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional:

- destinație și funcțiuni:

Prin realizarea obiectivului de investiție ,,CONSTRUIRE TROTUARE ÎN COMUNA ȘOLDANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI’’, în satele Șoldanu și Negoești, Comuna Soldanu, Județul Călărași, beneficiarul dorește construirea de trotuare cu o structură rutieră modernă, realizarea conexiunii între cele două sate componente ale Comunei Șoldanu, în zona Lacului Șoldanu, prin prevederea unei pasarele și crearea unor elemente de scurgere a apelor pluviale, după caz.

- caracteristici, parametri și date tehnice specifice, preconizate: se propune realizarea unor lucrări de construire tronsoane trotuare.

  - racordarea trotuarelor proiectare, la axa trotuarelor existente;

  - lucrări de mărire a platformei DN 4 prin crearea unei banchete;

  - construire pasarelă peste valea de desecare a Lacului Șoldanu cu lungimea de 14.20 m;

- nivelul de echipare, de finisare și de dotare, exigențe tehnice ale construcției în conformitate cu cerințele funcționale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu și de mediu în vigoare:

Prevederile pentru monitorizarea impactului asupra mediului și asupra sănătății publice:

  - monitorizarea factorului de mediu apă;

  - monitorizarea factorului de mediu aer;

  - monitorizarea factorului de mediu sol.

- număr estimat de utilizatori: …--…;

- durata minimă de funcționare, apreciată corespunzător destinației/funcțiunilor propuse: 25 ani.

- nevoi/solicitări funcționale specifice: asigurarea integrității participanților la trafic și fluidizarea circulație în zona DN4.

- corelarea soluțiilor tehnice cu condiționările urbanistice, de protecție a mediului și a patrimoniului:

Realizarea investiției, în condiții calitative ridicate și care oferă o siguranță maximă a practicanților este oportună și prezintă multiple avantaje:

  - sporirea gradului de mobilitate al populației și de viață;

  - creșterea accesibilității și siguranței populației;

  - creșterea calității mediului și a calității vieții cetățenilor;

  - asigurarea unor condiții calitative ridicate.

Obiectiv general:

Creșterea standardului de viață al cetățenilor, datorită faptului că această comună devine tot mai conectată, cu un sistem educațional, servicii publice de calitate.

Proiectul propus contribuie la atingerea acestui obiectiv prin sporirea conectivității locale, creșterea calității infrastructurii publice și prin acestea la creșterea standardului de viață.

Obiectivele acestui proiect, care vin în rezolvarea necesităților identificate sunt:

  - îmbunătățirea condițiilor de mobilitate al populației;

  - sporirea siguranței rutiere, prin soluții ecologice de transport.

- stabilirea unor criterii clare în vederea soluționării nevoii beneficiarului:

Amplasamentul studiat aparține inventarului domeniului public al Comunei Șoldanu, aprobat  prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șoldanu nr. 15/1999 și validat prin Anexa nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001, modificată și completată prin HG 1303/2011, respectiv domeniului public al statului, conform Hotărârii Guvernului nr. 1705/2006, administrat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A..

  - Cadrul legislativ aplicabil și impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia:

Se vor respecta prevederile normativelor și legilor în vigoare.

Președintele de ședință:

Consilier local, Iulian MARIN