| Codul de Clasificare | Denumirea bunului | Elemente de identificare | Anul dobândirii sau, dupa caz, dării in folosință/ | Valoarea de inventar ( RON lei) | Situația juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sistem de canalizare apa menajera Crucea Crucea | Statie de epurare biologica compactă, amplasament Str.Fantani, ( Q. = 80mc/ zi) | 2023 | 378 448,56 | Domeniu public UAT Crucea Hotărârea Consiliului local nr.75/29.08.2023 |
|  |  | Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici, |  | 4 383,17 |  |
|  |  | Statie de epurare biologica compacta, amplasament Str.Transformatorului ( Q. = 80mc/ zi) |  | 378 448,56 |  |
|  |  | Imprejmuire statie de epurare cu plasă bordurată pe stâlp metalici |  | 4 383,18 |  |
|  |  | Rețea colectoare de canal Șoseaua Constanței DN2A –dreapta, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 315x7.1, cămine buc. 22 |  | 335 900 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței DN2A –dreapta material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 21 |  | 371 719 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal Șoeseaua Constanței DN2A –stânga, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 39 |  | 534 085 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str.Livezii +str.Lungă, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 3 |  | 41 841 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str. Zidului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 2 |  | 49 045 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal, str. Poștei, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 2 |  | 27 978 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal, str. Bufetului material,P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 3 |  | 65 659 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal, str. Grădinarului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 3 |  | 19 006 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal, str. Gorunului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 2 |  | 31 241 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str.Transformatorului +str. Turcului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 13 |  | 21 780 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str.Transformatorului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 2 |  | 78 323 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str. Poliției, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 3 |  | 44 424 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str.Fântâni, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, |  | 116 339 |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str. Ecoului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 1 |  | - |  |
|  |  | Retea colectoare de canal str. Câmpului, material P.V.C.-K.G.EM cu diametru de 250x6.1, cămine buc. 1 |  | - |  |
|  |  | Racordare la reteaua electrică stații de epurare |  | 70 762 |  |
|  |  | TOTAL rețea canalizare Crucea |  | 2 573 765,47 |  |
|  | Sistem de alimentare cu apă potabila Stupina | Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate 100 mc, amplasament , extravilan parcela PD117 partial | 2023 | 87 576,12 | Domeniu public UAT Crucea Hotărârea Consiliului local nr.75/29.08.2023 |
|  |  | Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați |  | 3 903,43 |  |
|  |  | Puț forat F1 , amplasament, extravilan parcela A732/2 și împrejmuire |  | 42 235,08 |  |
|  |  | Puț forat F2, amplasament, extravilan parcela PD 117 parțial si imprejmuire |  | 42 235,08 |  |
|  |  | Instalație electrică puț forat |  | 11 828,27 |  |
|  |  | Echipare put forat, cu electropompe sumersibile |  | 121 629,34 |  |
|  |  | Echipament dezinfectie UV |  | 11 467,21 |  |
|  |  | Aducțiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD cu D 75 x 4.3 mm , L= 1150 m |  | 131 292,94 |  |
|  |  | Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D.110 x 6.2mm, Str. Șos. Națională , L= 932,24m, hidranți buc.=4 |  | 117 789 |  |
|  |  | Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D, D 110 x 6.2mm, Str Șos. Națională, L= 1438,02, hidranti buc=4 |  | 181 694 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str. Atelierelor, L= 1137,97m, hidranti buc=3 |  | 143 783 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm Str. Nucilor , L= 435,26 m ,hidranti buc =3 |  | 54 995 |  |
|  |  | Conducta cu apa DN material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str. Transformatorului |  | 0 |  |
|  |  | Conducta cu apa DN 110x6.3 material P.E.H.D,PE 100,Pn 10, Str. Eternității |  | 0 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm Str. Școlii , L= 2134,11m , hidranți buc.=7 |  | 269 645 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm Str. Primăverii , L= 988,06m, hidranți =3 |  | 124841 |  |
|  |  | Conducta cu material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm Str. Triunghiului, hidrant buc=1 |  | 0 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm,Str. Aleea Crisului, L= 306,64m |  | 38 744 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str.Recoltei, L= 325,74 m |  | 41 157 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str. Orizontului, L= 176,45 m, |  | 22 294 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str.Prunilor L= 140,12m |  | 17 704 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str. Interioara, L= 729,22m |  | 92 137 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str. Ciairului L= 163,47 m |  | 20 654 |  |
|  |  | Racordare la reteaua electrică puțuri forate Stupina |  | 87 013 |  |
|  |  | Camine Apometre buc = 206 |  | 0 |  |
|  |  | TOTAL retea de alimentare cu apa potabila STUPINA |  | 1 664 617,47 |  |
|  | Sistem de alimentarecu apă potabila Galbiori | Rezervor metalic de înmagazinare, capacitate 100 mc |  | 87 610,30 |  |
|  |  | Imprejmuire rezervor din sârmă și cu stâlpi prefrabricați |  | 3 903,43 |  |
|  |  | Puț forat + imprejmuire |  | 42 509,96 |  |
|  |  | Instalație electrică puț forat |  | 5 914,13 |  |
|  |  | Echipare put forat, cu electropompe sumersibile |  | 60 714,84 |  |
|  |  | Echipament dezinfectie UV |  | 11 641,56 |  |
|  |  | Aductiune de la puț până la rezervor din conducte PEHD P.E.H.D. cu D 75 x 4.3 mm, L= 800 m; |  | 99 368,01 |  |
|  |  | Conducta cu apa, material P.E.H.D, D 110 x 6.2mm, Str. Șos. Națională, L= 851,50 m; hidranti buc.=1 |  | 139 918,48 |  |
|  |  | Conducta cu apa, material P.E.H.D, D 110 x 6.2mm, Str. Șos. Națională, L= 365,96 m; hidranti buc.=1 |  | 60 135 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D 90 x 5.2mm, Str. Cazanului, L= 173,41 m; hidranti buc.=1 |  | 28 495 |  |
|  |  | Conducta cu apa material D 90 x 5.2mm, Str. Tineretului, L= 462,17 m; hidranți buc.=2 |  | 75 944 |  |
|  |  | Conducta cu apa, material P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str.Laterala, L= 338,07 m; hidranți buc.=1 |  | 55 552 |  |
|  |  | Conducta cu apa material, P.E.H.D, D 90 x 5.2mm, Str Garofitei, L= 396,14 m; |  | 65 094 |  |
|  |  | Conducta cu apa material, P.E.H.D, D 90 x 5.2mm Str. Salcâmului, L= 165,19 m; |  | 27 144 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D,PE 90 x 5.2mm, Str. Socului, L= 551,75 m; |  | 90664 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D, 110x6.3 2mm, Str. Bucovinei, L= 248,32 m; hidranți buc=1 |  | 40 804 |  |
|  |  | Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Văii, L= 508,52 m; hidranți buc=2 |  | 83 560 |  |
|  |  | Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90 x 5.2mm, Str Podului, L= 440,93 m; hidranți buc=1 |  | 72 454 |  |
|  |  | Conducta cu apa material P.E.H.D,PE 90x5.2 mm, hidranți buc.=1, Str. Morii, L= 437,71 m; |  | 71 925 |  |
|  |  | Conducta cu apa , material P.E.H.D,PE 90x5.2 Str. Transformatorului, L= 47,08 m; |  | 7 736 |  |
|  |  | Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90x5.2, Str. Vadului L= 179,94 m; hidranți buc=1 |  | 29 568 |  |
|  |  | Conducta cu apa , material P.E.H.D, PE 90x5.2, Str Plopilor, L= 297,13 m; hidranți buc.=1 |  | 48 824 |  |
|  |  | Racordare la rețeaua electrică puț forat Gălbiori |  | 135 253 |  |
|  |  | Camine Apometre buc = 111 |  | 0 |  |
|  |  | TOTAL retea de alimentare cu apa potabila STUPINA |  | 1 344 732,70 |  |
|  |  | TOTAL GENERAL INVESTIȚIE | 5 583 115,64 | TOTAL GENERAL INVESTIȚIE |  |