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R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
[bookmark: _Hlk145931795]privind aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "DEVIERE CONDUCTĂ AGENT PRIMAR PRIN DESFIINȚAREA CONDUCTEI AERIENE ȘI
 ÎNLOCUIRE CU CONDUCTĂ PREIZOLATĂ MONTATĂ
 SUBTERAN ÎN MUNICIPIUL BRAD, 
JUDEȚUL HUNEDOARA"


Pe durata execuției lucrărilor de înlocuire a podului de pe strada Cloșca este absolut necesară asigurarea legăturii între cele două zone ale municipiului Brad, amplasate pe cele două maluri ale râului Crișul Alb.
[bookmark: _Hlk145411475]	Opțiunea cea mai eficientă, din punct de vedere economic și social, este  realizarea unui pod definitiv peste râurile Crișul Alb și Luncoiu.
	Amplasamentul pe care se dorește realizarea acestui pod este cuprins între străzile Cuza Vodă și Crișan. 
 Pentru eliberarea amplasamentului care va asigura accesul pe noul pod, se impune  devierea conductei de agent termic primar.
Soluția tehnică propusă în Documentația tehnico-economică elaborată de  S.C. INSTEXPERT S.R.L. Deva, Proiectul nr. 4/2023, constă în racordarea rețelei termice subterane existente în spatele Postului trafo, cu noul traseu al rețelei de termoficare prin coturi preizolate montate subteran. Rețeaua continuă, ocolind  colțul Postului trafo, coboară paralel cu peretele Postului trafo către strada Cuza Vodă pentru a trece sub cota de fundare a zidului de sprijin din beton armat aferent trotuarului pietonal proiectat pentru traversare în zona podului. 
Se vor avea în vedere montarea a două corpuri de golire care vor asigura golirea rețelei deviate în punctul cu cotă minimă. 
După aceste corpuri de golire, traseul rețelei de termoficare va continua către sediul S.C. APA PROD S.A. și apoi către malul pârâului Luncoiu, unde se va racorda la rețeaua aeriană existentă, asigurând alimentarea cu agent termic a punctelor termice din zonă.
 	Valoarea Devizului general este de 592.127,06 lei (cu T.V.A.), respectiv 498.289,35 lei (fără T.V.A.), din care C + M = 476.726,01 lei (cu T.V.A.), respectiv 400.610,10 lei (fără T.V.A.).
În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Studiului de fezabilitate cu elemente D.A.L.I. și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "DEVIERE CONDUCTĂ AGENT PRIMAR PRIN DESFIINȚAREA CONDUCTEI AERIENE ȘI ÎNLOCUIRE CU CONDUCTĂ PREIZOLATĂ MONTATĂ SUBTERAN ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA" și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale art.129 alin. 2 lit. d, alin. 7 lit. n și art. 139 alin. 3 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.
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